MỤC LỤC

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ ÁN	4

PHẦN MỞ ĐẦU	5

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ ÁN	5

I.1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP QUY HOẠCH	5

I.2. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN	10

I.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU	18

I.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU	18

I.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	18

CHƯƠNG I	19

KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆNTRẠNG HỆ THỐNG	19

CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌCQUỐC LỘ 1	19

I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG	19

II.ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG	19

II.1.CÁC TIÊU CHÍ DÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG	19

II.2.THỐNG KÊ, PHÂN LOẠI CHXD HIỆN TRẠNG DỌC QL.1	22

II.3.ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG	24

CHƯƠNG II	44

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ	44

DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ XĂNG DẦU DỌC QUỐC LỘ 1	44

I. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU THỤ XĂNG DẦU DỌC QUỐC LỘ 1	44

I.1.TỔNG QUAN VÈ PHÁT TRIỂN KT-XH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025	44

I.2. PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI DỌC QUỐC LỘ 1	45

I.3.ẢNH HƯỞNG CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ	47

I.4.ẢNH HƯỞNG VỀ SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ XĂNG DẦU	49

I.5.TÁC ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BỘ BẮC NAM ĐỐI VỚI QL.1	49

II. DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ XĂNG DẦU DỌC QUỐC LỘ 1	50

II.1.TỔNG QUAN VỀ TIÊU THỤ XĂNG DẦU TẠI VIỆT NAM VÀ DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1	50

II.2. DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ XĂNG DẦU DỌC QUỐC LỘ 1	54

CHƯƠNG III.	59

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG    DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035	59

I. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHỦ YẾU	59

II. MỤC TIÊU QUY HOẠCH	59

III. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH	60

IV. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH	60

IV.1. ĐIỀU CHỈNH BỘ TIÊU CHÍ	60

IV.2. LUẬN CHỨNG SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU CẦN CÓ DỌC THEO TUYẾN QL.1	66

IV.3. LUẬN CHỨNG CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN	67

V.NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ	75

V.1. SUẤT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU	75

VI.2. TỔNG NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ	77

VI.3. NGUỒN VỐN	77

CHƯƠNG IV	79

GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	79

I. CÁC TÁC NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU	79

II.CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG	83

CHƯƠNG V	88

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH	88

I.CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU	88

II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUI HOẠCH	92

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	93

I. KẾT LUẬN	93

I.1. KẾT LUẬN VỀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUY HOẠCH	93

I.2. KẾT LUẬN VỀ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU	93

I.3. KẾT LUẬN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG MỚI CHXD	94

I.4. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035	95

II. KIẾN NGHỊ	95

CÁC CHỮ VIẾT TẮT

| CHXD | Cửa hàng xăng dầu | CH | Cửa hàng |
| --- | --- | --- | --- |
| KT-XH | Kinh tế - Xã hội | QCVN | Quy chuẩn Quốc gia |
| LPG | Khí dầu mỏ hoá lỏng (Liquefied Petrolium Gas) | TCVN | Tiêu chuẩn Quốc gia |
| TTg | Thủ Tướng Chính phủ | TP | Thành phố |
| QH | Quy hoạch | DN | Doanh nghiệp |
| QĐ | Quyết định | TT | Thông tư |
| UBND | Ủy ban nhân dân | GTVT | Giao thông Vận tải |
| PCCC | Phòng cháy và Chữa cháy | VSMT | Vệ sinh môi trường |
| QL.1 | Tuyến đường Quốc lộ 1 | KCN | Khu công nghiệp |
| QL.1B | Tuyến đường Quốc lộ 1B | BCT | Bộ Công Thương |

# GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ ÁN

1. Tên đề án:Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 1  đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

2. Cơ quan chủ trì: Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương.

3. Cơ quan thực hiện: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex (PEC).

4. Chủ nhiệm đề án: TS Bùi Văn Tú.

5. Thời gian lập đề án: Năm 2017.

6. Nhân lực

- Thực hiện quy hoạch:

Các chuyên gia của PEC:

- ThS Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công ty

- KS Dương Đức Toàn, Phó Giám đốc công ty

- KS Hà  Dương Thanh,Phó Giám đốc công ty

- KS Trịnh Tiến Lợi, Chuyên gia

- KS. Nguyễn Mạnh Hà

- Hợp tác thực hiện

+ Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,  Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

+ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

+ Các công ty Xăng dầu trực thuộc Petrolimex: Công ty Xăng dầu Bắc Sơn, Công ty Xăng dầu Khu vực I, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh, Công ty Xăng dầu Thanh Hoá, Công ty Xăng dầu Nghệ An, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh, Công ty Xăng dầu Quảng Bình,Công ty Xăng dầu Quảng Trị, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế, Công ty Xăng dầu Khu vực V, Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi, Công ty Xăng dầu Bình Định,Công ty Xăng dầu Phú Khánh, Công ty Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty Xăng dầu Đồng Nai, Công ty Xăng dầu Khu vực II, Công ty Xăng dầu Long An, Công ty Xăng dầu Tiền Giang, Công ty Xăng dầu Vĩnh Long, Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ, Công ty Xăng dầu Cà Mau.

# PHẦN MỞ ĐẦU

## I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ ÁN

### I.1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP QUY HOẠCH

1. Các văn bản của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn có liên quan

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12- ngày 23/11 / 2008

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014

- Luật phòng cháy và chữa cháy (Luật số: 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001) và  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (Luật số  40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11  năm 2013)

- Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Nghị định 92/2006/NĐ-CP của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP

- Nghị định 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

- Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Thủ Tướng Chính phủ  phê duyệt “Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”

- Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành “Quy chế kết hợp Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng trong khu vực phòng thủ”

- Quyết định số 2412/2011/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể bố trí Quốc phòng kết hợp với phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011-2020”  .

- Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035”

- Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày  22  tháng  11  năm 2012 của Thủ  tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

-Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2014 về việc Ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Các văn bản của các Bộ, ngành

- Quyết định 629/QĐ-BCT ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt đề cương, dự toán Dự án “Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưhướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu

-Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

- Thông tư số 50/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp và Thương mại

- Thông tư số: 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 về việc "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ".

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

- Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế Xã hội; Quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu

- Thông tư số 04/2011/BCT ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Công thương quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

- Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công thương quy định về an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

- Thông tư số số 52/2014/TT-BCA ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và  chữa cháy

- Thông tư số số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng  hướng dẫn về cấp phép xây dựng

- Thông tư số số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ Khoa học& Công nghệ về việc ban hành và thực hiện” Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học”

- Thông tư số số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương về quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- Quyết định 3096/QĐ-BCT ngày 24/06/2011 của Bộ Công thương về phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến 2030”

- Quyết định số 1665/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

-Thông tư số 35/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công Thương ban hành Quy định về bảo vệ môi trường ngành công thương.

- Các Quyết định của Bộ Công Thương về bổ sung địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1

- Quyết định 2753/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ GTVT về phê duyệt “Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ đến năm 2020 và định hướng đến 2030”

- Các Quyết định của Bộ Công Giao thông Vận Tải về việc điều chỉnh tuyến đường Quốc lộ 1 đi qua địa bàn các tỉnh, thành phố

- Các Quyết định của UBND các tỉnh, thành phố về quy hoạch hệ thống CHXD có liên quan đến tuyến Quốc lộ 1

3. Các văn bản của các địa phương có tuyến QL.1 đi qua

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ của các Tỉnh, Thành phố có tuyến QL.1 đi qua

- Các văn bản của sở Công Thương các Tỉnh, Thành phố gửi Bộ Công Thương về việc xin bổ sung, điều chỉnh CHXD trên tuyến Quốc lộ 1

-Các văn bản của sở Giao thông Vận tải các Tỉnh, Thành phố về các điểm đấu nối trên tuyến Quốc lộ 1

4. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2013/BCT ban hành theo Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công thương

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01/2008/BXD do Bộ xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008

- QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn cháy cho nhà và công trình

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCXDVN 07/2016/BXD ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 2 năm 2016

- Tiêu chuẩn TCVN-4530-2011: Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế

- Tiêu chuẩn TCVN-5307-2009: Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế

- Tiêu chuẩn TCVN 5684-2003: An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung

- Tiêu chuẩn TCVN 6486-2008: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Tồn chứa dưới áp suất - Yêu cầu về thiết kế, và vị trí lắp đặt

-Tiêu chuẩn TCVN 6223-2011: Cửa hàng khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) - Yêu cầu chung về an toàn

5. Các quy hoạch khác có liên quan

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 198/2014/QĐ-TTG ngày 25 tháng 1 năm 2014)

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1874/2014/QĐ-TTG ngày 13 tháng 10 năm 2004)

- Quy hoạch tổng thể vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến 2020 định hướng 2030 (Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2014)

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 12 tháng 2 năm 2014)

- Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế-Xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020 ( Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2013của Thủ Tướng Chính phủ)

- Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt - Trung đến 2020 (Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Thủ Tướng Chính phủ )

-Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của các địa phương có Quốc lộ 1 đi qua;

-Quy hoạch hệ thống CHXD của các địa phương có Quốc lộ 1 đi qua

-Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013của Thủ tướng Chính phủ)

-Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định 05/2011/QĐ-TTg ngày 24/01/2011của Thủ tướng Chính phủ)

-Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định 07/2011/QĐ-TTg ngày 24/01/2011của Thủ tướng Chính phủ)

-Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định 06/2011/QĐ-TTg ngày 24/01/2011của Thủ tướng Chính phủ)

- Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 11617/QĐ-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương)

- Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 (Quyết định 6183/QĐ-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2014)

-Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối xăng dầu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ Công Thương)

-Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam (Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18  tháng 01 năm 2010 của Thủ Tướng Chính phủ)

- Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến 2030 (Quyết định 3096/QĐ-BCT ngày 24/06/2011 của Bộ Công Thương)

- Quy hoạch hệ thống các trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ (Quyết định số 2753/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 9 năm 2013của Bộ Giao thông vận tải)

6. Các tài liệu tham khảo chính

- Các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

-Trang thông tin điện tử của UBND các tỉnh thành phố có Quốc lộ 1 đi qua

- Số liệu kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp

- Quy hoạch hệ thống CHXD dọc các tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1, Quốc lộ 10, Quốc lộ 6, Quốc lộ 2 của Bộ Công Thương

- Thiết kế các cửa hàng xăng dầu do Công ty Tư vấn xây dựng Petrolimex thực hiện trong thời gian 1980-2017 (trên 1000 cửa hàng của Petrolimex và một số doanh nghiệp khác)

- Các tài liệu về quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị mới dọc tuyến QL.1

- Các bảng số liệu thống kê trong niên giám thống kê 2012-2016 của Tổng cục Thống kê

- Bản đồ vệ tinh khu vực các tỉnh có QL.1 đi qua

- Hình ảnh CHXD của các nước Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc….

### I.2. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN

1. Tổng quan về Quốc lộ 1 (QL.1)

Quốc lộ 1(còn gọi là Quốc lộ 1A, tuyến chính của Quốc lộ 1)là đường giao thông xuyên suốt Việt Nam. Quốc lộ 1 bắt đầu (km 0) tại cửa khẩu Hữu Nghị trên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, kết thúc tại điểm cuối (km 2301+340) tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Quốc lộ 1A đi qua 31 tỉnh và thành phố. Trên nhiều đoạn Quốc lộ 1A cũ đi qua các thành phố, thị xã, Bộ Giao thông vận tải đã giao cho các địa phương quản lý và được xem như tuyến giao thông nội thị và nhiều đoạn đã thay bằng tuyến mới, tuyến tránh. Trong đó các đoạn có thay đổi nhiều là:

Đoạn tuyến Quốc lộ 1A cũ từ Lạng Sơn đi Hà Nội trước đây đi qua trung tâm các thành phố Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội nay đã thay bằng Quốc lộ 1A mới. Tuyến cũ giao cho các địa phương quản lý.

Đoạn đi qua TP Hà Nội cũng thay đổi theo hướng đi qua cầu Thanh Trì, nối vào đường Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tuyến cũ qua cầu Chương Dương - Giáp Bát - Văn Điển - Thanh Trì - Thường Tín - Phú Xuyên ủy thác cho TP Hà Nội quản lý. Đoạn từ giao cắt QL.5 đến giao cắt vành đai 3 là đường nội thị của thành phố.

Đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ hiện đã phát triển đến Ninh Bình, là một phần của cao tốc Bắc Nam phía Đông;Bộ Công Thương đã có Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc cao tốc Bắc Nam phía Đông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định 6183/QĐ-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2014). Do vậy, trong Điều chỉnh quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến QL.1 không quy hoạch đoạn tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Như vậy đoạn QL1A qua TP. Hà Nội trong quy hoạch này chỉ xem xét  8,072Km từ gianh giới tỉnh Hà Nội-Bắc Ninh (Km 152+200) đến giao QL.5 (Km 160+772.

Hiện nay  tuyến đường hầm chui Hải Vân- Túy Loan là tuyến giao thông chính từ Thừa Thiên- Huế vào Đà Nẵng vì tránh đèo Hải Vân, an toàn và rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên tuyến cũ qua đèo vẫn là QL.1, còn tuyến qua hầm chui Hải Vân trùng với cao tốc Bắc Nam. Do vậy không quy hoạch đoạn tuyến này.

Toàn bộ đoạn tuyến đi qua TP Hồ Chí Minh từ Km 1873+050 đến Km 1924: giao cho TP Hồ Chí Minh quản lý và thành đường nội thị của thành phố.

Theo số liệu do Tổng cục đường bộ Việt Nam cung cấp và số liệu điều tra của đơn vị tư vấn trên tuyến tránh của các thành phố. Chiều dài của Quốc lộ 1 được xác lập để quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu được tổ hợp trong sau:

Bảng 1. Chiều dài quốc lộ1A đi qua các tỉnh, thành phố

| TT | Tỉnh, thành phố | Chiều dài QL (km) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lạng Sơn | 94,725 | Km 0 ở Cửa khẩu Hữu Nghị. Theo QL1A mới |
|  | Bắc Giang | 37,275 | Theo QL1A mới |
|  | Bắc Ninh | 20,234 | Theo QL1A mới |
|  | Hà Nội | 8,072 | Chỉ tính theo các đoạn tuyến: Ranh giới tỉnh Hà Nội- Bắc Ninh (8Km+72m) đến Giao QL.1x QL.5Không tính cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ (32km+300m), không tính các đoạn đã bàn giao cho TP Hà Nội quản lý |
|  | Hà Nam | 35,755 | QL1A cũ |
|  | Tuyến tránh TP Phủ Lý | 23,200 |  |
|  | Ninh Bình | 33,821 |  |
|  | Thanh Hoá | 98,400 | Theo tuyến mới tránh TP Thanh Hoá |
|  | Nghệ An | 84,000 | Theo tuyến cũ |
|  | Tuyến tránh TP Vinh | 23,500 |  |
|  | Hà Tĩnh | 137,000 | Theo tuyến cũ |
|  | Tuyến tránh TT Xuân An | 17,000 |  |
|  | Tuyến tránh TP Hà Tĩnh | 16,000 | Chưa tính lý trình theo QL1 |
|  | Tuyến tránh TX Kỳ Anh | 20,000 |  |
|  | Quảng Bình | 122,000 | Theo tuyến tránh TP Đồng Hới |
|  | Quảng Trị | 75,500 |  |
|  | Thừa Thiên Huế | 115,920 | Theo tuyến cũ |
|  | Tuyến tránh TP Huế | 35,840 | Chưa tính lý trình theo QL1 |
|  | Đà Nẵng | 37,000 |  |
|  | Quảng Nam | 86,000 |  |
|  | Quảng Ngãi | 98,000 |  |
|  | Bình Định | 111,000 |  |
|  | Phú Yên | 124,000 |  |
|  | Khánh Hoà | 152,000 |  |
|  | Ninh Thuận | 64,000 |  |
|  | Bình Thuận | 181,734 |  |
|  | Đồng Nai | 102,316 | Điểm cuối tính tại Km1873+050 |
|  | Bình Dương | 4,8 |  |
|  | TP Hồ Chí Minh | 51,765 | Tuyến cũ đã giao cho địa phương quản lý. Không quy hoạch. |
|  | Long An | 29,975 | Theo tuyến tránh TP Tân An |
|  | Tiền Giang | 73,314 |  |
|  | Vĩnh Long | 37,896 | Theo tuyến cũ |
|  | Tuyến tránh TP Vĩnh Long | 6,700 |  |
|  | Cần Thơ | 12,010 | Theo đường cầu Cần Thơ (tuyến tránh TP Cần Thơ) |
|  | Hậu Giang | 27,590 |  |
|  | Sóc Trăng | 61,300 |  |
|  | Bạc Liêu | 63,760 |  |
|  | Cà Mau | 68,810 |  |
|  | Cộng | 2.392,212 | Bao gồm Quốc lộ 1 do Bộ GTVT quản lý và các tuyến tránh Thành phố |

Trong những năm gần đây Quốc lộ 1A được đổi mới theo hướng nâng cấp các đoạn xa đô thị, làm đường tránh các đô thị, làm mới trên một số tuyến có nhiều đô thị liên tiếp. Hiện nay, khi chưa có quyết định thay đổi tên đường, các đoạn mới làm được gọi tạm là Quốc lộ 1A mới. Do có nhiều đoạn làm mới vào các thời điểm khác nhau nên việc xác định lý trình (km) trên tuyến Quốc lộ 1A chỉ là tương đối do chưa được điều chỉnh lại trên toàn tuyến, có nhiều đoạn chưa kịp điều chỉnh theo khoảng cách mới và do một số tuyến tránh còn sử dụng lý trình riêng của mỗi đoạn như tuyến tránh TP Huế, TP Hà Tĩnh...

Ngoài Quốc lộ 1A còn có các tuyến Quốc lộ 1B, 1C, 1D, 1K:

- Quốc lộ 1B trước đây dài 148,5 km, có điểm đầu tại thị trấnĐồng Đăng, huyệnCao Lộc, tỉnhLạng Sơn (giao với Quốc lộ 1A); điểm cuối tại cầu Gia Bảy ở TP Thái Nguyên. Tuyến đường này chạy qua các huyện Cao Lộc, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Võ Nhai, Đồng Hỷ. Các thị trấn huyện lỵ của các huyện nói trên đều nằm trên Quốc lộ 1B. Hiện nay đã có tuyến tránh TP Tháí  Nguyên từ ngã ba Hoá Thượngvề ngã tư Tân Long (không đi qua Chùa Hang về cầu Gia Bảy như tuyến cũ) nên chiều dài của Quốc lộ 1B mới chỉ còn 144,5 km

- Quốc lộ 1C dài 17,3 km chạy theo hướng Tây-Đông, có điểm đầu tại đèo Rù Rì ở Diên Khánh - Khánh Hòa, và điểm cuối tại ngã ba Thành - Nha Trang - Khánh Hòa. Tuyến đường này nối thành phố Nha Trang với quốc lộ 1A.

- Quốc lộ 1D dài 35 km mới được xây dựng năm 2001 là tuyến đường tránh đèo Cù Mông giáp ranh giữa 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên và đi vào nội TP Quy Nhơn. Phần trên đất Bình Định dài 20,7km; phần trên đất Phú Yên dài 14,3Km

- Quốc lộ 1K nối liền quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, qua huyện Dĩ An, Bình Dương, đến TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Đây là một trong 2 tuyến đường huyết mạch nối TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Điểm khởi đầu tại ngã tư Linh Xuân, giao với quốc lộ 1A, và được xem như đường Kha Vạn Cân nối dài. Quốc lộ 1Ktheo cầu Hóa An qua sông Đồng Nai, đoạn cửa ngỏ vào TP Biên Hòa. Điểm kết thúc tại ngã ba Hố Nai, nơi giao nhau với quốc lộ 1A, thuộc phường Tân Biên, TP Biên Hoà. Quốc lộ 1K trước đây từng thuộc quốc lộ 1A. Hiện nay tuyến này cũng thuộc các địa phương quản lý.

Từ tổng quan về Quốc lộ 1 nêu trên, quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu được giới hạn phạm vi trên các tuyến của Quốc lộ 1 như sau: Quốc lộ 1A (theo thống kê trong Bảng I.1), Quốc lộ 1B và Quốc lộ 1D. Không quy hoạch cho các đoạn Quốc lộ 1A cũ đã giao cho các địa phương quản lý và . Các đoạn tuyến Quốc lộ 1C và Quốc lộ 1K cũng được xem là tuyến đường nội thị do các địa phương quản lý.

2. Sự cần thiết phải lập quy hoạch

a.Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch ở giai đoạn trước

#### Quốc lộ 1 là đường giao thông xuyên suốt Việt Nam, là tuyến đường huyết mạch trong hành lang kinh tế Đông-Tây và kết nối với các nước láng giềng. Có tác động trực tiếp và toàn diện đến sự phát triển KT-XH của các Tỉnh, Thành phố nơi có tuyến đường đi qua và giao thương với các nước láng giềng (Trung Quốc, CHDCND Lào,Cămpuchia). Hệ thống cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường là một cơ sở hạ tầng rất quan trọng và không thể thiếu được của tuyến đường. Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển KT-XH của các Tỉnh, Thành phố nơi có tuyến Quốc lộ 1 đi qua, Bộ Công Thương đã tiến hành quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên dọc tuyến Quốc lộ 1 năm 2020, có xét đến năm 2025 (Quyết định số 1665/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4  năm 2012).

#### Cuối năm 2016 Bộ Công Thương đã thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Quy hoạch hệ thống CHXD dọc QL.1 và QL.10 đến năm 2020, có xét đến năm 2025. (Đoàn gồm các thành viên của Tổng cục cảnh sát PCCC, Bộ  Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, các Vụ chức năng của Bộ Công Thương: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Tổng cục Năng lượng).

#### Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra (văn bản 79/VKH-QH ngày 24/01/2017) các địa phương đã thực hiện đúng quan điểm, mục tiêu và định hướng đề ra trong Quy hoạch: xây dựng hệ thống CHXD có tínhkhoa học, hiện đại, ngoài cung cấp xăng dầu còn có các dịch vụ thương mại khác cho người tiêu dùng. Đã có các cửa hàng xăng dầu trong trạm dừng nghỉ theo quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải và các cửa hàng loại I tương đương trạm dừng nghỉ. Hệ thống CHXD đã  xây dựng theo quy mô thống nhất, đồng bộ về kiến trúc, côing nghệ hiện đại, văn minh thương mại, đạt tiêu chuẩn về an toàn PCCC và vệ sinh môi trường.

#### Kết quả triển khai thực hiện quy hoạch:

#### - Xây mới: theo Quyết định 1665/QĐ-BCT dọc QL.1 có 115 CH xây mới (12 CH loại I, 33 CH loại II và 71 CH loại III); Đến năm 2016 đã xây dựng mới 65 CH đạt 56,5%

#### - Cải tạo nâng cấp:theo Quyết định 1665/QĐ-BCT dọc QL.1 có 143 CH thuộc diện phải cải tạo nâng cấp; Thực tế mới cải tạo được 75 CH đạt 52,4%

#### - Giải tỏa, di dời:theo Quyết định 1665/QĐ-BCT dọc QL.1 có 84 CH phải giải tỏa, di dời do không đáp ứng các tiêu chí quy hoach. Thực tế mới chỉ có 50 CH di dời, giải tỏa đạt 59,5%. Phần lớn số còn lại đang tìm vị trí mới để di dời.

#### So sánh số liệu hiện trạng năm 2011 (theo Quyết định phê duyệt quy hoạch số 1165/QĐ-BCT) và số liệu khảo sát phân loại cửa hàng hiện trạng năm 2017 trong bảng sau:

#### So sánh số lượng cửa hàng năm 2017 với số liệu cửa hàng năm 2011

| Số TT | Địa phương | Năm 2011 |  |  |  | Năm 2017 |  |  |  | Tăng, giảm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số cửa hàng hiện có | Xử lý trong quy hoạch |  |  | Tổng số cửa hàng hiện có | Xử lý trong quy hoạch |  |  | Tổng số cửa hàng hiện có | Xử lý trong quy hoạch |  |  |
|  |  |  | Được tồn tại | Phải cải tạo nâng cấp | Phải xoá bỏ |  | Được tồn tại | Phải cải tạo nâng cấp | Phải xoá bỏ |  | Được tồn tại | Phải cải tạo nâng cấp | Phải xoá bỏ |
| 1 | Lạng Sơn | 34 | 22 | 8 | 4 | 36 | 31 | 4 | 1 | 2 | 9 | -4 | -3 |
|  | QL1A | 21 | 15 | 4 | 2 | 24 | 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | -2 | -1 |
|  | QL1B | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | -1 | 3 | -2 | -2 |
| 2 | Thái Nguyên (QL1B) | 19 | 10 | 6 | 3 | 18 | 16 | 0 | 2 | -1 | 6 | -6 | -1 |
| 3 | Bắc Giang | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | -2 | -2 |
| 4 | Bắc Ninh | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Hà Nội | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Hà Nam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuyến cũ | 18 | 15 | 3 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|  | Tuyến tránh Phủ Lý |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Ninh Bình | 24 | 21 | 2 | 1 | 32 | 31 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 |
| 8 | Thanh Hóa | 45 | 39 | 4 | 2 | 59 | 59 | 0 | 0 | 14 | 20 | -4 | -2 |
| 9 | Nghệ An | 74 | 55 | 15 | 4 | 85 | 77 | 8 | 0 | 11 | 22 | -7 | -4 |
| 10 | Hà Tĩnh | 57 | 40 | 6 | 11 | 64 | 63 | 1 | 0 | 7 | 23 | -5 | -11 |
| 11 | Quảng Bình | 46 | 32 | 2 | 12 | 41 | 36 | 3 | 2 | -5 | 4 | 1 | -10 |
| 12 | Quảng Trị | 37 | 33 | 4 | 0 | 40 | 37 | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 13 | Thừa Thiên Huế | 62 | 35 | 14 | 13 | 55 | 45 | 4 | 6 | -7 | 10 | -10 | -7 |
| 14 | Đà Nẵng | 26 | 24 | 2 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| 15 | Quảng Nam | 39 | 29 | 5 | 5 | 35 | 32 | 1 | 2 | -4 | 3 | -4 | -3 |
| 16 | Quảng Ngãi | 51 | 43 | 5 | 3 | 48 | 47 | 1 | 0 | -3 | 4 | -4 | -3 |
| 17 | Bình Định | 56 | 52 | 3 | 1 | 48 | 36 | 12 | 0 | -8 | -16 | 9 | -1 |
|  | QL1A | 51 | 47 | 3 | 1 | 43 | 33 | 10 | 0 | -8 | -14 | 7 | -1 |
|  | QL1D | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
| 18 | Phú Yên | 35 | 28 | 4 | 3 | 38 | 37 | 0 | 1 | 3 | 9 | -4 | -2 |
|  | QL1A | 32 | 25 | 4 | 3 | 35 | 34 | 0 | 1 | 3 | 9 | -4 | -2 |
|  | QL1D | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Khánh Hòa | 65 | 60 | 5 | 0 | 66 | 63 | 1 | 2 | 1 | 3 | -4 | 2 |
| 20 | Ninh Thuận | 33 | 30 | 3 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 21 | Bình Thuận | 67 | 61 | 3 | 3 | 68 | 67 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | -2 |
| 22 | ĐồngNai | 74 | 68 | 4 | 2 | 81 | 77 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
| 23 | Bình Dương | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Long An | 27 | 21 | 6 | 0 | 27 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | -6 | 2 |
| 26 | Tiền Giang | 68 | 53 | 11 | 4 | 72 | 61 | 8 | 3 | 4 | 8 | -3 | -1 |
| 27 | Vĩnh Long | 41 | 39 | 2 | 0 | 43 | 42 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 28 | Cần Thơ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | Hậu Giang | 20 | 17 | 1 | 2 | 28 | 26 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | -1 |
| 30 | Sóc Trăng | 45 | 37 | 7 | 1 | 46 | 42 | 4 | 0 | 1 | 5 | -3 | -1 |
| 31 | Bạc Liêu | 38 | 24 | 10 | 4 | 39 | 32 | 4 | 3 | 1 | 8 | -6 | -1 |
| 32 | Cà Mau | 30 | 25 | 3 | 2 | 31 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
|  | Tổng số | 1157 | 930 | 143 | 84 | 1219 | 1117 | 70 | 32 | 55 | 180 | -75 | -50 |
|  | QL1A +các tuyến tránh | 1117 | 905 | 133 | 79 | 1181 | 1085 | 66 | 30 | 63 | 179 | -69 | -47 |
|  | QL1B | 32 | 17 | 10 | 5 | 30 | 26 | 2 | 2 | -2 | 9 | -8 | -3 |
|  | QL1D | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |

#### Từ bảng trên cho thấy năm 2017 tổng số CH hiện có 1.219, so với năm 2011 chỉ có 1.157 đã tăng 64CH. Số CH phải giải tỏa, di dời năm 2011 là 84, năm 2017 chỉ còn 32, đã giải tỏa được 52 CH. Số CH phải cải tạo nâng cấp năm 2011 là 143, năm 2017 chỉ còn 70, đã cải tạo được 73 cửa hàng.

#### Có thể khái quát về những thành công và tồn tại của quy hoạch hệ thống cửa hàng như sau:

#### - Quy hoạch thực sự là công cụ pháp lý hữu hiệu giúp cho công tác quản lý đầu tư vàquản lý thương mại hệ thống CHXD dọc QL.1 của mỗi địa phương. Công tác quản lý các cửa hàng hiện có và xây mới đã được đi vào nề nếp, từ đó đã đã góp phần tích cực vào việc cung ứng nhiên liệu cho các nhu cầu tiêu dùng trên toàn tuyến và góp phần gia tăng phương tiện lưu thông trên một số cung đường.

- Các địa phương có QL.1 đi qua khi triển khai thực hiện Quy hoạch gặp khó khăn về địa điểm xây dựng mới trong quy hoạch không phù hợp với thực tế, một số khu vực miền núi, Đồng bằng sông Cửu Long khan hiếm quỹ đất, các tuyến đường mới chưa được quy hoạch. Do vậy việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch cho giai đoạn đến năm 2025 là cấp thiết.

- Do có nhiều đoạn tuyến  đi chung của QL.1 với đường Hồ Chí Minh, cao tốc Bắc nam phía đông, cần rà soát điều chỉnh thống nhất việc quy hoạch hệ thống CHXD trên các doạn tuyến này

- Để đảm bảo tính hệ thống, yêu cầu "Phải hình thành hệ thống dịch vụ có tổ chức, có hiệu quả, bảo đảm tính hiện đại, tính mỹ quan và văn minh thương nghiệp". Trên thực tế yêu cầu này chưa đáp ứng được, chưa mang tính đồng bộ trên toàn tuyến, từ đó hình thành nhiều loại cửa hàng với quy mô và kiểu dáng khác nhau tại mỗi địa phương, mới thực hiện được một chức năng là bán lẻ xăng dầu, có rất ít của hàng làm các công việc dịch vụ khác, nên chưa thu hút được các phương tiện giao thông, trong đó có các xe chạy đường dài trên các tuyến của khu vực Đông Bắc và tuyến Bắc-Nam.

- Những của hàng nhỏ, vi phạm hoặc ảnh hưởng đến hành lang và an toàn giao thông và cửa hàng đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ phải kiên quyết đưa vào diện chuyển đổi để di dời hoặc cải tạo theo lộ trình để góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên dọc tuyến đường. Thực hiện việc di dời, giải tỏa theo quy hoạch còn chậm, qua 04 năm mới chỉ đạt 1/3 số lượng. Các địa phương cần có biện pháp tích cực hơn nữa để thực hiện việc giải tỏa, di dời.

- Các dịch vụ kèm theo việc bán lẻ xăng dầu trên tuyến đường còn rất hạn chế, do vậy việc hình thành cửa hàng loại 1 và 2 là việc việc làm cần thiết và được xem như là một điều kiện tiên quyết để thu hút lưu lượng xe lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 và đem lại tiện ích cho các phương tiện giao thông trên tuyến đường quan trọng của hành lang kinh tế Đông-Tây. Trên toàn tuyến vẫn còn thiếu các CHXD loại I, II.

b.Sự cần thiết phải lập Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch.

Quy hoạch được duyệt theo Quyết định số 1665/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4  năm 2012 đến nay đã được 05 năm, cần rà soát lại để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với diến biến thực tế của phát triển KT-XH dọc QL.1 và cải tạo, nâng cấp các đoạn tuyến của QL.1.

Quốc lộ 1 đã được nâng cấp. Song hành với việc cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1, các khu công nghiệp, các đô thị, thị trấn, thị tứ cũng đã phát triển và kèm theo là các đoạn vòng tránh thành phố, thị xã. Từ đó hệ thống cung cấp xăng dầu trên nhiều đoạn của tuyến Quốc lộ 1 không còn phù hợp với quy mô của tuyến đường đã được nâng cấp. Mặt khác do quan điểm của các địa phương khác nhau nên việc quản lý và xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên dọc tuyến Quốc lộ 1 không đồng nhất và còn nhiều bất cập. Hiện nay nhiều tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 1 cũng xúc tiến việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đây cũng là yếu tố tác động đến việc thực thi Quyết định phê duyệt quy hoạch của Bộ Công Thương.

Trước sự nhu cầu phát triển KT-XH của các khu vực Bắc-Trung-Nam và giao thương hàng hóa với các nước láng giềng, lưu lượng vận tải bằng đường bộ ngày một tăng, đặc biệt là liên kết với các tỉnh liền kề của giữa các tỉnh của Việt Nam với Trung Quốc, CHDCND Lào, Cămpuchia.Việc nâng cấp và điều chỉnh hệ thống CHXD trên dọc tuyến Quốc lộ 1 là rất cần thiết để hình thành một hệ thống của hàng hiện đại, đảm bảo sự thống nhất chung trên toàn tuyến, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng xăng dầu trên dọc tuyến đường; phòng tránh lãng phí quỹ đất và đầu tư xã hội trong đầu tư xây dựng; tăng hiệu quả đầu tưcho các doanh nghiệp kính doanh xăng dầu. Đồng thời tăng cao tính tiện ích trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu và dịch vụ tổng hợp để ngang tầm với các nước trong khu vực.

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhằm khắc phục những tồn tại như kết luận của Đoàn kiểm tra đã nêu ở trên

### I.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Đối tượng được quy hoạch là các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, có thể kết hợp với các dịch vụ thương mại khác như bán gas bình, cấp LPG cho xe ô tô sử dụng nhiên liệu LPG, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, bán hàng ăn uống, tạp phẩm, bãi đỗ xe, nhà nghỉ qua đêm...

Không quy hoạch các trạm cấp phát nội bộ của các đơn vị như quân đội, nhà máy, xí nghiệp...

Không quy hoạch các cửa hàng chỉ bán gas bình, các điểm bán lẻ dầu lửa

### I.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Về không gian: Dọc theo Quốc lộ 1, bao gồm các tuyến đường:

- Quốc lộ 1A (không xét các tuyến cũ đã giao cho địa phương quản lý).

- Các đoạn Quốc lộ 1B, 1D

- Các đoạn tránh thành phố, thị xã đã xây dựng (đã chuyển đổi lý trình sang Quốc lộ 1A hoặc chưa chuyển đổi).

- Các đoạn tránh thành phố, thị xã đã có quy hoạch chi tiết sẽ xây dựng trong giai đoạn 2017-2025

Không quy hoạch cửa hàng xăng dầu cho các tuyến đường sau:

- Các đường cao tốc mới xây dựng hoặc đang xây dựng chạy song song với Quốc lộ 1A, ví dụ: Cầu Giẽ - Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh - Trung Lương...Các tuyến này chỉ quy hoạch xây dựng các trạm dừng nghỉ trong đó có dịch vụ bán xăng dầu

- Các đoạn quốc lộ 1A cũ đi qua các thành phố đã có đường mới hoặc đường vòng tránh. Các đoạn này được xem là đường nội thị, Bộ Giao thông vận tảiđã bàn giao cho các địa phương quản lý. Theo giới hạn này, không quy hoạch toàn bộ đoạn tuyến Quốc lộ 1A đi qua thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đoạn tuyến đi qua các thành phố khác, QL 1C ở thành phố Nha Trang và QL1K ở Thành phố Biên Hoà.

Về thời gian: Quy hoạch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

### I.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Phương pháp điều tra, thu thập thông tin

- Phương pháp chuyên gia, tham khảo các nghiên cứu của nước ngoài, trong nước.

- Phương pháp khảo sát thực địa.

- Phương pháp phối hợp nghiên cứu thông qua hội thảo, hội nghị và làm việc với các sở Công Thương nơi có tuyến đường đi qua.

- Phương pháp ghép bản đồ.

# CHƯƠNG I

# KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆNTRẠNG HỆ THỐNG

# CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌCQUỐC LỘ 1

## I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

Để có được bức tranh tổng quát và số liệu khi đánh giá hiện trạng hệ thống cửa hàngdọc tuyến QL.1 , đơn vị tư vấn đã phối hợp với các Sở Công Thương của 30 tỉnh thành, nơi có tuyến đường đi qua tiến hành công tác khảo sát hiện trạng các cửa hàng xăng dầu. Công tác khảo được thực hiện với các nội dung sau.

- Sưu tập bản đồ và các thông tin cần thiết.

- Thu thập thông tin từ báo cáo của các Sở Công Thương của các địa phương có QL.1 đi qua gửi Bộ Công Thương về tình hình thực hiện Quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến QL.1(báo cáo năm 2016) và đề xuất về Điều chỉnh quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến QL.1 đến năm 2025, tầm nhìn đến naƯM 2035 (báo cáo năm 2017)

- Đi thực địa dọc QL.1 và tuyến tránh thành phố, thị xã để thực thi các công việc:

+ Xác định vị trí cửa hàng hiện có theo lý trình tuyến đường, chấm vị trí trên bản đồ.

+ Chụp ảnh hiện trạng mỗi cửa hàng

+ Thu thập và xác lập các thông tin: Tên cửa hàng, lý trình, địa điểm, chủ doanh nghiệp, sản lượng bán hàng, diện tích đất, sức chứa, số cột bơm… đối chiếu với báo cáo của các Sở Công Thương

- Trong các trường hợp cần thiết, làm việc với các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về hiện trạng các cửa hàng ( chuẩn hóa các thông tin, đánh giá phân loại phải di dời, giải tỏa , phải cải tạo sửa chữa hay được giữ lại trong quy hoạch) và bàn thảo về phương án quy hoạch xây mới CHXD.

- Lập bản đồ hiện trạng các cửa hàng hiện có dọc QL.1 trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

## II.ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

### II.1.CÁC TIÊU CHÍ DÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

1. Tiêu chí về pháp lý

Quyền sử dụng sử dụng đất, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận về an toàn PCCC và vệ sinh môi trường... là căn cứ để Sở Công thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Giấy chứng nhận của Sở Công thương cho các cửa hàng là thông tin cơ bản để đánh giá tiêu chí pháp lý.  Khi đi khảo sát tại các cửa hàng đơn vị tư vấn có kiểm tra thêm về các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến PCCC, vệ sinh môi trường, khoảng cách an toàn... làm căn cứ để kết luận về hiện trạng.

2. Tiêu chí về mật độ và phân bố cửa hàng.

Hiện tại khoảng cách giữa các cửa hàng được xác lập trong Thông tưsố 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017.

3. Tiêu chí về năng suất bán hàng và chất lượng dịch vụ thương mại

Để đánh giá được hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh doanh, cũng như xem xét khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên tuyến Quốc lộ 1, sử dụng tiêu chí về năng suất bán để phân loại và đánh giá đối với từng cửa hàng. Có thể phân thành 03 loại:

-Năng suất thấp: Sản lượng bán nhỏ hơn hoặc bằng 50m3/tháng

- Năng suất trung bình: Sản lượng bán từ 51 đến100m3/tháng

- Năng suất cao: Sản lượng bán lớn hơn 100m3/tháng

Để đánh giá được chất lượng dịch vụ, có thể phân chia thành 03 loại cửa hàng để xem xét theo chức năng của từng cửa hàng và của toàn hệ thống như sau:

+ Loại I: Chức năng chính là bán xăng dầu, đi kèm là các dịch vụ thương mại khác như rửa xe, sửa chữa nhỏ và bảo quản, cửa hàng tạp hoá, ăn uống, nhà nghỉ và bãi đỗ xe qua đêm.

+ Loại II: Chức năng chính là bán xăng dầu, đi kèm là các dịch vụ thương mại khác như rửa xe, sửa chữa nhỏ, cửa hàng tạp hoá, ăn uống.

+ Loại III: Chỉ bán lẻ xăng dầu, không có các dịch vụ thương mại.

4.Tiêu chí về quy mô cửa hàng

Quy mô xây dựng của cửa hàng được đánh giá qua các thông số về:

- Giải pháp xây dựng: Kết cấu kiên cố, kết cấu tạm

- Diện tích đất xây dựng.

Hiện tại diện tích xây dựng cửa hàng xăng dầu chưa có chuẩn mực, trong Quy chuẩn xây dựng chỉ xác lập giới hạn tối thiểu đối với các của hàng trong nội ô và ngoại ô của đô thị. Qua thực tiễn khảo sát cho thấy có rất nhiều loại diện tích  và  sự khác biệt giữa các cửa hàng rất lớn, do vậy có thể chia diện tích đất của cửa hàng theo 03 loại để xem xét việc sử dụng đất khi xây dựng của hàng tại địa bàn các tỉnh, thành phố.

+ Diện tích đất lớn hơn 1.000m2

+ Diện tích đất từ 500 đến 1.000m2

+ Diện tích đất nhỏ hơn 500m2

- Sức chứa của cửa hàng: Để đánh giá được thực lực tồn chứa xăng dầu và xác lập được quy mô sức chứa cho cửa hàng khi lập quy hoạch, cần dựa theo quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN:01/2013 của Bộ Công Thươngban hành và tiêu chuẩn thiết tế cửa hàng xăng dầu TCVN 4530-2011.

- Số lượng cột bơm: Dựa theo số lượng cột bơm để đánh giá loại cửa hàng theo công suất:

+ Số lượng cột bơm đến 3 cột là loại nhỏ.

+ Số lượng cột bơm 4-6  cột là loại vừa.

+ Số lượng cột bơm nhiều hơn 6 cột là loại lớn.

5. Tiêu chí về trình độ công nghệ và thiết bị:

- Đánh giá cửa hàng có công nghệ mới: Nhập kín, có thu hồi hơi, cột bơm điện tử, có tự động hoá đo bể...

- Công nghệ lạc hậu: nhập hở, không có thu hồi hơi, đo mức thủ công, cột bơm cơ....

6. Tiêu chí về việc đảm bảo an toàn PCCC và vệ sinh môi trường.

Xăng dầu là một loại hàng đặc biệt được xếp vào nhóm có nguy cơ cháy nổ và độc hại cao. Do vậy các công trình xăng dầu đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn PCCC và vệ sinh môi trường. Mặc dù đã có chứng chỉ về đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, khi đi khảo sát cụ thể cũng cần đánh giá kỹ hơn để chỉ ra những mặt còn tồn tại của các cửa hàng phải khắc phục.

- Đối với phòng cháy:

+ Khi xây dựng CHXD phải tuân thủ các điều khoản của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530-2011 (Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế). Đặc biệt các khoảng cách từ các hạng mục của cửa hàng có nguy cơ cháy nổ đến các công trình bên ngoài.

+ Hoạt động của van thở, trang bị đèn phòng nổ, phòng nước, bụi....

- Đối với chữa cháy: trang bị đủ các thiết bị chữa cháy ban đầu.

- Đảm bảo an toàn Vệ sinh môi trường

+ Bảo đảm thoát nước.

+ Có hố thu gom, lắng gạn dầu.

7.Tiêu chí về điều kiện phát triển.

Đây là tiêu chí quan trọng để phân loại các cửa hàng hiện có và được phân thành 04 loại sau:

a- Loại được tồn tại:

+ Là các cửa hàng không nằm trong diện phải giải toả và cải tạo và đã có thỏa thuận đấu nối với QL.1 của Bộ GTVT. Các CH mới xây dựng trong giai đoạn 2012-2017

+ Đối với các cửa hàng không thuộc diện phải giải toả, cải tạo nhưng chưa được Bộ Giao thông vận tải thoả thuận đầu nối. Hướng sử lý các cửa hàng này được đề xuất là cho phép tồn tại đến năm 2020. Các địa phương tiếp tục việc thỏa thuận đấu nối, nếu không được sẽ dần xoá bỏ..

b- Loại phải cải tạo:

Là cửa hàng đã được xác định trong Phụ lục 2 của Quyết định phê duyệt quy hoạch số 1665/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2012: Danh mục các CHXD phải giải cải tạo nâng cấp nhưng đến nay chưa thực hiện.

+ Là cửa hàng phải dịch chuyển vị trí của nhà bán hàng và mái che cột bơm bởi các dự án dự án giao thông (nếu còn đủ diện tích đất hoặc mua thêm được đất).

c- Loại phải giải toả (hoặc xoá bỏ):

+ Là cửa hàng đã được xác định trong Phụ lục 3 của Quyết định phê duyệt quy hoạch số 1665/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2012: Danh mục các CHXD phải giải toả di dời nhưng đến nay chưa thực hiện

+ Là cửa hàng nằm trong các dự án phát triển của trung ương và địa phương đã được phê duyệt, như dự án giao thông, dự án khu công nghiệp… cần phải di dời sang địa điểm khác.

### II.2.THỐNG KÊ, PHÂN LOẠI CHXD HIỆN TRẠNG DỌC QL.1

Dựa trên kết quả khảo sát và điều tra hiện trạng, tiến hành công việc thống kê, phân loại theo địa bàn các tỉnh và tuyến Quốc lộ 1 với các thông tin và thông số sau:

- Tên cửa hàng, chủ doanh nghiệp

- Lý trình (km), bên phải hoặc bên trái tuyến đường (theo hướng từ Bắc vào Nam), địa điểm của cửa hàng

- Loại cửa hàng.

- Có hoặc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

- Diện tích đất của cửa hàng, số cột bơm, sức chứa của cửa hàng

- Sản lượng bán hàng.

- Ghi chú về hiện trạng

Số lượng cửa hàng hiện có tính đến 30 tháng 9 năm 2017 trên tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn các tỉnh được tổng hợp trong Bảng I-1 như sau:

Bảng I.1.Tổng hợp số lượng của hàng hiện có dọc Quốc lộ 1 trên địa bàn

các tỉnh, thành phố

| Thứ tự | Địa phương | Chiều dài tuyến QL đi qua, km | Số CH hiện có | Mật độ Km/CH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lạng Sơn | 195,2 | 36 | 5,4 |
|  | QL1A | 94,2 | 24 | 3,9 |
|  | QL1B | 101 | 12 | 8,4 |
| 2 | Thái Nguyên (QL1B) | 44 | 18 | 2,4 |
| 3 | Bắc Giang | 38,2 | 17 | 2,4 |
| 4 | Bắc Ninh | 21 | 4 | 5,3 |
| 5 | Hà Nội | 8 | 2 | 4,0 |
| 6 | Hà Nam |  |  |  |
|  | QL.1A cũ | 35,1 | 21 | 1,7 |
|  | Tuyến tránh TP Phủ Lý | 23,2 | 6 | 3,9 |
| 7 | Ninh Bình | 33,8 | 32 | 1,1 |
| 8 | Thanh Hóa | 98,8 | 59 | 1,7 |
| 9 | Nghệ An | 109,5 | 85 | 1,3 |
|  | QL.1A | 85,5 | 75 | 1,1 |
|  | Tuyến tránh Vinh | 24 | 10 | 2,4 |
| 10 | Hà Tĩnh | 180,3 | 64 | 2,8 |
|  | QL1A | 127,3 | 54 | 2,4 |
|  | Tuyến tránh TT Xuân An | 17 | 7 | 2,4 |
|  | Tuyến tránh TP Hà Tĩnh | 16 | 3 | 5,3 |
|  | Tuyến tránh TX Kỳ Anh | 20 | 0 |  |
| 11 | Quảng Bình | 121,6 | 41 | 3,0 |
| 12 | Quảng Trị | 75 | 40 | 1,9 |
| 13 | Thừa Thiên Huế | 148,5 | 55 | 2,7 |
|  | QL1A | 112,5 | 45 | 2,5 |
|  | Tuyến tránh Huế | 36 | 10 | 3,6 |
| 14 | Đà Nẵng | 37 | 23 | 1,6 |
| 15 | Quảng Nam | 85,6 | 35 | 2,4 |
| 16 | Quảng Ngãi | 108,5 | 48 | 2,3 |
|  | QL1A | 98,5 | 48 | 2,1 |
|  | Tuyến tránh TT Đức Phổ | 10 | 0 |  |
| 17 | Bình Định | 132,5 | 48 | 2,8 |
|  | QL1A | 111,8 | 43 | 2,6 |
|  | QL1D | 20,7 | 5 | 4,1 |
| 18 | Phú Yên | 135,6 | 38 | 3,6 |
|  | QL1A | 121,3 | 35 | 3,5 |
|  | QL1D | 14,3 | 3 | 4,8 |
| 19 | Khánh Hòa | 151,9 | 66 | 2,3 |
| 20 | Ninh Thuận | 63,2 | 34 | 1,9 |
| 21 | Bình Thuận | 178,5 | 68 | 2,6 |
| 22 | Đồng Nai | 99,1 | 81 | 1,2 |
| 23 | Bình Dương | 4,8 | 5 | 1,0 |
| 25 | Long An | 30,8 | 27 | 1,1 |
| 26 | Tiền Giang | 72,8 | 72 | 1,0 |
| 27 | Vĩnh Long | 38,7 | 43 | 0,9 |
| 28 | Cần Thơ | 11 | 7 | 1,6 |
| 29 | Hậu Giang | 27,5 | 28 | 1,0 |
| 30 | Sóc Trăng | 60,5 | 46 | 1,3 |
| 31 | Bạc Liêu | 61,8 | 39 | 1,6 |
| 32 | Cà Mau | 67,9 | 31 | 2,2 |
|  | Tổng số | 2500 | 1219 | 2,1 |
|  | QL1A +các tuyến tránh | 2320 | 1181 | 2,0 |
|  | QL1B | 145 | 30 | 4,8 |
|  | QL1D | 35 | 8 | 4,4 |

### II.3.ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

1.Đánh giá theo tiêu chí pháp lý

Về nguyên tắc Nhà nước và các Bộ, ngành đã có các văn bản quy định về việc quản lý kinh doanh xăng dầu, quy hoạch và xây dựng cửa hàng xăng dầu, hiện các văn bản chủ đạo sau đây đang có hiệu lực thi hành, đó là:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2013/BCT

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCXDVN 07/2016/BXD

- QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn cháy cho nhà và công trình

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014  về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 50/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp và Thương mại.Trong đó Bộ Công thương có phân cấp và giao trách nhiệm các địa phương thực hiện thông tư.

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ GTVT

Từ các văn bản chủ đạo trên. Có thể rút ra một số nhận định, đánh giá về tính pháp lý của hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn tuyến quốc lộ 1

a.Đối với việc quản lý kinh doanh xăng dầu

Hiện tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn tuyến quốc lộ đều chịu sự quản lý chặt chẽ của địa phương theo chức năng của từng Sở, trong đó Sở Công Thương là đơn vị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Các địa phương đã sử dụng đúng quyền lực quản lý nhà nước để tạm đình chỉ, hoặc không cấp phép đối với các cửa hàng không đủ các điều kiện kinh doanh xăng dầu.

b.Đối với công tác quy hoạch và quản lý xây dựng cửa hàng xăng dầu

Hầu hết các địa phương đã và đang điều chỉnh quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó cập nhật Quy hoạch của Bộ Công Thương đối với các tuyến quốc lộ.

Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu của các địa phương, có một số vấn đề sẽ tác động đến quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc quốc lộ 1 đó là:

-  Do chưa có chuẩn mực để các địa phương xác lập số lượng và mật độ cửa hàng, nên quy hoạch của một số tỉnh đã đưa vào một số đoạn tuyến và trong nội thị nhiều của hàng không phù hợp với quy định về khoảng cách, việc quy định chủng loại và quy mô cửa hàng còn tuỳ thuộc vào diện tích đất và nguồn tài chính của doanh nghiệp và doanh nghiệp tự quyết định.

- Một số địa phương, trong đó có Nghệ An (trên tuyến quốc lộ1), Thừa Thiên Huế (trên tuyến tránh TP) đã cho phép xây dựng cụm cửa hàng (2-3 cửa hàng trên cùng một địa điểm). Có nhiều lý do để các địa phương quy hoạch theo ý tưởng này, tuy nhiên cũng cần nghiên cứu thêm về hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp và của xã hội.

c. Các vướng mắc và tồn đọng

Vướng mắc nổi trội được các Sở Công Thương, các doanh nghiệp của các địa phương quan tâm là còn nhiều khó khăn khi xin cấp phép đấu nối CHXD với các quốc lộ trong đó có QL.1.

Việc bắt buộc các doanh nghiệp phải cải tạo nâng cấp hoặc phải giải tỏa di dời CH XD theo Quyết định 1665/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2012 còn rất chậm

2. Đánh giá theo tiêu chí về mật độ và phân bố cửa hàng.

Hệ thống cửa hàng xăng dầu hiện có dọc tuyến Quốc lộ 1 được hình thành từ trước năm 1975 và từng bước được phát triển theo tốc độ phát triển KT-XH của các vùng, miền và của các địa phương. Về cơ bản hệ thống này đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng xăng dầu trên tuyến đường theo sự gia tăng của các phương tiện vận tải và nhu cầu của người dân nơi có tuyến đường đi qua.

Trước nhu cầu tiêu dùng trong những năm gần đây tăng cao, đặc biệt lợi nhuận cao của các đại lý bán lẻ xăng dầu, số lượng cửa hàng cũng được tăng lên nhanh chóng, từ đó làm gia tăng mật độ cửa hàng tại một số cung đường, tại các thành phố và thị xã.

Nếu lấy mật độ bình quân trên toàn tuyến QL.1A theo bảng II-1 trên là 2km/01 cửa hàng, thì có 50% số tỉnh có mật độ < 2km/CH,   trong đó các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang có mật độ chỉ ≤1,1km/01 cửa hàng.

Xem xét chi tiết theo lý trình của các cửa hàng cho thấy hầu hết các thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ trên tuyến quốc lộ 1 mật độ cửa hàng quá dày đặc, có nhiều điểm tập trung 3 đến 4 cửa hàng với chiều dài chưa đầy 01km.

Tổng thể cho thấy mô hình phát triển cửa hàng xăng dầu của các địa phương đi theo chiều rộng, chưa quan tâm đến chiều sâu. Với số lượng tương đối nhiều, lại co cụm tại các thị trấn, thị tứ, phục vụ chủ yếu cho nhu cầu dân sinh. Hệ luỵ cơ bản của việc phát triển này là quy mô cửa hàng nhỏ, năng suất bán hàng thấp, lãng phí đất và hiệu quả đầu tư của xã hội bị giảm yếu.

Do tồn tại từ trước nhiều năm trước đây nên việc xử lý, chấn chỉnh hiện trạng trong quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc Quốc lộ 1theo hướng giảm bớt số lượng (tại các cung đường mật độ quá dày)là không khả thi. Lý dodoanh nghiệp đã bỏ vốn đầu tư nhiều tỷ đồng, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và nhiều trường hợp cũng đã được cấp phép đấu nối với quốc lộ 1.

3.Đánh giá theo tiêu chí về năng suất bán hàng và chất lượng dịch vụ thương mại.

a. Đánh giá theo tiêu chí về năng suất bán hàng.

Sản lượng và năng suất bán hàng của cửa hàng tại các địa phương trên toàn tuyến Quốc lộ 1 được thống kế và tổng hợp trong Bảng I-2.

Ngoài số liệu thống kê và tổng hợp theo bảng I.2, trong đề án này cũng phân chia số lượng cửa hàng trên từng địa phương theo sản lượng bán hàng với 03 mức độ: Sản lượng thấp (≤50m3/tháng); Sản lượng trung bình (từ 51 đến 100m3/tháng); Sản lượng cao (>100m3/tháng).

Bảng I.2. Thống kê năng suất bán hàng của CHXD dọc tuyến QL.1

| TT | Địa phương | Chiều dài tuyến đường, km | Số của hàng hiện có | Năng xuất bán hàng m3/năm |  | Tiêu thụ trên 1km, m3/năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sản lượng bán trên tuyến đường | Sản lượng bình quân 1 của hàng |  |
| 1 | Lạng Sơn | 195,2 | 36 | 61.644 | 1.712 | 316 |
|  | QL1A | 94,2 | 24 | 54.084 | 2.254 | 574 |
|  | QL1B | 101 | 12 | 7.560 | 630 | 75 |
| 2 | Thái Nguyên (QL1B) | 44 | 18 | 14.580 | 810 | 331 |
| 3 | Bắc Giang | 38,2 | 17 | 49.440 | 3.090 | 1.294 |
| 4 | Bắc Ninh | 21 | 4 | 24.360 | 6.090 | 1.160 |
| 5 | Hà Nội | 8 | 2 | 4.560 | 2.280 | 570 |
| 6 | Hà Nam | 58,3 | 27 | 56.844 | 2.105 | 975 |
|  | Tuyến QL.1A cũ | 35,1 | 21 | 47.364 | 2.255 | 1.350 |
|  | Tuyến tránh TP Phủ Lý | 23,2 | 6 | 9.480 | 1.580 | 409 |
| 7 | Ninh Bình | 33,8 | 32 | 52.272 | 1.634 | 1.547 |
| 8 | Thanh Hóa | 98,8 | 59 | 77.508 | 1.314 | 784 |
| 9 | Nghệ An | 109,5 | 85 | 128.100 | 1.507 | 1.170 |
|  | QL.1A | 85,5 | 75 | 109.860 | 1.465 | 1.285 |
|  | Tuyến tránh Vinh | 24 | 10 | 18.240 | 1.824 | 760 |
| 10 | Hà Tĩnh | 180,3 | 64 | 111.804 | 1.747 | 620 |
|  | QL1A | 127,3 | 54 | 94.104 | 1.743 | 739 |
|  | Tuyến tránh TT Xuân An | 17 | 7 | 13.080 | 1.869 | 769 |
|  | Tuyến tránh TP Hà Tĩnh | 16 | 3 | 4.620 | 1.540 | 289 |
|  | Tuyến tránh TX Kỳ Anh | 20 | 0 | - | - | 289 |
| 11 | Quảng Bình | 121,6 | 41 | 55.428 | 1.352 | 456 |
| 12 | Quảng Trị | 75 | 40 | 100.716 | 2.518 | 1.343 |
| 13 | Thừa Thiên Huế | 148,5 | 55 | 128.016 | 2.328 | 862 |
|  | QL1A | 112,5 | 45 | 107.856 | 2.397 | 959 |
|  | Tuyến tránh Huế | 36 | 10 | 20.160 | 2.016 | 560 |
| 14 | Đà Nẵng | 37 | 23 | 41.820 | 1.818 | 1.130 |
| 15 | Quảng Nam | 85,6 | 35 | 81.444 | 2.327 | 951 |
| 16 | Quảng Ngãi | 108,5 | 48 | 8.583 | 179 | 79 |
|  | QL1A | 98,5 | 48 | 8.583 | 2.146 | 87 |
|  | Tuyến tránh TT Đức Phổ | 10 | 0 | - | - | 87 |
| 17 | Bình Định | 132,5 | 48 | 66.600 | 1.388 | 503 |
|  | QL1A | 111,8 | 43 | 54.480 | 1.267 | 487 |
|  | QL1D | 20,7 | 5 | 12.120 | 2.424 | 586 |
| 18 | Phú Yên | 135,6 | 38 | 136.728 | 3.598 | 1.008 |
|  | QL1A | 121,3 | 35 | 65.964 | 1.885 | 544 |
|  | QL1D | 14,3 | 3 | 70.764 | 23.588 | 4.949 |
| 19 | Khánh Hòa | 151,9 | 66 | 98.076 | 1.486 | 646 |
| 20 | Ninh Thuận | 63,2 | 34 | 45.000 | 1.324 | 712 |
| 21 | Bình Thuận | 178,5 | 68 | 98.280 | 143 | 551 |
| 22 | Đồng Nai | 99,1 | 81 | 143.292 | 1.769 | 1.446 |
| 23 | Bình Dương | 4,8 | 5 | 8.040 | 1.608 | 1.675 |
| 25 | Long An | 30,8 | 27 | 55.128 | 2.042 | 1.790 |
| 26 | Tiền Giang | 72,8 | 72 | 95.604 | 1.328 | 1.313 |
| 27 | Vĩnh Long | 38,7 | 43 | 36.468 | 848 | 942 |
| 28 | Cần Thơ | 11 | 7 | 7.680 | 1.097 | 698 |
| 29 | Hậu Giang | 27,5 | 28 | 18.120 | 647 | 659 |
| 30 | Sóc Trăng | 60,5 | 46 | 30.480 | 663 | 504 |
| 31 | Bạc Liêu | 61,8 | 39 | 33.300 | 854 | 539 |
| 32 | Cà Mau | 67,9 | 31 | 39.864 | 1.286 | 587 |
|  | Tổng số | 2450 | 1219 | 1.957.143 | 1.607 | 799 |
|  | QL1A +các tuyến tránh | 2296,7 | 1174 | 1.866.699 | 1.591,3 | 822 |
|  | QL1B | 145 | 12 | 7.560 | 630 | 52 |
|  | QL1D | 35 | 8 | 82.884 | 10.361 | 2.368 |

Tổng sản lượng các CHXD dọc QL.1 năm 2017 là 1.957.143m3, bình quân sản lượng 01 cửa hàng là 1.607 m3/năm trong đó tại QL.1A và tuyến tránh là 1.591,3 m3/năm; tại QL.1B là 630 m3/năm và tại QL.1D là 10.361 m3/năm

Tính bình quân tiêu thụ xăng dầu/Km đường của toàn tuyến QL.1 là 799m3/năm

Bảng I.3. Phân loại cửa hàng theo quy mô và sản lượng bán hàng của CHXD dọc tuyến QL.1

| Số TT | Địa phương | Tổng số cửa hàng hiện có | Phân theo quy mô |  |  | Phân theo sản lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại I | Loại II | Loại III | Thấp (≤50m3/tháng) | TB (51-100m3/ tháng) | Cao (>100m3 /tháng) |
| 1 | Lạng Sơn | 36 | 0 | 2 | 34 | 6 | 15 | 15 |
|  | QL1A | 24 | 0 | 2 | 22 | 2 | 7 | 15 |
|  | QL1B | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 |
| 2 | Thái Nguyên (QL1B) | 18 | 2 | 0 | 16 | 5 | 10 | 3 |
| 3 | Bắc Giang | 17 | 3 | 4 | 10 | 0 | 5 | 11 |
| 4 | Bắc Ninh | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Hà Nội | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Hà Nam | 27 | 1 | 2 | 24 | 2 | 10 | 15 |
|  | QL,1A | 21 | 1 | 2 | 18 | 0 | 8 | 13 |
|  | Tuyến tránh TP Phủ Lý | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Ninh Bình | 32 | 1 | 3 | 28 | 5 | 13 | 14 |
| 8 | Thanh Hóa | 59 | 2 | 10 | 47 | 3 | 33 | 23 |
| 9 | Nghệ An | 85 | 3 | 7 | 75 | 11 | 39 | 35 |
|  | QL.1A | 75 | 0 | 4 | 71 | 11 | 35 | 29 |
|  | Tuyến tránh TP Vinh | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | Hà Tĩnh | 64 | 0 | 5 | 59 | 6 | 20 | 38 |
|  | QL1A | 54 | 0 | 4 | 50 | 6 | 18 | 30 |
|  | Tuyến tránh TT Xuân An | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 |
|  | Tuyến tránh TP Hà Tĩnh | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|  | Tuyến tránh TX Kỳ Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Quảng Bình | 41 | 1 | 9 | 31 | 9 | 16 | 16 |
| 12 | Quảng Trị | 40 | 2 | 5 | 33 | 10 | 8 | 22 |
| 13 | Thừa Thiên Huế | 55 | 1 | 10 | 44 | 6 | 19 | 30 |
|  | QL1A | 45 | 1 | 5 | 39 | 6 | 16 | 23 |
|  | Tuyến tránh TP Huế | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 |
| 14 | Đà Nẵng | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 13 | 10 |
| 15 | Quảng Nam | 35 | 2 | 7 | 26 | 1 | 8 | 26 |
| 16 | Quảng Ngãi | 48 | 0 | 11 | 37 | 1 | 19 | 28 |
|  | QL1A | 48 | 0 | 11 | 37 | 1 | 19 | 28 |
|  | Tuyến tránh TT Đức Phổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bình Định | 48 | 0 | 7 | 41 | 5 | 26 | 17 |
|  | QL1A | 43 | 0 | 7 | 36 | 5 | 24 | 14 |
|  | QL1D | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Phú Yên | 38 | 1 | 8 | 29 | 3 | 11 | 24 |
|  | QL1A | 35 | 1 | 8 | 26 | 2 | 11 | 22 |
|  | QL1D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Khánh Hòa | 66 | 1 | 15 | 50 | 21 | 21 | 24 |
| 20 | Ninh Thuận | 34 | 1 | 9 | 24 | 5 | 17 | 12 |
| 21 | Bình Thuận | 68 | 2 | 7 | 59 | 6 | 34 | 28 |
| 22 | ĐồngNai | 81 | 1 | 10 | 70 | 10 | 33 | 38 |
| 23 | Bình Dương | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Long An | 27 | 5 | 3 | 19 | 6 | 10 | 11 |
| 26 | Tiền Giang | 72 | 0 | 10 | 62 | 13 | 35 | 24 |
| 27 | Vĩnh Long | 43 | 0 | 3 | 40 | 14 | 23 | 6 |
| 28 | Cần Thơ | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 29 | Hậu Giang | 28 | 0 | 1 | 27 | 14 | 14 | 0 |
| 30 | Sóc Trăng | 46 | 0 | 4 | 42 | 28 | 12 | 6 |
| 31 | Bạc Liêu | 39 | 0 | 1 | 38 | 20 | 13 | 6 |
| 32 | Cà Mau | 31 | 0 | 1 | 30 | 9 | 12 | 10 |
|  | Tổng số | 1219 | 32 | 158 | 1.029 | 220 | 495 | 503 |
|  | QL1A +các tuyến tránh | 1198 | 32 | 158 | 1.009 | 215 | 485 | 498 |
|  | QL1B | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 |
|  | QL1D | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 |

Tổng hợp phân loại cửa hàng xăng dầu theo các dịch vụ thương mại (như các tiêu chí phân loại của Quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến QL.1) trong bảng I.2 cho thấy trên toàn tuyến QL1A chỉ có 32 cửa hàng loại I chiếm tỷ lệ 2,5% và 158 cửa hàng loại II chiếm tỷ lệ 13,0% còn lại 1.029 cửa hàng loại III chiếm 84,5%. Trên tuyến QL.1B và QL.1D chỉ có CHXD loại III.

Số lượng cửa hàng có sản lượng thấp (< 50m3/tháng) chiếm 18,1%.Số cửa hàng có năng suất trung bình (51-100 m3/tháng) chiếm 40,6% và số cửa hàng có sản lượng cao > 100 m3/tháng chiếm 41,3%. Nếu so với sản lượng bình quân của toàn tuyến (137,1 m3/tháng), có thể thấy trên 58% số cửa hàng hiện có chưa được khai thác hết công suất. Có hai nguyên nhân chính làm cho sản lượng của các cửa hàng này bị hạ thấp đó là:

+ Không đủ điều kiện để bán cho các xe tải hoạt động trên tuyến đường (do quy mô nhỏ, không có đường bãi cho xe ra vào....).

+ Chủ yếu là phục vụ cho nhu cầu dân sinh tại các thành phố, thị trấn, thị tứ; Mặt khác do mật độ cửa hàng lớn nên thị phần bị chia nhỏ, có một số cửa hàng chỉ đạt dưới 30m3/tháng, cá biệt có doanh nghiệp phải tạm dừng bán hàng trong từng thời kỳ do không đủ trang trải các chi phí vận hành.

- Sản lượng bán bình quân của 01 của hàng trên toàn hệ thống là 137,1 m3/tháng chỉ đạt mức trung bình, cho thấy sản lượng bán của các cửa hàng trên tuyến Quốc lộ 1 chưa tương xứng với tính chất của tuyến đường và chưa được khai thác hết công xuất của toàn hệ thống. Do vậy trong quy hoạch cần có giải pháp và lộ trình để nâng cao năng lực của hệ thống cửa hàng trên toàn tuyến, khai thác hết công suất của thiết bị, tránh đầu tư dàn trải và nâng cao hiệu quả đầu tư của xã hội.

Mặt khác so sánh với số liệu khảo sát năm 2011, sản lượng bình quân 01 cửa hàng chỉ đạt 105,6 m3/ tháng cho thấy năng suất bán hàng của một cửa hàng đã tăng tăng 30,4% sau 6 năm.

Có thể xác định năng suất bán hàng của các cửa hàng theo năng suất của cột bơm (năng suất trung bình và năng suất cao nhất) trong bảng I.3

Bảng I.4. Phân loại cửa hàng theo sản lượng bán hàng của 01 cột bơm

| TT | Địa phương | Sản lượng bán trên tuyến đường, m3/tháng | Số cột bơm | Năng xuất TB 01 cột bơm, m3/tháng | Tỷ lệ năng suất 01 cột bơm so với TB toàn tuyến, % | Tỷ lệ năng suất 01 cột bơm so với cao nhất toàn tuyến, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lạng Sơn | 5137 | 147 | 34,9 | 115,3 | 8,3 |
|  | QL1A | 4507 | 98 | 46,0 | 151,8 | 10,9 |
|  | QL1B | 630 | 49 | 12,9 | 42,4 | 3,1 |
| 2 | Thái Nguyên (QL1B) | 1215 | 65 | 18,7 | 61,7 | 4,4 |
| 3 | Bắc Giang | 4120 | 84 | 49,0 | 161,9 | 11,6 |
| 4 | Bắc Ninh | 2030 | 19 | 106,8 | 352,6 | 25,4 |
| 5 | Hà Nội | 380 | 8 | 47,5 | 156,8 | 11,3 |
| 6 | Hà Nam | 4737 | 170 | 27,9 | 92,0 | 6,6 |
| 7 | Ninh Bình | 4356 | 121 | 36,0 | 118,8 | 8,5 |
| 8 | Thanh Hóa | 6459 | 315 | 20,5 | 67,7 | 4,9 |
| 9 | Nghệ An | 10675 | 341 | 31,3 | 103,3 | 7,4 |
|  | QL.1A | 9155 | 284 | 32,2 | 106,4 | 7,7 |
|  | Tuyến tránh Vinh | 1520 | 57 | 26,7 | 88,0 | 6,3 |
| 10 | Hà Tĩnh | 9317 | 271 | 34,4 | 113,5 | 8,2 |
|  | QL1A | 7842 | 216 | 36,3 | 119,8 | 8,6 |
|  | Tuyến tránh TT Xuân An | 1090 | 36 | 30,3 | 99,9 | 7,2 |
|  | Tuyến tránh TP Hà Tĩnh | 385 | 19 | 20,3 | 66,9 | 4,8 |
|  | Tuyến tránh TX Kỳ Anh | 0 | 0 | 0,0 | - | - |
| 11 | Quảng Bình | 4.619 | 145 | 31,9 | 105,1 | 7,6 |
| 12 | Quảng Trị | 8393 | 148 | 56,7 | 187,2 | 13,5 |
| 13 | Thừa Thiên Huế | 10668 | 231 | 46,2 | 152,4 | 11,0 |
|  | QL1A | 8988 | 183 | 49,1 | 162,1 | 11,7 |
|  | Tuyến tránh Huế | 1680 | 48 | 35,0 | 115,5 | 8,3 |
| 14 | Đà Nẵng | 3485 | 110 | 31,7 | 104,6 | 7,5 |
| 15 | Quảng Nam | 6787 | 182 | 37,3 | 123,1 | 8,9 |
| 16 | Quảng Ngãi | 8583 | 270 | 31,8 | 104,9 | 7,5 |
|  | QL1A | 8583 | 270 | 31,8 | 104,9 | 7,5 |
|  | Tuyến tránh TT Đức Phổ | 0 | 0 | 0,0 | - | - |
| 17 | Bình Định | 5550 | 230 | 24,1 | 79,6 | 5,7 |
|  | QL1A | 4540 | 205 | 22,1 | 73,1 | 5,3 |
|  | QL1D | 1010 | 25 | 40,4 | 133,3 | 9,6 |
| 18 | Phú Yên | 11394 | 202 | 56,4 | 186,2 | 13,4 |
|  | QL1A | 5497 | 188 | 29,2 | 96,5 | 6,9 |
|  | QL1D | 5897 | 14 | 421,2 | 1.390,1 | 100,0 |
| 19 | Khánh Hòa | 8173 | 331 | 24,7 | 81,5 | 5,9 |
| 20 | Ninh Thuận | 3750 | 181 | 20,7 | 68,4 | 4,9 |
| 21 | Bình Thuận | 8190 | 365 | 22,4 | 74,1 | 5,3 |
| 22 | Đồng Nai | 11941 | 400 | 29,9 | 98,5 | 7,1 |
| 23 | Bình Dương | 670 | 28 | 23,9 | 79,0 | 5,7 |
| 24 | TP Hồ Chí Minh | 640 | 0 | 0,0 | - | - |
| 25 | Long An | 4594 | 136 | 33,8 | 111,5 | 8,0 |
| 26 | Tiền Giang | 7967 | 356 | 22,4 | 73,9 | 5,3 |
| 27 | Vĩnh Long | 3039 | 191 | 15,9 | 52,5 | 3,8 |
| 28 | Cần Thơ | 640 | 33 | 19,4 | 64,0 | 4,6 |
| 29 | Hậu Giang | 1510 | 109 | 13,9 | 45,7 | 3,3 |
| 30 | Sóc Trăng | 2540 | 187 | 13,6 | 44,8 | 3,2 |
| 31 | Bạc Liêu | 2775 | 167 | 16,6 | 54,8 | 3,9 |
| 32 | Cà Mau | 3322 | 135 | 24,6 | 81,2 | 5,8 |
|  | Tổng số | 167.656 | 5533 | 30,3 | 100,0 | 7,2 |
|  | QL1A +các tuyến tránh | 160.119 | 5445 | 29,4 | 97,0 | 7,0 |
|  | QL1B | 630 | 49 | 12,9 | 42,4 | 3,1 |
|  | QL1D | 6907 | 39 | 177,1 | 584,5 | 42,0 |

Từ kết quả so sánh trên có thể thấy các cửa hàng vẫn chưa được khai thác hết công suất của thiết bị. Điều này khẳng định khi nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng lên gấp 2-3 lần hiện tại, hệ thống cửa hàng hiện hữu vẫn có thể cung ứng đủ nhiên liệu. Vấn đề còn lại là: Trên từng tỉnh chỉ cần xem xét bổ sung cửa hàng ở các cung đường mới mở; trên các tuyến tránh thành phố, thị trấn, thị tứ; cũng như tại các vị trí còn thiếu cửa hàng để đảm bảo tiện ích và thuận lợi cho người tiêu dùng không phải đi xa để mua xăng dầu.

b. Đánh giá theo tiêu chí về chất lượng dịch vụ.

Về cơ bản hệ thống cửa hàng hiện có đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng xăng dầu trên tuyến Quốc lộ 1 và các khu vực dân sinh nơi có tuyến đường đi qua. Tuy nhiên trước yêu cầu về chất lượng dịch vụ thương mại trên toàn tuyến còn nhiều yếu kém và hạn chế, đặc biệt là thiếu và phân bố không đều trên cung đường các dịch vụ cho các xe tải và xe khách chạy đường dài như: Ăn uống, nghỉ ngơi, sửa chữa nhỏ, bán các nhu yếu phẩm

Việc phân bố cửa hàng có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dịch vụ trên toàn tuyến Quốc lộ. Trên dọc tuyến các cửa hàng loại I và II (loại cửa hàng có các dịch vụ thương mại) phân bố chưa hợp lý có nơi 2 đến 3 cửa hàng gần nhau, ngược lại có nơi lại quá xa. Đối với cửa hàng loại III lại tập trung quá dày tại các thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ; tại các tỉnh, các huyện có kinh tế chậm phát triển, các đoạn đường có các khu công nghiệp mới mở thì mật độ lại quá thưa.

Chưa phổ cập cung cấp xăng E5, E10 theo lộ trình đã được Thủ Tướng chính phủ yêu cầu.

Các tư liệu và hình ảnh cửa hàng ghi lại được trên toàn tuyến cho thấy có sự khác nhau rõ rệt giữa các tỉnh, thành; cụ thể là:

+ Hình thái kiến trúc và bố cục không gian không đồng đều, đa số cửa hàng loại III của các doanh nghiệp tư nhân có mẫu mã và kiểu dáng kiến trúc không đạt mô hình chuẩn, hệ thống đường bãi cho các phương tiện giao thông ra vào khó khăn do chật hẹp, rất dễ gây ùn tắc và tai nạn giao thông; khu vực vệ sinh cá nhân không có hoặc có nhưng không đạt yêu cầu.

+ Các cửa hàng loại I và II đã có dịch vụ ăn uống, vệ sinh và bán hàng tạp phẩm. Nhưng chưa mang tính chuyên nghiệp, chưa phong phú về hàng hoá và chất lượng ăn uống. Các dịch vụ nghỉ đêm và đỗ xe qua đêm chưa nhiều, chưa phù hợp với cự ly đường dài. Dịch vụ sửa chữa nhỏ (bơm vá lốp, thay dầu, thay thế phụ tùng....) còn thiếu và còn nhỏ lẻ.

+ Dịch vụ kiểm tra an toàn cho các xe chạy đường dài là cần thiết trên tuyến quốc lộ. Hiện chưa có dịch vụ này, nên cần nghiên cứu và quy hoạch tại một số cung đường và một số tỉnh.

Do số lượng cửa hàng nhiều, phân bố rộng trên địa bàn các tỉnh, thành phố, nên việc kiểm tra chất lượng xăng dầu và kiểm định cột bơm chưa được thường xuyên. Còn có tình trạng gian lận thương mại, phổ biến là cân đọng không đủ cho khách hàng.

4.Đánh giá theo tiêu chí quy mô xây dựng.

a. Đánh giá theo kết cấu, kiến trúc của cửa hàng

Ngoại trừ các cửa hàng của các doanh nghiệp nhà nước như Petrolimex, PV OIL, Petromekong được xây dựng theo một mô hình thống nhất, tương đồng với các mô hình chuẩn, khá khang trang, kết cấu kiên cố, có đường bãi cho các phương tiện ra vào, khu vệ sinh... Cửa hàng loại I và II của các doanh nghiệp tư nhân xây dựng với quy mô khá lớn, có một vài dịch vụ đã mang đến tiện ích cho người tiêu dùng.

Đáng lưu ý là cửa hàng loại III, của các doanh nghiệp TNHH và tư nhân. Do bị hạn chế bởi diện tích đất và tiềm năng tài chính, nên đã giảm thiểu tối đa quy mô và khối lượng cần thiết phải đầu tư. Từ đó hầu hết các cửa hàng của các doanh nghiệp này không đảm bảo được các yêu cầu về tổ chức không gian cửa hàng (trong đó có không gian giành cho giao thông); không đảm bảo được yêu cầu về kiểu dáng kiến trúc, kết cấu và mỹ quan của cửa hàng. Các cửa hàng này cần được chú trọng trong quy hoạch và yêu cầu phải cải tạo nâng cấp.

Một trong những vấn đề cần được quan tâm là có nhiều cửa hàng loại III, nhà bán hàng được gắn kết cùng với nhà ở gia đình hoặc văn phòng. Với nhiều lý do khác nhau các chủ doanh nghiệp này sử dụng một phần diện tích nhà ở hoặc văn phòng để làm nơi giao dịch bán xăng dầu, viết hoá đơn. Việc sử dụng chung công năng này đã và sẽ tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ và không đáp ứng được yêu cầu giao dịch cũng như văn minh thương mại.

Để đảm bảo được chất lượng dịch vụ, an toàn trong giao thông và văn minh thương mại. Các cửa hàng cần thiết phải đầu tư các hạng mục phụ trợ thiết yếu như: Nơi đỗ cho các phương tiện chờ lấy hàng, có luồng xe ra vào mua hàng và tránh hạn chế tầm nhìn của các phương tiện giao thông, có khu vệ sinh... Xem xét trên toàn hệ thống cho thấy các cửa hàng của Petrolimex, PV OIL và một vài doanh nghiệp tư nhân đã đáp ứng được yêu cầu này. Số còn lại trên 60% không có hoặc không có điều kiện để xây dựng do hạn chế về quỹ đất và giảm thiểu vốn đầu tư. Hạn chế mang tính phổ biến này tại nhiều cửa hàng cần được khắc phục trong quy hoạch (đảm bảo diện tích đất đủ để xây dựng khu vực đường bãi ra vào).

b. Đánh giá theo diện tích đất xây dựng cửa hàng

Thống kê phân loại diện tích đất của cửa hàng trong bảng I.5:

Bảng I.5. Thống kê, phân loại cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL.1

theo diện tích đất

| Số thứ | Địa phương | Tổng số cửa hàng hiện có | Diện tích trung bình 01 CH, m2 | Phân loại theo diện tích đất |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤500m2 | 501-1000m2 | >1.000m2 |
| 1 | Lạng Sơn | 36 | 1.874 | 1 | 8 | 27 |
|  | QL1A | 24 | 2.337 | 0 | 2 | 22 |
|  | QL1B | 12 | 950 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | Thái Nguyên (QL1B) | 18 | 850 | 0 | 12 | 6 |
| 3 | Bắc Giang | 17 | 2.843 | 3 | 6 | 8 |
| 4 | Bắc Ninh | 4 | 6.037 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Hà Nội | 2 | 1.900 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Hà Nam | 27 | 1.824 | 0 | 11 | 16 |
|  | QL.1A | 21 | 1.478 | 0 | 10 | 11 |
|  | Tuyến tránh TP Phủ Lý | 6 | 3.033 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | Ninh Bình | 32 | 1.607 | 1 | 15 | 16 |
| 8 | Thanh Hóa | 59 | 2.210 | 3 | 13 | 43 |
| 9 | Nghệ An | 85 | 1.781 | 19 | 37 | 29 |
|  | QL.1A | 75 | 1.510 | 11 | 35 | 29 |
|  | Tuyến tránh TP Vinh | 10 | 3.817 | 8 | 2 | 0 |
| 10 | Hà Tĩnh | 64 | 1.815 | 4 | 24 | 36 |
|  | QL1A | 54 | 1.626 | 4 | 21 | 29 |
|  | Tuyến tránh TT Xuân An | 7 | 2.268 | 0 | 3 | 4 |
|  | Tuyến tránh TP Hà Tĩnh | 3 | 4.165 | 0 | 0 | 3 |
|  | Tuyến tránh TX Kỳ Anh | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Quảng Bình | 41 | 1.867 | 8 | 14 | 19 |
| 12 | Quảng Trị | 40 | 2.113 | 8 | 10 | 22 |
| 13 | Thừa Thiên Huế | 55 | 2.515 | 7 | 21 | 27 |
|  | QL1A | 45 | 1.658 | 7 | 20 | 18 |
|  | Tuyến tránh TP Huế | 10 | 6.373 | 0 | 1 | 9 |
| 14 | Đà Nẵng | 23 | 1.337 | 1 | 8 | 14 |
| 15 | Quảng Nam | 35 | 2.956 | 0 | 2 | 33 |
| 16 | Quảng Ngãi | 48 | 2.205 | 0 | 11 | 37 |
| 17 | Bình Định | 48 | 1.486 | 3 | 17 | 28 |
|  | QL1A | 43 | 1.503 | 3 | 15 | 25 |
|  | QL1D | 5 | 1.337 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Phú Yên | 38 | 1.660 | 2 | 14 | 22 |
|  | QL1A | 35 | 1.709 | 2 | 13 | 20 |
|  | QL1D | 3 | 1.083 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Khánh Hòa | 66 | 2.228 | 1 | 25 | 40 |
| 20 | Ninh Thuận | 34 | 2.812 | 0 | 8 | 26 |
| 21 | Bình Thuận | 68 | 2.589 | 1 | 13 | 54 |
| 22 | ĐồngNai | 81 | 1.612 | 17 | 33 | 31 |
| 23 | Bình Dương | 5 | 3.480 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Long An | 27 | 2.308 | 1 | 9 | 17 |
| 26 | Tiền Giang | 72 | 1.376 | 18 | 21 | 33 |
| 27 | Vĩnh Long | 43 | 821 | 16 | 18 | 9 |
| 28 | Cần Thơ | 7 | 2.180 | 0 | 3 | 4 |
| 29 | Hậu Giang | 28 | 857 | 7 | 12 | 9 |
| 30 | Sóc Trăng | 46 | 1.540 | 5 | 11 | 30 |
| 31 | Bạc Liêu | 39 | 1.068 | 8 | 15 | 16 |
| 32 | Cà Mau | 31 | 2.453 | 4 | 10 | 17 |
|  | Tổng số | 1219 | 1.794 | 139 | 402 | 678 |
|  | Tỷ lệ % |  |  | 11,4 | 33,0 | 55,6 |
|  | QL1A +các tuyến tránh | 1180 | 1.834 | 138 | 381 | 661 |
|  | QL1B | 30 | 380 | 1 | 18 | 11 |
|  | QL1D | 8 | 1.242 | 0 | 3 | 5 |

- Thống kê trong bảng I.5 trên cho thấy việc cho các doanh nghiệp thuê đất để làm của hàng không đồng đều giữa các địa phương, không theo một chuẩn mực chung về việc sử dụng tài nguyên đất. Có 03 tỉnh là Thái nguyên, Vĩnh Long, và Hậu Giang, diện tích trung bình cho một cửa hàng chưa được 1.000m2 và dưới mức trung bình của toàn tuyến (1.794m2), trên thực tế với diện tích này chỉ xây dựng được cửa hàng loại III.

- Từ bảng trên cũng có thể thấy số cửa hàng có diện tích lớn hơn 1.000m2 chiếm 54,5% và từ 500 đến 1.000m2 chiếm 33,3%. Kết quả này cho thấy các địa phương đã quan tâm đến yêu cầu về diện tích trong quy hoạch và xây dựng cửa hàng, đây cũng là một thuận lợi để cải tạo và nâng cấp các cửa hàng theo một mô hình chuẩn.

- Số cửa hàng có diện tích nhỏ hơn 500m2 chiếm 11,5%. Điều đáng quan tâm ở đây là trong số cửa hàng này, có nhiều cửa hàng diện tích đất quá nhỏ, nằm sát lề đường, mặt tiền rất hẹp (dưới 20m); cá biệt một số cửa hàng chuyển đổi từ nhà ở làm cửa hàng với mái che cột bơm nhỏ và kết cấu đơn giản, sử dụng lòng đường làm nơi đỗ xe để bán hàng. Từ đó việc cải tạo nâng cấp các cửa hàng này để đạt chuẩn theo mô hình chung là khó thực hiện. Giải pháp xử lý là yêu cầu các chủ doanh nghiệp phải cải tạo theo một mô hình chuẩn trong một thời hạn nhất định, nếu không cải tạo theo đúng lộ trình thì đình chỉ hoạt động kinh doanh xăng dầu (chuyển đổi loại hình kinh doanh hoặc dỡ bỏ).

c. Đánh giá theo sức chứa của cửa hàng.

Theo QCVN 01:2013/BCTcửa hàng xăng dầu được chia thành 03 cấp phụ thuộc vào tổng sức chứa của khu bể:

| Cấp cửa hàng | Tổng dung tích, m3 |
| --- | --- |
| 1 | Từ 151 đến 210 |
| 2 | Từ 101 đến 150 |
| 3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 100 |

#### Nếu đối chiếu Quy chuẩn, cho thấy hầu hết cửa hàng có sức chứa tương đương với cấp 3. Số lượng cửa hàng có sức chứa tương đương cấp 2 không nhiều và không có cấp 1.

Trên thực tế đa số cửa sử dụng các loại bể 15m3  và  25m3, mỗi loại xăng dầu chứa trong 01 bể, mỗi cửa hàng có từ 02 đến 03 bể chứa, tổng dung tích từ 45-75m3 số ít có đến 04 bể sức chứa đến 100m3. Đa phần cửa hàng của tư nhân sử dụng các bể cũ với nhiều loại dung tích khác nhau và tuỳ thuộc vào nguồn vốn đấu tư nên sức chứa của của hàng thường nhỏ hơn50m3..

5.Đánh giá theo tiêu chí về công nghệ và thiết bị

Yêu cầu trong đầu tư và trạng bị kỹ thuật của các cửa hàng xăng dầu là theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Phải đảm bảo an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường, phải có tuyến luồng cho các phương tiện ra vào mua hàng.... Trên thực tế, yêu cầu này đã được quán triệt đến các chủ doanh nghiệp và thường được các cơ quan quản lý (Cảnh sát PCCC, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường…) của các địa phương kiểm tra. Do vậy so với tình trạng năm 2011, đợt khảo sát  năm 2017 đã xác định sự đổi mới rõ nét của các cửa hàng; Đặc biệt Petrolimex đã đổi mới nhận diện thương hiệu, làm khang trang sạch đẹp toàn hệ thống của Tập đoàn. Tuy vậy vẫn còn một số các cửa hàng loại III của các doanh nghiệp tư nhân sử dụng các thiết và cột bơm cũ, các hệ thống kỹ thuật (công nghệ, điện, nước, phòng cháy và thu lôi tiếp địa) không đồng bộ.

Hiện tại các cửa hàng của Petrolimex đã trang bị công nghệ nhập kín (họng nhập kín), hệ thống hồi hơi khi nhập hàng nhằm giảm hao hụt xăng dầu, đảm bảo an toàn cháy nổ và vệ sinh môi trường. Petrolimex cũng trang bị hệ thống tự động đo mức của bể chứa, một số cửa hàng đã lắp đặt công nghệ tự động chữa cháy.

Xuất phát từ chủ trương quản lý tiền tệ của Nhà nước và tổ chức của hệ thống ngân hàng, việc thanh toán tiền tại các cửa hàng bằng thẻ đã được Petrolimex triển khai thực hiện. Mô hình này cần sớm được nhân rộng.

6.Đánh giá theo tiêu chí đảm bảo an toàn PCCC và môi trường

Nổi bật đối với việc chấp hành các quy định của Nhà nước là một số cửa hàng không đảm bảo yêu cầu về PCCC và môi trường (không đảm bảo cự ly của các hạng mục trong cửa hàng theo tiêu chuẩn thiết kế, đèn chiếu sáng dễ gây cháy nổ, không có hệ thống xử lý nước thải, không trang bị đủ các phương tiện chữa cháy ban đầu).

Các doanh nghiệp nhà nước đã chú trọng đến các quy định khi xây dựng mới và cải tạo cửa hàng; Các doanh nghiệp khác, nhất là cửa hàng loại III của các doanh nghiệp tư nhân không thực thi hoặc thực thi không đầy đủ theo các quy định. Có một số cửa hàng sử dụng nhà ở hoán đổi thành cửa hàng, từ đó nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm về môi trường là rất lớn, cần được xem xét và kiên quyết xử lý để giảm thiểu các nguy cơ đang tiềm ẩn.

Nhà nước cũng đã ban hành các tiêu chuẩn về thiết kế và an toàn cháy nổ các công trình xăng dầu, trong đó có những quy định rất cụ thể về kỹ thuật đối với cửa hàng xăng dầu. Tuy nhiên trên thực tế do chưa được giám sát chặt chẽ, chưa có chế tài mạnh để xử lý, nên vẫn còn cửa hàng chưa đảm bảo được các yêu cầu về về PCCC và vệ sinh môi trường.

7.Đánh giá theo tiêu chí về điều kiện phát triển

a. Phân loại cửa hàng.

Từ kết quả khảo sát hiện trạng và tiêu chí đánh giá nêu trên đã tổng hợp phân loại hiện trạng CHXD theo tiêu chí quy hoạch: được tồn tại dài hạn, phải xóa bỏ và phải cải tạo nâng cấp để tồn tại dài hạn.

Bảng I.6. Phân loại CHXD theo điều kiện phát triển

| Số TT | Địa phương | Tổng số cửa hàng hiện có | Xử lý trong quy hoạch |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Được tồn tại | Phải cải tạo nâng cấp | Phải xoá bỏ |
| 1 | Lạng Sơn | 36 | 31 | 4 | 1 |
|  | QL1A | 24 | 21 | 2 | 1 |
|  | QL1B | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 2 | Thái Nguyên (QL1B) | 18 | 16 | 0 | 2 |
| 3 | Bắc Giang | 17 | 13 | 2 | 2 |
| 4 | Bắc Ninh | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Hà Nội | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Hà Nam | 27 | 25 | 2 | 0 |
| 7 | Ninh Bình | 32 | 31 | 0 | 1 |
| 8 | Thanh Hóa | 59 | 59 | 0 | 0 |
| 9 | Nghệ An | 85 | 77 | 8 | 0 |
|  | QL.1A | 75 | 67 | 8 | 0 |
|  | Tuyến tránh TP Vinh | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Hà Tĩnh | 64 | 63 | 1 | 0 |
|  | QL1A | 54 | 53 | 1 | 0 |
|  | Tuyến tránh TT Xuân An | 7 | 7 | 0 | 0 |
|  | Tuyến tránh TP Hà Tĩnh | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Tuyến tránh TX Kỳ Anh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Quảng Bình | 41 | 36 | 3 | 2 |
| 12 | Quảng Trị | 40 | 37 | 3 | 0 |
| 13 | Thừa Thiên Huế | 55 | 45 | 4 | 6 |
|  | QL1A | 45 | 35 | 4 | 6 |
|  | Tuyến tránh TP Huế | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Đà Nẵng | 23 | 22 | 1 | 0 |
| 15 | Quảng Nam | 35 | 32 | 1 | 2 |
| 16 | Quảng Ngãi | 48 | 47 | 1 | 0 |
|  | QL1A | 48 | 47 | 1 | 0 |
|  | Tuyến tránh TT Đức Phổ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bình Định | 48 | 36 | 12 | 0 |
|  | QL1A | 43 | 33 | 10 | 0 |
|  | QL1D | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | Phú Yên | 38 | 37 | 0 | 1 |
|  | QL1A | 35 | 34 | 0 | 1 |
|  | QL1D | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Khánh Hòa | 66 | 63 | 1 | 2 |
| 20 | Ninh Thuận | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 21 | Bình Thuận | 68 | 67 | 0 | 1 |
| 22 | ĐồngNai | 81 | 77 | 2 | 2 |
| 23 | Bình Dương | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Long An | 27 | 25 | 0 | 2 |
| 26 | Tiền Giang | 72 | 61 | 8 | 3 |
| 27 | Vĩnh Long | 43 | 42 | 1 | 0 |
| 28 | Cần Thơ | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 29 | Hậu Giang | 28 | 26 | 1 | 1 |
| 30 | Sóc Trăng | 46 | 42 | 4 | 0 |
| 31 | Bạc Liêu | 39 | 32 | 4 | 3 |
| 32 | Cà Mau | 31 | 25 | 5 | 1 |
|  | Tổng số | 1218 | 1117 | 70 | 32 |
|  | QL1A +các tuyến tránh | 1180 | 1085 | 66 | 30 |
|  | QL1B | 30 | 26 | 2 | 2 |
|  | QL1D | 8 | 6 | 2 | 0 |

Kết quả phân loại các cửa hàng xăng dầu hiện có trên địa bàn các tỉnh, thành phố như sau:

- Số cửa hàng đạt yêu cầu, được tồn tại dài hạn trong quy hoạch là 1.117 cửa hàng, chiếm 91,6 %

- Số cửa hàng phải cải tạo để được tồn tại dài hạn trong quy hoạch là 70 cửa hàng, chiếm 5,6%

- Số cửa hàng không đủ điều kiện an toàn, diện tích quá nhỏ phải giải toả là 32 cửa hàng, chiếm 2,8%

Trong số các cửa hàng được tồn tại, có nhiều cửa hàng chưa làm thủ tục đấu nối với Bộ Giao thông vận tải. Trong giai đoạn 2018-2020 các địa phương cần hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện làm thủ tục đấu nếu không đủ điều kiện, có lộ trình xử lý các cửa hàng này theo hướng giải toả, di dời đến các dịa điểm khác tromg địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh KT-XH hiện nay, kết hợp với đặc thù của từng địa phương, công việc giải toả, cải tạo và nâng cấp hoặc chuyển loại cửa hàng không thể thực thi trong một thời gian ngắn. Do vậy các địa phương cần phải thiết lập lộ trình cụ thể để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị và thực hiện theo đúng quyết định phê duyệt quy hoạch này.

5. Những nhược điểm và định hướng khắc phục trong quy hoạch

a. Những thành công và nhược điểm chủ yếu

Quốc lộ 1 là tuyến đường huyết mạch của cả nước, có tác động trực tiếp đến sự phát triển KT-XH của các vùng, miền và các địa phương có tuyến đường đi qua. Hệ thống cửa hàng xăng dầu là một cơ sở hạ tầng rất quan trọng và không thể thiếu được của tuyến đường.

Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng năng lượng trên tuyến đường, các địa phương đã tiến hành quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trong đó có tuyến quốc lộ 1. Công tác quản lý các cửa hàng đã được đi vào nề nếp, từ đó đã góp phần tích cực vào việc đảm bảo nhiên liệu cho các phương tiện giao thông toàn tuyến và đáp ứng tiêu dùng dân sinh cho nơi có tuyến đường đi qua; góp phần gia tăng phương tiện lưu thông và nâng cao năng lực vận tải trên tuyến đường.

Trước yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước, việc hình thành một hệ thống dịch vụ thương mại có tổ chức, có hiệu quả, bảo đảm tính hiện đại, tính mỹ quan và văn minh thương mại là cần thiết và cấp bách. Trên thực tế yêu cầu này chưa đáp ứng được, chưa mang tính đồng bộ trên toàn tuyến. Sự khác biệt về mật độ phân bố, khoảng cách và quy mô cửa hàng giữa các địa phương là một thí dụ điển hình.

Trước hiện trạng về số cửa hàng loại I và II còn ít, phân bố trên các cung đường chưa hợp lý, các dịch vụ trên tuyến đường còn rất hạn chế. Do vậy việc đẩy nhanh tiến trình xây dựng mới hoặc nâng cấp các cửa hàng hiện có thành loại I và II là việc làm cần thiết .

Việc giảm thiểu số lượng cửa hàng tại một số địa phương, một số khu vực là cần thiết, trong đó giải pháp chuyển đổi loại hình kinh doanh dịch vụ đóng vai trò quan trọng. Kiên quyết xử lý những cửa hàng thuộc diện giải toả, cửa hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ và an toàn giao thông trên tuyến đường.

Từ thực tế của hệ thống cửa hàng và đề nghị của các địa phương, cần thiết phải xác lập được mô hình cửa hàng, ban hành các quy định về quy mô và kết cấu của từng loại cửa hàng, để đảm bảo sự thống nhất chung trên toàn hệ thống, đồng thời cũng là định hướng để các doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Hiện nay các văn bản pháp quy về xây dựng và quản lý cửa hàng xăng dầu trên tuyến quốc lộ còn thiếu thống nhất, trong đó việc phân loại cửa hàng, diện tích đất và khoảng cách giữa các cửa hàng liên quan đến việc đấu nối với Quốc lộ là một vấn đề nổi cộm

b. Định hướng khắc phục trong quy hoạch.

- Về thực thi công việc.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, UBND các tỉnh, thành phố sẽ tiến hành các bước chính như sau:

+ Công bố quy hoạch (số cửa hàng phải giải toả, cải tạo nâng cấp và lộ trình triển khai)

+ Thông báo các thông tin, tiếp xúc với các doanh nghiệp để giải quyết vướng  mắc cho các doanh nghiệp.

+ Tổ chức triển khai và thực thi công việc.

- Về lộ trình giải toả và cải tạo nâng cấp.

Đối với các cửa hàng phải giải toả hoặc phải cải tạo nâng cấp theo lộ trình chung của đề án từ 2018đến 2019. Tuỳ thuộc vào bối cảnh KT-XH của từng địa phương UBND tỉnh có kế hoạch cụ thể cho từng cửa hàng.

Đối với các cửa hàng cải tạo nâng cấp vì lý do nào đó doanh nghiệp không đủ điều kiện để cải tạo (tiềm năng tài chính, mở rộng đất đai....) thì kiên quyết chuyển đổi loại hình kinh doanh hoặc giải toả. Khuyến khích các doanh nghiệp nâng cấp chuyển đổi lọai cửa hàng nếu thấy đủ điều kiện và phù hợp với quy hoạch.

# CHƯƠNG II

# PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ

# DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ XĂNG DẦU DỌC QUỐC LỘ 1

## I. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU THỤ XĂNG DẦU DỌC QUỐC LỘ 1

### I.1.TỔNG QUAN VÈ PHÁT TRIỂN KT-XH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

1. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020

Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước Công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị-xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau.

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước.

Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Phát triển văn hoá, thực hiện dân chủ, tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Giữ gìn hoà bình, ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a. Các chỉ tiêu về kinh tế:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm 6,5 - 7%/năm.

- GDP bình quân đầu người năm 2020 khoảng 3.200 - 3.500 USD.

- Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP năm 2020 khoảng 85%.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 32-34% GDP.

- Bội chi ngân sách nhà nước năm 2020 dưới 4% GDP.

- Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 - 35%.

- Năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm.

- Tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 - 1,5%/năm.

- Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 38 - 40%.

b. Các chỉ tiêu về xã hội:

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội năm 2020 khoảng 40%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt khoảng 65 - 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%.

- Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2020 dưới 4%.

- Đến năm 2020 có 9 - 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân.

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2020 đạt trên 80% dân số.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 - 1,5%/năm.

### I.2. PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI DỌC QUỐC LỘ 1

1. Vai trò của Quốc lộ 1 trong hệ thống giao thông đường bộ Việt Nam

Quốc lộ 1 có điểm xuất phát (km 0) là cửa khẩu Hữu Nghị, biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc và điểm cuối tại km 2301+610 ở Thị trấn Năm Căn thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, từ đây kéo dài đến Đất Mũi (trùng tuyến đường Hồ Chí Minh mới xây dựng) đang là tuyến quốc lộ trụ cột của hệ thống giao thông đường bộ Việt Nam.

Quốc lộ 1 có mối liên hệ trực tiếp với các tuyến quốc lộ khác như: Xa lộ xuyên Á AH1, Đường bộ ven biển Việt Nam, Đường Hồ Chí Minh, Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, v.v. ngoài ra Quốc lộ 1 còn có hàng trăm giao cắt với các tuyến quốc lộ khác: Quốc lộ 2, Quốc lộ3, Quốc lộ 4, Quốc lộ 5, Quốc lộ 18, Quốc lộ 7, Quốc lộ 8, Quốc lộ 9 v.v. và hàng ngàn giao cắt với các đường liên tỉnh, liên huyện dọc theo tuyến quốc lộ 1. Qua đó, việc lưu thông hành khách và hàng hóa trên Quốc lộ 1 không chỉ thực hiện cho các địa phương có tuyến quốc lộ đi qua mà còn được thực hiện với hiệu quả rất cao trên phạm vi toàn quốc. Thực hiện các thỏa thuận quốc tế về đường bộ đối ngoại (Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa quá cảnh, Hiệp định tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) về tạo thuận lợi cho vận tải hàng và người qua lại biên giới) thì Quốc lộ 1 còn là một bộ phận của Xa lộ Xuyên Á AH1 mà tại Việt Nam, AH1 có giao cắt với các tuyến tuyến xa lộ Xuyên Á khác như AH14, AH17… như vậy trong xu hướng hội nhập quốc tế thì Quốc lộ 1 còn có vai trò rất lớn trong hệ thống đường bộ của cả khu vực ASEAN và thế giới.

Xem xét ảnh hưởng của Quốc lộ 1 đối với kinh tế - xã hội không chỉ giới hạn trong phạm vi các địa phương có quốc lộ đi qua mà cần thiết phải xem xét ảnh hưởng của Quốc lộ 1 đến toàn bộ nền kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung.

Quốc lộ 1 đi qua 31 tỉnh thành phố (gọi chung là tỉnh) chiếm gần 50% số các tỉnh trên toàn quốc và cơ quan hành chính của các tỉnh này đều nằm trên tuyến Quốc lộ 1. Trong đó, đặc biệt là hai trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa lớn của đất nước là thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng nằm trên tuyến quốc lộ 1.

Tổng diện tích của 31 tỉnh dọc tuyến Quốc lộ 1 là 144.958 km2 chiếm 43,77% diện tích của cả nước

Số dân của 32 tỉnh có QL.1 đi qua (tính cả Thái Nguyên có QL.1B) 56.072.800 người (theo số liệuTổng cục Thống kê năm 2015), chiếm 61,1% dân số cả nước.

Quốc lộ 1 là tuyến giao thông huyết mạch vận chuyển hành khách và hàng hóa giữa các vùng miền, các tỉnh xuyên suốt từ cửa khầu Hữu Nghị- Lạng Sơn đến mũi Cà Mau. Hàng hóa được nhập khẩu từ Trung Quốc qua các cửa khẩu, vận chuyển đường bộ theo QL.1 vào Trung, Nam Bộ. Nông lâm thổ sản, hải sản cũng vận chuyển từ khắp vùng miền theo QL.1 xuất khẩu sang Trung Quốc.

Do giao cắt với các tuyến QL khác, hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt nam với các nước Lào, CămPuChia cũng được lưu thông nhiều theo QL.1.

2. Các vùng kinh tế trọng điểm, khu kinh tế, khu công nghiệp

Quốc lộ 1 nối liền bốn Vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam: Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ (gồm 7 tỉnh và thành phố thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ), Vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ (gồm 5 tỉnh và thành phố miền Trung), Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (gồm 8 tỉnh và thành phố thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ) và Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (gồm 4 tỉnh và thành phố thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ). Đây là các trung tâm kinh tế đặc biệt quan trọng của các vùng, miền nói riêng và là các trung tâm giầu tiềm năng để phát triển thành các trung tâm kinh tế mang tính động lực của kinh tế Việt Nam nói chung. Xây dựng và phát triển các vùng kinh tế trọng điểm tại ba miền Bắc, Trung và Nam là yếu tố quan trọng để chúng ta thực hiện chiến lược xây dựng Việt Nam thành nước có nền kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Còn riêng Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ là trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản, đóng góp lớn vào xuất khẩu nông thủy sản của cả nước. Ngoài ra, vùng kinh tế này còn đóng vai trò quan trọng trong chuyển giao công nghệ sinh học, cung cấp giống, các dịch vụ kỹ thuật, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Dọc Quốc lộ 1 có nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp lớn đã, đang và sẽ được triển khai xây dựng mà đầu tiên là khu kinh tế mở Chu Lai thuộc tỉnh Quảng Nam, rộng 27.040 ha được thành lập tại Quyết định số 108/QĐ-TTg  ngày 5 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. Khu kinh tế Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi, rộng 10.300 ha (triển khai năm 2005). Khu kinh tế Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa rộng 18.611,8 ha (triển khai năm 2006). Khu kinh tế Vũng Áng tại Hà Tĩnh, rộng 22.781 ha (triển khai năm 2006). Khu kinh tế Vân Phong tại tỉnh Khánh Hòa, rộng 150.000 ha (triển khai năm 2006). Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế, 27.108 ha). Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định, rộng 12.000 ha). v.v. Song song với các khu kinh tế, dọc tuyến QL1 đã, đang và sẽ được xây dựng hàng trăm khu công nghiệp lớn, chiếm hàng vạn ha đất.

Các vùng kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế lớn và các khu công nghiệp lớn dọc tuyến Quốc lộ 1 đang tạo thành một hành lang kinh tế liên tục, dọc suốt chiều dài của tổ quốc đã và đang hỗ trợ nhau để cùng phát triển với tốc độ rất cao, sử dụng hàng vạn ha đất, thu hút nhiều tỉ đô la của nhà đầu tư và tạo việc làm cho hàng triệu người lao động; đóng góp một phần quan trọng trong quá trình phát triển của nền kinh tế quốc dân. Các vùng kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế lớn cùng với các khu công nghiệp lớn dọc tuyến Quốc lộ 1 vừa là động lực, vừa là kết quả đạt được của chính sách phát triển kinh tế của các tỉnh dọc tuyến quốc lộ nói riêng và của nền kinh tế Việt Nam nói chung trong sự nghiệp xây dựng Việt Nam thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

### I.3.ẢNH HƯỞNG CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ

1.Sơ bộ về tình hình thế giới

Trên thế giới, trong những năm tới tình hình sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, nhưng hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Hợp tác, cạnh tranh, đấu tranh và sự tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các nước, nhất là giữa các nước lớn ngày càng tăng. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia

Tình hình chính trị - an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp, khó lường; tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh mạng, chiến tranh cục bộ... tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực

Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp. Cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng và các hình thái chiến tranh kiểu mới

Kinh tế thế giới phục hồi chậm, gặp nhiều khó khăn, thách thức và còn có nhiều biến động khó lường

Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á, tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, có vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược ngày càng quan trọng trên thế giới. Đồng thời, đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn. Tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông tiếp tục diễn ra gay gắt, phức tạp.

2.Những cam kết của Việt Nam trong hội nhập kinh tế

Kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng và phải cạnh tranh gay gắt hơn. Tính đến cuối năm 2015, Việt Nam đã đàm phán, ký kết tới 12 FTA, trong đó có 6 FTA ký kết với tư cách là thành viên ASEAN (gồm AFTA và 5 FTA giữa ASEAN với các đối tác: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và New Zealand); 4 FTA đàm phán với tư cách là một bên độc lập (gồm FTA với các đối tác: Chi lê, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh Kinh tế Á Âu).

Việt Nam cũng vừa hoàn tất đàm phán 2 FTA lớn, đó là FTA với Liên minh Châu Âu và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP.

Ngoài ra, Việt Nam hiện đang tiếp tục đàm phán một số FTA khác nữa như FTA với Khối thương mại tự do Châu Âu (EFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Trong khuôn khổ các FTA đang đàm phán, các đối tác gia tăng sức ép buộc Việt Nam phải mở cửa thị trường đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trong năm năm tới thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Nước ta sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Thời cơ, vận hội phát triển mở ra rộng lớn.

Trong Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, Việt Nam có hai cam kết quan trọng trong lĩnh vực mở cửa thị trường xăng dầu là:

- Quyền kinh doanh nhập khẩu: Theo Quy định tại Phụ lục D1, Việt Nam nhất trí cho phép các công ty liên doanh của Hoa Kỳ:

+ Sau 5 năm kể từ khi các công ty này được cho phép tham gia liên doanh với các đối tác Việt Nam, được quyền kinh doanh nhập khẩu các loại dầu thô (mã HS.2709).

+ Sau 6 năm kể từ khi các công ty này được cho phép tham gia liên doanh với các đối tác Việt Nam, được quyền kinh doanh nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu (mã HS.2710).

+ Sau 7 năm kể từ khi các công ty này được cho phép tham gia liên doanh với các đối tác Việt Nam, được quyền kinh doanh nhập khẩu các loại khí đốt từ dầu mỏ và các loại khí hydrocacbon khác (mã HS.2711).

- Hạn chế số lượng nhập khẩu: Theo Quy định tại Phụ lục B1, Việt Nam cam kết rằng mình sẽ có quyền đưa ra những biện pháp hạn chế về khối lượng nhập khẩu đối với các loại xăng dầu (có mã HS.2710) trong vòng 7 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Nghĩa là Việt Nam được quy định các biện pháp hạn chế này đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2008.

Trong khuôn khổ đàm phán gia nhập WTO, theo các cam kết đa phương, xăng dầu là mặt hàng thuộc danh mục loại trừ mà các công ty có vốn đầu tư nước ngoài không được phép phân phối. Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu cũng được bảo lưu chỉ dành cho các doanh nghiệp thương mại nhà nước.

Trong khuôn khổ hợp tác kinh tế ASEAN, mặt hàng xăng dầu được Việt Nam đưa vào Danh mục loại trừ hoàn toàn (GE), là danh mục bao gồm những mặt hàng không phải xoá bỏ thuế quan và các hàng rào phi thuế.

Tuy nhiên, mặc dù là mặt hàng nhạy cảm, các nước thành viên ASEAN khác (trừ Việt Nam và Campuchia) đều đã đưa mặt hàng này vào diện giảm thuế theo lộ trình thực hiện CEPT/AFTA và đang yêu cầu Việt Nam cũng phải thực hiện việc loại bỏ mặt hàng này ra khỏi Danh mục loại trừ hoàn toàn với lý do đây là mặt hàng có trao đổi thương mại lớn, để mặt hàng này trong Danh mục loại trừ hoàn toàn là không phù hợp với quy định của ASEAN và trái với quyết định của Bộ trưởng ASEAN là không được duy trì trong Danh mục loại trừ hoàn toàn vì mục đích kiểm soát, điều tiết giá và thu ngân sách.

Việt Nam đã mở cửa thị trường dịch vụ phân phối theo đúng lộ trình cam kết (từ ngày 1 tháng 1 năm 2009), trừ các mặt hàng có tác động quan trọng đến kinh tế - xã hội như: xăng dầu, dược phẩm, sách, báo, tạp chí, băng hình, thuốc lá, gạo, đường, kim loại quý, phân bón, xi măng.

Quyết định số 160/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể và chính sách bảo hộ sản xuất công nghiệp trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế, quy định của WTO giai đoạn đến năm 2020, trong đó nêu rõ nhà nước sẽ từng bước giảm dần, tiến đến xoá bỏ sự can thiệp vào giá cả hàng hoá, ngoại trừ một số mặt hàng chiến lược, thiết yếu trong đó có sản phẩm xăng dầu. Hiện nay mặt hàng xăng dầu chuyển sang giá thị trường có sự điều tiết của nhà nước.

Ngoài việc hoàn thiện chính sách về giá, về cạnh tranh và kiểm soát độc quyền, Chính phủ cũng mở cửa khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng nhà máy lọc hoá dầu, xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm xăng dầu, nhằm tạo môi trường cạnh tranh về giá.

3.Tác động của thị trường dầu mỏ thế giới đối với thị trường xăng dầu Việt Nam

Cạnh tranh trên thị trường dầu mỏ ngày càng khốc liệt, do dầu khí là tài nguyên không tái tạo, trong khi nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao, nguồn cung cấp ngày một hạn chế, các khu vực có tiềm năng dầu khí lớn ngày càng khó tiếp cận. Diễn biến của thị trường dầu mỏ thế giới phản ánh cục diện thế giới cả về kinh tế, địa chính trị, về an ninh, an toàn ở nhiều khu vực khác nhau.

Thị trường xăng dầu Việt Nam phụ thuộc nhiều vào thị trường thế giới. Việt Nam khai thác và xuất khẩu dầu thô trong khi vẫn phải nhập một phần dầu thô cho NMLD Dung Quất và từ năm 2017 phải nhập 100% dầu thô cho NMLD Nghi Sơn.

Hiện nay sản xuất sản phẩm xăng dầu trong nước mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu, phải nhập khẩu 70%.Khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn vận hành, sản xuất trong nước sẽ đáp ứng trên 65% lượng tiêu thụ.

Biến động về giá dầu mỏ (và sản phẩm xăng dầu) diễn biến mấy năm gần đây rất phức tạp, phụ thuộc nhiều vào tình hình chính trị trên thế giới cũng như đối sách của các nước cung cấp dầu mỏ (OPEC, Nga, Mỹ…). Giá dầu thay đổi ảnh hưởng đến kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Biến động của giá dầu cũng ảnh hưởng nhiều đến quyết định đầu tư các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam.

### I.4.ẢNH HƯỞNG VỀ SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ XĂNG DẦU

Xu thế chung trên thế giới ngày càng có nhiều nghiên cứu sử dụng nhiên liệu khác thay cho xăng dầu ngày cang khan hiếm và đắt. Đối với tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam, đặc biệt tiêu thụ cho các phương tiện giao thông vận tải có những điểm chính cần quan tâm khi lập các quy hoạch ngành xăng dầu:

1.Đưa nhiên liệu sinh học, trước hết là xăng pha 5%, 10% cồn sinh học (xăng E5, E10) vào sử dụng theo lộ trình đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày  22  tháng  11  năm 2012.

2.Đã  bước đầu sử dụng các loại khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí tự nhiên CNG..cho phương tiện giao thông vận tải

3.Các loại xe động cơ điện phát triển nhanh, đặc biệt là xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện làm giảm tiêu thụ xăng dầu.

### I.5.TÁC ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BỘ BẮC NAM ĐỐI VỚI QL.1

Hiện nay có 02 tuyến đường bộ xuyến suốt chiều dài đất nước: QL.1 và Đường Hồ Chí Minh.

Đường Hồ Chí Minh đã thông xe toàn tuyến từ Pắc Pó – Cao Bằng đến Đất Mũi- Cà Mau. Toàn tuyến đường đi về phía Tây so với QL1. Tuyến đường đang được xây dựng giai đoạn 3,4 nhằm hoàn chỉnh các đoạn tuyến mới và nâng cấp các đoạn tuyến giai đoạn 1. Mặc dù Đường Hồ Chí Minh đã thu hút một lượng xe ô tô theo trục Bắc Nam, tuy lưu lượng vẫn còn thấp (so với dự báo ban đầu), lưu lượng trên QL1 vẫn rất cao do tuyến đường đã được cải tạo nâng cấp, làm nhiều đoạn tránh các thành phố, thị xã, thị trấn, bảo đảm tốc độ cao cho xe.

Theo Quy hoạch của Bộ GTVT đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt, có 02 tuyến đường Bắc Nam sẽ được hình thành:

-Tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông

-Tuyến đường bộ ven biển

Tuyến cao tốc Bắc Nam hiện đã xây dựng xong một số đoạn đưa vào khai thác như đoạn Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình, Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương. Một số đoạn khác đang thi công như Trung Lương-Mỹ Thuận- Cần Thơ (Cần Thơ là điểm cuối của Cao Tốc Bắc –Nam), Cao tốc La Sơn- Túy Loan (trùng giữa cao tốc Bắc Nam và Đường Hồ Chí Minh), Cao tốc Đà Nẵng –Quảng Ngãi…

Tuyến đường bộ ven biển đang được xây dựng. Nhiều đoạn tuyến đi trùng với QL.1.

Khi các tuyến đường trên hình thành, đặc biệt là cao tốc Bắc Nam làm giảm đáng kể lưu lượng xe tại QL.1

Với 04 tuyến đường chạy dọc đất nước, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng qua lại về mật độ xe lưu thông, điều này phải được xem xét khi dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu dọc tuyến QL.1 cũng như quy hoạch phát triển hệ thống CHXD dọc QL.1.

## II. DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ XĂNG DẦU DỌC QUỐC LỘ 1

### II.1.TỔNG QUAN VỀ TIÊU THỤ XĂNG DẦU TẠI VIỆT NAM VÀ DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1

1.Tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam

Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, lượng tiêu thụ xăng dầu của năm 2012, 2013 tiếp tục giảm so với các năm trước. Đến năm 2014 tiêu thụ xăng dầu đã tăng trở lại.Năm 2015 tiêu thụ xăng dầu trong nước tăng trên 6%.

Nguồn cung cấp:

- Nguồn nhập ngoại vẫn được đảm bảo tốt, đa dạng hơn, ít phụ thuộc hơn vào thị trường Singapore. Nguồn nhập ngoại chiếm trên 65%, chủ yếu từ khu vực Singapore, Đông Bắc Á, Viễn Đông.

- Sản xuất trong nước: Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động khá ổn định, gần ở mức 100% công suất, với sản lượng trong năm 2011-2015 đảm bảo khoảng trên 30 % nhu cầu tiêu thụ của cả nước. Ngoài nguồn của NMLD Dung Quất, có sản phẩm xăng pha chế từ Condensate của PVOIL ở Thị Vải (Bà Rịa- Vũng Tàu, của SaigonPetro ở Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh), của Công ty CP Nam Việt ở Cái Cui ( Cần Thơ). Tổng sản lượng các nhà máy này nhỏ, chỉ dưới 300.000 Tấn/năm.

Từ năm 2018, NMLD Nghi Sơn sẽ cung cấp cho thị trường 6,57 triệu tấn xăng dầu. Khi đó sản xuất trong nước đáp ứng được 70% nhu cầu tiêu thụ.

Công tác quản lý về nguồn, chất lượng, đo lường, … của các doanh nghiệp cũng được tăng cường so với trước năm 2011. Mạng lưới xăng dầu hoạt động ổn định, không bị đứt nguồn. Các vụ việc như gian lận về đo lường, cháy nổ phương tiện vận tải do xăng dầu kém phẩm chất giảm đi đáng kể. Chính phủ đã quyết định dừng sản xuất, lưu thông xăng A83 đồng thời có các chính sách khuyến khích pha chế và đưa vào sử dụng các loại nhiên liệu sạch, trước mắt là xăng E5 (pha chế 5% cồn sinh học với 95% xăng Ron 92)

Trong giai đoạn 2011-2015 diễn ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp. Một số biểu hiện của sự cạnh tranh này là:

-  Số lượng các đầu mối kinh doanh xăng dầu tăng gấp đôi, từ 13 lên đến 29 doanh nghiệp; Nhiều Doanh nghiệp tư nhân đã được cấp phép nhập khẩu xăng dầu, trong số đó có những doanh nghiệp có thực lực lớn về cơ sở vật chất kỹ thuật như Công ty TNHH Hải Linh, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu…

-  Các doanh nghiệp lớn, lâu đời như Petrolimex bị cạnh tranh quyết liệt dẫn đến phải thu hẹp thị phần (đặc biệt là tại miền Nam).

-  Nhiều doanh nghiệp mở rộng địa bàn và phạm vi kinh doanh.

-   Sự cạnh tranh này thể hiện rõ nhất là mức chênh lệch giữa giá bán buôn với giá bán lẻ, mức chi hoa hồng giữa các đầu mối với Tổng đại lý, đại lý bán lẻ.

Năm 2016 báo hiệu sự có mặt của doanh nghiệp nước ngoài vào việc phân phối xăng dầu tại Việt Nam. Tập đoàn Idemitsu Kosan (DN xăng dầu Nhật Bản), tham gia đầu tư Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa cùng đối tác Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), dự kiến sẽ có quyền tham gia phân phối xăng dầu khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động vào cuối năm 2017. Sự vào cuộc của những doanh nghiệp, nhà phân phối nước ngoài sẽ làm gia tăng tính cạnh tranh trong thị trường xăng dầu, gia tăng áp lực cho các doanh nghiệp nội địa. Sự tham gia của doanh nghiệp nước ngoài là cơ hội để hình thành một thị trường xăng dầu cạnh tranh hơn, chất lượng cao hơn, theo hướng có lợi cho người tiêu dùng Việt.

Theo số liệu của PEC (Đề án Quy hoạch hệ thống dự trữ dầu mỏ và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đén năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035), tiêu thụ xăng dầu năm 2015-2016 như sau:

Bảng II.1. Tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam năm 2015-2016

| TT | Loại nhiên liệu | Nhu cầu (Tấn) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Năm 2015 | Năm 2016 |
| 1 | Bắc Bộ | 4.688.100 | 5.123.500 |
| 2 | Bắc Trung Bộ | 1.103.200 | 1.331.100 |
| 3 | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.149.800 | 1.270.600 |
| 4 | Tây Nguyên | 788.700 | 849.600 |
| 5 | Đông Nam Bộ | 4.133.200 | 4.346.600 |
| 6 | Đồng bằng sông Cửu Long | 3.491.800 | 3.746.500 |
|  | Tổng cộng | 15.354.800 | 16.667.900 |

2.Tiêu thụ xăng dầu dọc QL.1.

Tiêu thụ xăng dầu dọc tuyến QL.1 qua hệ thống CHXD. Đối tượng sử dụng là các phương tiện giao thông lưu hành trên QL.1 và các nhu cầu của nhân dân dọc QL.1.

Số liệu thống kê tiêu thụ xăng dầu dọc QL.1. được tổng hợp từ các số liệu khảo sát sản lượng bán từng cửa hàng xăng dầu, được trình bày trong bảng sau:

Bảng II.2. Tiêu thụ xăng dầu dọc QL.1 năm 2011 và 2017

| Thứ tự | Địa phương | Tiêu thụ xăng dầu, m3/tháng |  | Tăng trưởng, % | Mức tăng trung bình %/năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.011 | 2.017 |  |  |
| 1 | Lạng Sơn | 1.983 | 5.137 | 159,1 | 26,5 |
|  | QL1A | 1.475 | 4.507 | 205,6 | 34,3 |
|  | QL1B | 508 | 630 | 24,0 | 4,0 |
| 2 | Thái Nguyên QL1B) | 905 | 1.215 | 34,3 | 5,7 |
| 3 | Bắc Giang | 2.320 | 4.120 | 77,6 | 12,9 |
| 4 | Bắc Ninh | 180 | 2.030 | 1.027,8 | 171,3 |
| 5 | Hà Nội | 180 | 380 | 111,1 | 18,5 |
| 6 | Hà Nam | 4.109 | 4.737 | 15,3 | 2,5 |
| 7 | Ninh Bình | 3.495 | 4.356 | 24,6 | 4,1 |
| 8 | Thanh Hóa | 5.077 | 6.459 | 27,2 | 4,5 |
| 9 | Nghệ An | 7.531 | 10.675 | 41,7 | 7,0 |
| 10 | Hà Tĩnh | 6.475 | 9.317 | 43,9 | 7,3 |
| 11 | Quảng Bình | 4.480 | 4.619 | 3,1 | 0,5 |
| 12 | Quảng Trị | 3.723 | 8.393 | 125,4 | 20,9 |
| 13 | Thừa Thiên Huế | 9.256 | 10.668 | 15,3 | 2,5 |
| 14 | Đà Nẵng | 3.555 | 3.485 | (2,0) | (0,3) |
| 15 | Quảng Nam | 3.520 | 6.787 | 92,8 | 15,5 |
| 16 | Quảng Ngãi | 5.768 | 8.583 | 48,8 | 8,1 |
| 17 | Bình Định | 6.818 | 5.550 | (18,6) | (3,1) |
|  | QL1A | 5.953 | 4.540 | (23,7) | (4,0) |
|  | QL1D | 865 | 1.010 | 16,8 | 2,8 |
| 18 | Phú Yên | 4.050 | 11.394 | 181,3 | 30,2 |
|  | QL1A | 3.720 | 5.497 | 47,8 | 8,0 |
|  | QL1D | 330 | 5.897 | 1.687,0 | 281,2 |
| 19 | Khánh Hòa | 4.474 | 8.173 | 82,7 | 13,8 |
| 20 | Ninh Thuận | 3.420 | 3.750 | 9,6 | 1,6 |
| 21 | Bình Thuận | 7.507 | 8.190 | 9,1 | 1,5 |
| 22 | ĐồngNai | 9.742 | 11.941 | 22,6 | 3,8 |
| 23 | Bình Dương | 4.098 | 670 | (83,7) | (13,9) |
| 24 | Long An | 5.361 | 4.594 | (14,3) | (2,4) |
| 25 | Tiền Giang | 440 | 7.967 | 1.710,7 | 285,1 |
| 26 | Vĩnh Long | 440 | 3.039 | 590,7 | 98,4 |
| 28 | Cần Thơ | 160 | 640 | 300,0 | 50,0 |
| 29 | Hậu Giang | 1.106 | 1.510 | 36,5 | 6,1 |
| 30 | Sóc Trăng | 1.800 | 2.540 | 41,1 | 6,9 |
| 31 | Bạc Liêu | 2.581 | 2.775 | 7,5 | 1,3 |
| 32 | Cà Mau | 2.395 | 3.322 | 38,7 | 6,5 |
|  | Tổng số | 116.949 | 167.016 | 42,8 | 7,1 |
|  | QL1A | 114.341 | 158.689 | 38,8 | 6,5 |
|  | QL1B | 1.413 | 1.845 | 30,6 | 5,1 |
|  | QL1D | 1.195 | 6.907 | 478,0 | 79,7 |
|  | Quy đổi m3/năm (Tổng số) | 1.403.388 | 2.004.192 | 42,1 | 7,1 |

Từ số liệu thống kê cho thấy:

-Tốc độ tăng sản lượng các cửa hàng xăng dầu trên toàn các tuyến QL.1 bình quân đạt 7,1%/năm, đây là mức tăng cao hơn so với tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam (khoảng 5%)

-Tăng trưởng trung bình trên tuyến QL.1A là 6,5%/năm; Tuyến QL.1B là 5,1%;

- Tiêu thụ xăng dầu dọc tuyến QL.1D tăng rất mạnh đến 79,7% do xe chạy từ Ngã Ba Phú Tài vào Phú Yên chủ yếu đi qua QL.1D, mặt khác KT-XH khu vực Bình Định-Phú Yên phát triển đột biến trong giai đoạn 2011-2017.

### II.2. DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ XĂNG DẦU DỌC QUỐC LỘ 1

1. Các phương pháp dự báo

Một số phương pháp dự báo đã được áp dụng nhiều trong những năm gần đây để dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu gồm:

a. Phương pháp tương quan đa hồi quy

Đây là phương pháp đã được sử dụng từ lâu, cho kết quả chấp nhận được, sau đó kết hợp với phương pháp chuyên gia để chọn phương án tốt nhất. Tuy nhiên các hệ số tính toán cho đến nay độ chính xác chưa cao, kết quả có hạn chế.

Phương pháp dự báo theo mô hình tương quan đa hồi quy đã được sử dụng cho dự án "Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tại Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025" và một số dự án  năng lượng khác

b. Phương pháp thống kê

Phương pháp thống kê được sử dụng nhiều trong các dự án quy hoạch, đầu tư kho xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Trong quá trình dự báo của các dự án "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030", “Quy hoạch hệ thống cửa hàng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ”và các quy hoạch hệ thống CHXD dọc các tuyến quốc lộ QL.1 (năm 2011), QL.10, QL.6, QL.2…cũng sử dụng phương pháp thống kê.

c. Các phương pháp khác

Tính định mức tiêu thụ theo đầu người:

Trong quy hoạch hệ thống cung ứng hàng hoá nhiều dự án áp dụng phương pháp tính theo suất tiêu thụ của người dân. Đối với xăng dầu có thể tính theo mức tiêu thụ lít/người.năm. Trong phương pháp này dự báo mức tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên đầu người căn cứ vào số liệu hiện trạng và so sánh với các nước phát triển hơn trong khu vực để dự tính mức tiêu thụ trong tương lai.

Tính theo số lượng phương tiện giao thông:

Xăng dầu trên thị trường bán lẻ chủ yếu là cung cấp cho các loại ô tô, xe máy, tàu thuyền phục vụ giao thông vận tải, ngư nghiệp và xây dựng. Một lượng không nhiều phục vụ cho máy nông nghiệp. Do vậy có thể tính toán dự báo lượng xăng dầu bán lẻ theo số liệu dự báo về phương tiện giao thông vận tải, phương tiện đánh bắt cá và các loại máy xây dựng, máy nông nghiệp. Phương pháp này có thể mắc phải sai số vì phụ thuộc hoàn toàn vào số liệu dự báo của ngành giao thông vận tải. Phương pháp này đã được sử dụng khi quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu tại TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội.

2. Các kết quả dự báo tiêu thụ xăng dầu hiện có (có liên quan đến Quy hoạch)

Số liệu mới nhất về dự báo tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam là dự báo của dự án: "Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035" của Bộ Công Thương (do Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex thực hiện tháng 4-2017). Kết quả dự báo như sau:

Bảng II.3. Dự báo tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam

a.Phương án cơ sở

| TT | Loại nhiên liệu | Nhu cầu (triệu tấn) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| 1 | Xăng | 5,89 | 7,51 | 9,47 | 11,76 | 14,38 |
| 2 | Diesel | 7,24 | 9,17 | 11,42 | 14,00 | 16,90 |
| 3 | Mazuts | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 4 | Dầu hỏa | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Nhiên liệu bay | 1,23 | 1,77 | 2,52 | 3,48 | 4,66 |
|  | Tổng cộng | 15,35 | 19,47 | 24,44 | 30,27 | 36,96 |

b.Phương án cao

| TT | Loại nhiên liệu | Nhu cầu (triệu tấn) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| 1 | Xăng | 5,89 | 7,55 | 9,59 | 12,06 | 14,91 |
| 2 | Diesel | 7,24 | 9,20 | 11,57 | 14,42 | 17,55 |
| 3 | Mazuts | 0,93 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 4 | Dầu hỏa | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Nhiên liệu bay | 1,23 | 1,80 | 2,59 | 3,62 | 4,94 |
|  | Tổng cộng | 15,35 | 19,58 | 24,81 | 31,17 | 38,46 |

Năm 2011, trong đề án “Quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025” đã dự báo tiêu thụ xăng dầu dọc QL.1 đến năm 2025.Kết quả dự báo như sau:

Bảng II.4. Dự báo tiêu thụ xăng dầu dọc QL.1của đề án Quy hoạch năm 2011

| Năm | Phương án cơ sở, m3/năm | Phương án cao, m3/năm |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2.397.600 | 2.565.400 |
| 2020 | 3.217.800 | 3.443.000 |
| 2025 | 4.104.600 | 4.391.900 |

3. Dự báo tiêu thụ xăng dầu dọc Quốc lộ 1

a. Chọn phương pháp dự báo

Việc dự báo lượng xăng dầu tiêu thụ dọc tuyến Quốc lộ 1 là khó khăn vì:

- Không dự đoán chính xác mật độ xe cho các cung đường khác nhau và phụ thuộc vào tiến độ xây dựng các tuyến đường cao tốc đi song song với Quốc lộ 1.

- Tiêu thụ xăng dầu dọc tuyến đường cho các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội phụ thuộc vào quy hoạch phát triển từng địa phương (tỉnh, huyện)

Dự báo lượng xăng dầu tiêu thụ dọc tuyến Quốc lộ 1 chọn theo phương pháp thống kê như trong đề án trước đã thực hiện. Phương pháp này cũng sử dụng trong các đề án quy hoạch hệ thống CHXD dọc các tuyến quốc lộ khác của Bộ Công Thương.

Dựa vào thống kê tiêu thụ xăng dầu (số liệu khảo sát chi tiết hệ thống bán lẻ xăng dầu trên địa bàn các tỉnh có Quốc lộ 1 đi qua) và dự báo tăng trưởng trong thời kỳ 2016-2020, 2021-2025, 2026-2030, 2031-2035 có thể tính tương đối lượng xăng dầu cung ứng qua hệ thống bán lẻ dọc tuyến đường

b. Tính toán và kết quả dự báo

Từ thống kê sản lượng bán thực tế của các cửa hàng hiện có dọc tuyến Quốc lộ 1, có thể xác định tương đối lượng xăng dầu tiêu thụ trên tuyến đường với các giả định sau:

- Năm gốc là năm 2017 với số liệu được khảo sát thực tế tại các cửa hàng, đây cũng là thực tế tiêu thụ xăng dầu của thị trường trong từng địa phương.

- Tốc độ tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu tạm tính gần đúng theo tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu của từng vùng theo đề án Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam, có điều chỉnh theo tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương cũng như thực tiễn giao thông vận tải trên QL.1 của mỗi khu vực.

Kết quả tính toán dự báo như sau:

Bảng II.5. Dự báo tiêu thụ xăng dầu tại QL.1

| Thứ tự | Địa phương | Lượng xăng dầu tiêu thụ, m3/năm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| 1 | Lạng Sơn | 5.137 | 7.061 | 9.404 | 11.947 | 14.536 |
|  | QL1A | 4.507 | 6.332 | 8.474 | 10.815 | 13.158 |
|  | QL1B | 630 | 729 | 931 | 1.132 | 1.378 |
| 2 | Thái Nguyên (QL.1B) | 1.215 | 1.407 | 1.795 | 2.184 | 2.657 |
| 3 | Bắc Giang | 4.120 | 5.484 | 6.999 | 8.515 | 10.360 |
| 4 | Bắc Ninh | 2.030 | 2.702 | 3.448 | 4.196 | 5.105 |
| 5 | Hà Nội | 380 | 506 | 646 | 785 | 956 |
| 6 | Hà Nam | 4.737 | 5.328 | 6.801 | 8.274 | 10.067 |
| 7 | Ninh Bình | 4.356 | 4.900 | 6.254 | 7.609 | 9.257 |
| 8 | Thanh Hóa | 6.459 | 7.477 | 9.543 | 11.610 | 14.126 |
| 9 | Nghệ An | 10.675 | 12.358 | 15.772 | 19.189 | 23.346 |
| 10 | Hà Tĩnh | 9.317 | 10.786 | 13.765 | 16.748 | 20.376 |
| 11 | Quảng Bình | 4.619 | 5.196 | 6.631 | 8.068 | 9.816 |
| 12 | Quảng Trị | 8.393 | 9.996 | 12.758 | 15.522 | 18.885 |
| 13 | Thừa Thiên Huế | 10.668 | 12.000 | 15.315 | 18.634 | 22.671 |
| 14 | Đà Nẵng | 3.485 | 3.920 | 5.003 | 6.087 | 7.406 |
| 15 | Quảng Nam | 6.787 | 8.083 | 10.317 | 12.552 | 15.271 |
| 16 | Quảng Ngãi | 8.583 | 10.222 | 13.047 | 15.873 | 19.312 |
| 17 | Bình Định | 5.550 | 6.276 | 8.010 | 9.745 | 11.857 |
|  | QL1A | 4.540 | 5.107 | 6.518 | 7.930 | 9.648 |
|  | QL1D | 1.010 | 1.169 | 1.492 | 1.816 | 2.209 |
| 18 | Phú Yên | 11.394 | 13.207 | 16.856 | 20.507 | 24.950 |
|  | QL1A | 5.497 | 6.183 | 7.892 | 9.601 | 11.682 |
|  | QL1D | 5.897 | 7.023 | 8.964 | 10.906 | 13.269 |
| 19 | Khánh Hòa | 8.173 | 9.461 | 12.075 | 14.691 | 17.874 |
| 20 | Ninh Thuận | 3.750 | 4.341 | 5.540 | 6.741 | 8.201 |
| 21 | Bình Thuận | 8.190 | 9.481 | 12.100 | 14.722 | 17.911 |
| 22 | ĐồngNai | 11.941 | 13.823 | 17.642 | 21.465 | 26.115 |
| 23 | Bình Dương | 670 | 776 | 990 | 1.204 | 1.465 |
| 24 | Long An | 4.594 | 5.318 | 6.787 | 8.258 | 10.047 |
| 25 | Tiền Giang | 7.967 | 9.223 | 11.771 | 14.321 | 17.424 |
| 26 | Vĩnh Long | 3.039 | 3.518 | 4.490 | 5.463 | 6.646 |
| 28 | Cần Thơ | 640 | 741 | 946 | 1.150 | 1.400 |
| 29 | Hậu Giang | 1.510 | 1.748 | 2.231 | 2.714 | 3.302 |
| 30 | Sóc Trăng | 2.540 | 2.940 | 3.753 | 4.566 | 5.555 |
| 31 | Bạc Liêu | 2.775 | 3.212 | 4.100 | 4.988 | 6.069 |
| 32 | Cà Mau | 3.322 | 3.846 | 4.908 | 5.971 | 7.265 |
|  | Tổng số | 167.016 | 195.337 | 249.698 | 304.301 | 370.228 |
|  | Quy đổi m3/năm | 2.004.192 | 2.344.048 | 2.996.371 | 3.651.607 | 4.442.739 |
|  | Làm tròn số | 2.004.000 | 2.344.000 | 2.996.000 | 3.652.000 | 4.443.000 |

Ghi chú: Trong tính toán đã xét đến yéu tố hình thành các đoạn tuyến đường cao tốc Bắc Nam, có ảnh hưởng đến tiêu thụ xăng dầu dọc Quốc lộ 1 do thu hút các xe đường dài sang đường cao tốc.

Phương án thấp

Phương án thấp có xét đến sự chia sẻ lượng xe lưu thông bắc Nam khi xây dựng xong tuyến cao tốc Bắc –Nam phía Đông và khi hoàn thành tuyến đường bộ ven biển. Phương ánthấp so với phương án cơ sở giảm5%.

Phương án cao

Phương án cao có xét đến gia tăng tiêu thụ xăng dầu do tốc độ đô thị hoá cao hơn và phát triển kinh tế xã hộỉ ở các địa phương có Quốc lộ 1 đi qua có tốc độ lớn hơn. Mức cao so với mức cơ sở tăng thêm 7%.

Kết quả dự báo tổng hợp như sau:

| Năm | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phương án cơ sở | 2.004.000 | 2.344.000 | 2.996.000 | 3.652.000 | 4.443.000 |
| Phương án thấp | 2.004.000 | 2.216.000 | 2.834.000 | 3.453.000 | 4.202.000 |
| Phương án cao | 2.004.000 | 2.496.000 | 3.192.000 | 3.889.000 | 4.733.000 |

Nếu năng suất bán hàng của một cửa hàng ở mức trung bình từ 200 đến 250m3/tháng, tương ứng từ 2.400 đến 3.000m3/năm. Trên toàn tuyến Quốc lộ 1 hiện có 1.218 cửa hàng thì khả năng cung ứng xăng dầu từ 2,9 triệu đến 3,6 triệu m3. Số liệu này cho thấy hệ thống cửa hàng xăng dầu hiện có đủ đáp ứng xăng dầu cho giai đoạn 2020-2025.Việc xây dựng thêm CHXD chỉ thực sự cần thiết tại các cung đường còn thiếu CHXD.

# CHƯƠNG III

# ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG    DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035

## I. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHỦ YẾU

1. Đảm bảo cung cấp đầy đủ và an toàn xăng dầu, LPG cho các phương tiện giao thông trên QL.1 đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển Kinh tế-Xã hội và an ninh Quốc phòng của các địa phương dọc tuyến đường

2. Gắn quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến đường với hệ thống kho dự trữ lưu thông và điểm cung cấp thuận lợi nhất

3. Đảm bảo chất lượng dịch vụ thương mại, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo lợi ích người tiêu dùng. Kết hợp kinh doanh xăng dầu với các dịch vụ thương mại khác để tạo các điểm giao thông tĩnh là một kết cấu hạ tầng của các đường Quốc lộ

4. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong nước tham gia đầu tư, kinh doanh để bảo đảm nguồn cung cấp xăng dầu trong mọi tình huống

5. Đổi mới thiết bị, công nghệ và nâng cao mỹ quan kiến trúc của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Bảo đảm an toàn về cháy nổ, vệ sinh môi trường

6. Kế thừa nội dung các quyết định quy hoạch của Bộ Công Thương (Quy hoạch hệ thống CHXD dọc cao tốc Bắc Nam phía Đông; Quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến đường Hồ Chí Minh) đối với các đoạn tuyến đi trùng QL.1 và Quy hoạch các trạm dừng nghỉ dọc các quốc lộ của Bộ GTVT để đảm bảo tính thống nhất giữa các quy hoạch

## II. MỤC TIÊU QUY HOẠCH

1. Mục tiêu chung

Đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiêu dùng xăng dầu trên tuyến đường và nhu cầu của các địa phương dọc theo tuyến đường. Hiện đại hoá và tăng cao tính tiện ích của dịch vụ tổng hợp trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực.

2. Mục tiêu cụ thể

- Điều chỉnh và bổ sung đủ số lượng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường,  kết hợp với phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, các điểm giao thông tĩnh (trạm nghỉ) dọc tuyến đường.

- Khắc phục các tồn tại về:

+ Sự mất cân đối về số lượng và phân bố cửa hàng,

+ Quy mô cửa hàng chưa đạt chuẩn và phù hợp với thực tế trên tuyến đường,

+ Mất an toàn về: giao thông, PCCC và vệ sinh môi trường.

- Chuẩn hoá tiêu chí về quy mô của hàng, trong đó có cửa hàng trên các đoạn đường cao tốc;

- Giúp các doanh nghiệp chủ động về kế hoạch đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các cửa hàng hiện có không đạt chuẩn;

- Lập được bản đồ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch dọc tuyến đường

## III. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH

1. Quy hoạch hệ thống CHXD phải phù hợp với các quy hoạch có liên quan: quy hoạch kho dự trữ xăng dầu, quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH các địa phương có tuyến đường đi qua

2. Xây dựng cửa hàng xăng dầu theo quy mô thống nhất, công nghệ hiện đại, bảo đảm an toàn về PCCC và vệ sinh môi trường

3. Kế thừa có chọn lọc hệ thống CHXD hiện có trên tuyến đường và quy hoạch phát triển của Bộ Công Thương và các địa phương để xây dựng hệ thống mới phù hợp với các tiêu chí quy hoạch

4. Quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu có tính khoa học, đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng dầu, LPG cho các phương tiện vận tải, cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân dọc tuyến đường một cách tốt nhât, hiệu quả nhất

6. Quy hoạch có khả năng điều chỉnh: địa điểm xây dựng và số lượng có thể điều chỉnh trong quá trình thực hiện quy hoạch

## IV. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH

### IV.1. ĐIỀU CHỈNH BỘ TIÊU CHÍ

1. Tiêu chí về quy mô và diện tích

Hiện nay các dự án quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, dọc các tuyến Quốc lộ: Ql.1, QL.2, QL.6, QL.10…và một số dự án quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố khác có sự thống nhất về phân loại cửa hàng theo 03 loại, căn cứ vào các dịch vụ bán hàng:

- Loại I: Tương đương trạm dừng nghỉ trong quy hoạch giao thông tĩnh, có bán xăng dầu, dầu mỡ nhờn, các dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng xe, ăn uống, bách hóa, bãi đỗ xe và nhà nghỉ qua đêm;

- Loại II: Có các dịch vụ bán xăng dầu, dầu mỡ nhờn kèm theo dịch vụ sửa chữa xe, ăn uống, bách hóa;

- Loại III: Chỉ có dịch vụ bán xăng dầu, dầu mỡ nhờn.

Theo cách phân loại này cả 3 loại đều có phần chung là khu vực bán xăng dầu, là phần chính của cửa hàng xăng dầu.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01-2013/BCT vàTiêu chuẩn quốc gia TCVN-4530-2011: Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế đã phân cấp cửa hàng xăng dầu theo 03 cấp phụ thuộc vào dung tích khu bể chứa:

| Cấp cửa hàng xăng dầu | Tổng dung tích (m3) |
| --- | --- |
| 1 | Từ 151 đến 210 |
| 2 | Từ 101 đến 150 |
| 3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 100 |

Tuân thủ tiêu chuẩn trên, các loại cửa hàng đều được phân cấp, phụ thuộc vào sức chứa ở khu bể. Hiện nay, qua khảo sát thực tế hàng nghìn cửa hàng cho thấy hầu hết cửa hàng xăng dầu tại Việt Nam chỉ có sức chứa khu bể đến 100 m3 (thường chỉ có từ 2 - 4 bể chứa với sức chứa mỗi bể 15 - 25 m3). Cá biệt một số cửa hàng lớn ở các khu vực sản lượng bán hàng cao hoặc một số nơi cần dự trữ hàng do khó khăn về vận tải phải có dự trữ thêm xăng dầu thì lắp đặt thêm bể chứa. Có thể xác định trên 95 % cửa hàng xăng dầu ở Việt Nam hiện nay chỉ là cấp 3, còn lại dưới 5 % là cấp 1 và 2; trong đó cấp 1 là rất ít.

Về quy mô xây dựng cửa hàng hiện nay không có quy định theo tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn. Căn cứ vào kinh nghiệm xây dựng cửa hàng, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có quy định quy mô cửa hàng trong nội bộ tập đoàn. Các dự án quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu của Bộ Công Thương, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác đã đưa ra quy mô xây dựng 03 loại cửa hàng xăng dầu loại I, II, III tương đối thống nhất. Về diện tích xây dựng cửa hàng xăng dầu, hiện nay không có quy định của văn bản pháp quy (quy chuẩn,tiêu chuẩn)

Theo kiến nghị của các địa phương có tuyến QL.1 đi qua, đặc biệt là các khu vực đô thị, đất xây dựng cửa hàng xăng dầu rất hạn hẹp. Việc quy định diện tích cửa hàng xăng dầu như các quy hoạch đã được duyệt, trong đó cửa hàng loại III có diện tích đất tối thiểu 900 m2 còn có nhiều bất cập.

Trong dự án điều chỉnh quy hoạch này quy mô cửa hàng được tham khảo theo dự án Quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến Quốc lộ 2 của Bộ Công Thương đã được phê duyệt năm 2017.

Điều chỉnh quy mô và diện tích đất xây dựng CHXD dọc tuyến QL.1 như sau:

Bảng III-1. Quy mô cửa hàng xăng dầu

| TT | Hạng mục công trình | Quy mô cửa hàng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II | Loại III |
| 1 | Khu bể chứa, m3 | - - 200 | 100 - 125 | 75 - 100 |
| 2 | Khu vực bán xăng dầu |  |  |  |
| 2a | Cột bơm 1 - 2 vòi | ≥ 6 | 4 - 6 | 2 - 4 |
| 2b | Mái che cột bơm | ≥ 200 m2 | ≥ 120 m2 | ≥ 80 m2 |
| 2c | Văn phòng cửa hàng (giao dịch, giới thiệu sản phẩm, bảo vệ, WC) | ≥ 60m2 | ≥ 60m2 | ≥50 m2 |
| 2d | Hệ thống đường ống công nghệ |  |  |  |
| 3 | Khu dịch vụ khác |  |  |  |
| 3a | Cầu rửa xe | 1 - 2 | 1 | 0 - 1 |
| 3b | Xưởng sửa chữa | ≥160 m2 | ≥ 160 m2 | 0 |
| 3c | Cửa hàng tự chọn | ≥130 m2 | ≥ 130 m2 | 0 |
| 3d | Nhà nghỉ + Nhà hàng ăn uống -Diện tích chiếm đất -Diện tích sàn xây dựng | ≥ 500 m2 ≥ 1.000 m2 | 0 | 0 |
| 4 | Khu phụ trợ |  |  |  |
| 4a | Trạm biến thế và máy phát điện (nếu cần) | 01 | 01 | 01 |
| 4b | Hệ thống cấp nước sinh hoạt : giếng, bể, trạm bơm | 01 | 01 | 01 |
| 4c | Hệ thống xử lý nước thải | 01 | 01 | 01 |
| 4d | Đường bãi bê tông | ≥ 4.500 m2 | ≥ 950 m2 | ≥ 300 m2 |
| 4đ | Nhà vệ sinh công cộng | ≥ 50 m2 | ≥ 40 m2 | ≥ 15 m2 |
| 4e | Tường rào | ≥ 210 m | ≥ 160 m | ≥ 90 m |
| 5 | Biểu trưng, biển báo | Có | Có | Có |
| 6 | Nhà ở tập thể cho nhân viên | Tuỳ điều kiện | Tuỳ điều kiện | Tuỳ điều kiện |
| 7 | Nhu cầu về đất xây dựng |  |  |  |
| 7a | Chiều rộng mặt tiền | ≥ 70 m (60m)* | ≥ 60 m (40m)* | ≥ 30 m (20m)* |
| 7b | Chiều sâu (tính từ chỉ giới xây dựng) | ≥ 80 m (60m)* | ≥ 50 m | ≥ 30m (20m)* |
| 7c | Tổng diện tích đất (không kể đất lưu không đến mép đường) | ≥ 5.600 m2 (3.600 m2)* | ≥ 3.000 m2 (2.000 m2)* | ≥ 900 m2 (400m2)* |

Ghi chú: (*) Giá trị về đất xây dựng trong ngoặc là quy định đối với tuyến đường đi qua khu vực miền núi hoặc nội đô có khó khăn về đất xây dựng.

2. Tiêu chí về khoảng cách

Hiện nay ở Việt Nam có 02 quan điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu:

- Xây dựng phân tán theo chiều dài các trục đường để thuận lợi cho người tiêu dùng không phải đi quá xa mua xăng dầu

- Xây dựng tập trung thành cụm cửa hàng để thuận tiện cho quản lý và dựa theo truyền thống “Buôn có bạn, bán có phường”. Quan điểm này được thể hiện rõ tại Quốc lộ 1 đi qua khu vực các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Đối với các nước trong khu vực, ví dụ như: Trung Quốc, Thái Lan cũng hình thành các cụm cửa hàng xăng dầu dọc theo các Quốc lộ

Mỗi cách phân bố cửa hàng xăng dầu đều có những ưu, nhược điểm, tuy nhiên qua hội thảo về quy hoạch hệ thống CHXD dọc Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, đa số các ý kiến của các Bộ, Ngành, địa phương tán thành phương án phân bố cửa hàng trên tuyến với khoảng cách phù hợp

Để bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đã có Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 về việc "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ". Theo điều 21 của Thông tư này quy định khoảng cách giữa các CHXD dọc tuyến quốc lộ như sau:

-Khoảng cách tối thiểu giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề (tính từ điểm giữa của cửa hàng) đấu nối đường dẫn ra, vào quốc lộ phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đấu nối được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, đồng thời phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai cửa hàng xăng dầu, như sau:

-Trong khu vực nội thành, nội thị: đối với tuyến đường có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề cùng phía dọc theo mỗi bên tuyến quốc lộ không nhỏ hơn 1.000 mét; đối với tuyến đường không có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề dọc theo mỗi bên của đoạn tuyến quốc lộ không nhỏ hơn 2.000 mét;

-Ngoài khu vực nội thành, nôi thị: đối với đường có dải phân cách giữa, có đủ quỹ đất để xây dựng làn chuyển tốc (phương tiện qua nút giao chỉ rẽ phải), khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề cùng phía dọc theo mỗi bên của đoạn quốc lộ không nhỏ hơn 6.000 mét; đối với tuyến đường không có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề dọc theo mỗi bên của đoạn tuyến quốc lộ không nhỏ hơn 12.000 mét.

-Đối với cửa hàng xăng dầu được quy hoạch ở lân cận hoặc trùng với điểm đấu nối của đường nhánh khác, phải điều chỉnh để tại vị trí đó chỉ tồn tại một điểm đấu nối theo hướng ưu tiên điểm đấu nối của công trình có trước hoặc sử dụng chung.

Ngày 09/10/2017 Bộ GTVT ban hành Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT nói trên. Về khoảng cách giữa hai CHXD liền kề có sửa đổi, bổ sung như sau:

-Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 21 như sau:

a) Trong khu vực nội thành, nội thị: theo quy hoạch đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.”.

-Bổ sung điểm c, d, khoản 3 Điều 21 như sau:

c) Đối với trường hợp cửa hàng xăng dầu nằm ngoài khu vực nội thành, nội thị, giáp ranh với khu vực nội thành, nội thị, khoảng cách tối thiểu giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề cùng phía được áp dụng như quy định đối với khu vực ngoài đô thị và được tính từ cửa hàng xăng dầu gần nhất trong khu vực nội thành, nội thị;

d) Đối với các đoạn tuyến quốc lộ chạy dọc, liền kề với tuyến đường sắt, sông suối, vực sâu, khoảng cách tối thiểu giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề được áp dụng như quy định đối với tuyến đường có dải phân cách giữa;

Quy định của Bộ Giao thông Vận tải các địa phương phải lập quy hoạch đấu nối CHXD với Quốc lộ và được Bộ Giao thông Vận tải thỏa thuận. Trong thực tế đang tồn tại hàng loạt cửa hàng xăng dầu đã xây dựng hợp pháp, được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng không thể thỏa thuận đấu nối với các Quốc lộ do không đáp ứng đủ yêu cầu về khoảng cách đến cửa hàng lân cận. Trên tuyến QL.1 cũng tồn tại tình trạng trên

Để xử lý tồn tại trên, quan điểm của đơn vị tư vấn lập dự án này là tuân thủ quy định của Bộ GTVT tại Thông tư 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 . Sửa đổi khoản 2 Điều 29 như sau:

“2. Các cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ đã xây dựng, tồn tại theo chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền trước khi có quy định của nhà nước về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu, được tiếp tục tồn tại nhưng địa phương phải hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch theo quy định hoặc xóa bỏ trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Các cửa hàng xăng dầu xây dựng tự phát, đấu nối trái phép vào quốc lộ hoặc nằm trong hành lang an toàn đường bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật”

- Các cửa hàng quy hoạch xây mới phải đáp ứng yêu cầu của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015  và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017.

3. Tiêu chí về địa điểm xây dựng

a. Yêu cầu chung về địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu

Địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu cần đáp ứng một số yêu cầu quan trọng sau:

- Tuân thủ những quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2013/BCT:

Bảng III.2Khoảng cách an toàn (trích QCVN 01:2013/BCT)

| Hạng mục xây dựng |  |  | Khoảng cách an toàn {không nhỏ hơn (2), (3)} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cửa hàng cấp 1 | Cửa hàng cấp 2 | Cửa hàng cấp 3 |
| Nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa |  |  | 18 | 18 | 18 |
| Công trình công cộng (4) |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác ngoài cửa hàng (5) | Bậc chịu lửa (1) | I, II | 5 | 5 | 5 |
|  |  | III | 15 | 12 | 10 |
|  |  | IV; V | 20 | 14 | 14 |
| Đường cáp điện Đường cáp viễn thông |  |  | - Theo quy định hiện hành về hành lang an toàn lưới điện. - Theo quy định hiện hành của ngành viễn thông. |  |  |
| Chú thích: 1) Bậc chịu lửa của công trình theo QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình 2) Khoảng cách đối với bể tính từ mép bể 3) Khoảng cách đối với cột bơm tính từ tâm cột bơm 4) Khoảng cách đối với công trình công cộng tính đến ranh giới công trình Công trình công cộng bao gồm: trường học, bệnh viện, triển lãm quốc gia và trung tâm thương mại 5) Khoảng cách đối với công trình dân dụng tính đến chân công trình |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Khoảng cách an toàn trong bảng trên được phép giảm 30% khi cửa hàng có lắp hệ thống thu hồi hơi xăng dầu

- Khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến công trình công cộng được giảm xuống còn 25 mét (17 mét nếu có hệ thống thu hồi hơi xăng dầu) nếu cửa hàng xăng dầu được trang bị hệ thống chữa cháy cố định hoặc bán cố định

- Thuận lợi cho việc mua hàng của các đối tượng khách hàng và có khả năng đạt sản lượng bán hàng cao để bảo đảm hiệu quả kinh doanh.Phù hợp với yêu cầu này phải lựa chọn địa điểm xây dựng cửa hàng dọc tuyến QL.1 tại:

+Các khu vực cửa ngõ của thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ là nơi có mật độ xe, dân cư cao hơn.

+Gần các ngã ba, ngã tư giao lộ của QL.1 với các quốc lộ, tỉnh lộ khác.

+ Trên các đoạn đường đi qua các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, nông lâm trường.

- Phải phù hợp với quy hoạch xây dựng của các bộ, ngành, địa phương.

- Phải thuận lợi về mặt nối kết với các công trình hạ tầng: giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc để giảm thiểu chi phí đầu tư.

- Khoảng cách giữa các cửa hàng phải hợp lý và phù hợp với các quy định pháp quy hiện hành

- Hoà hợp về cảnh quan kiến trúc đô thị xung quanh.

b. Những tiêu chí để chọn địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu

Để lựa chọn địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL.1 chúng tôi xác định một số tiêu chí sau:

- Các địa điểm được khảo sát kỹ trên thực địa, địa điểm nào phù hợp với các yêu cầu xây dựng cửa hàng xăng dầu được đưa vào danh mục để xem xét, lựa chọn

- Các địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu loại I; II được lựa chọn tại cửa ngõ vào các thành phố, thị xã, khu công nghiệp tập trung. Các địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu loại III được lựa chọn tại cửa ngõ vào các thị trấn, thị tứ, nhà máy, xí nghiệp, nông lâm trường, gần giao lộ của tuyến đường QL.1 với các tuyến đường khác

- Khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế có thể chọn như sau: (Rút kinh nghiệm về khoảng cách các CHXD các địa phương đều có yêu cầu tăng số lượng (giảm khoảng cách giữa các cửa hàng) để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân dọc tuyến đường)

√ Cửa hàng loại 1 ≥ 40km

√ Cửa hàng loại 2 ≥ 20km

√ Cửa hàng xăng dầu loại III với nhau và với cửa hàng loại I và II: theo đúng yêu cầu của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT, trong đó:

+ Trong khu vực đô thị: không có dải phân cách giữa ≥ 2 km; có dải phân cách giữa ≥ 1 km

+ Ngoài khu vực đô thị:  không có dải phân cách giữa ≥ 12 km; có dải phân cách giữa ≥ 6 km

### IV.2. LUẬN CHỨNG SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU CẦN CÓ DỌC THEO TUYẾN QL.1

1. Các phương pháp tính toán.

Hiện nay có một số quan điểm tính toán khác nhau về số lượng cửa hàng xăng dầu trong quy hoạch:

- Phương pháp 1: Tính số lượng cửa hàng tăng tỉ lệ với mức tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu. Phương pháp này mắc một sai số lớn là số lượng cửa hàng xăng dầu hiện có nhiều khi đã dư thừa so với nhu cầu thực tế. Ở Việt Nam, trong điều kiện quy hoạch hệ thống bán lẻ xăng dầu còn những bất cấp, giai đoạn 2001 - 2015 đã phát triển ồ ạt cửa hàng, đa số là nhỏ và kết cấu, kiến trúc đơn giản của các doanh nghiệp tư nhân. Số lượng cửa hàng trên các tuyến quốc lộ đã dư thừa ở các thị trấn, thị tứ. Nếu tính số cửa hàng xăng dầu cần có cho các năm sau 2015 theo phương pháp tỉ lệ thuận với tăng trưởng là không hợp lý.

- Phương pháp 2: Tính bán kính hoạt động hợp lý của một cửa hàng xăng dầu. Phương pháp này thường áp dụng để quy hoạch hệ thống bán lẻ xăng dầu cho các tỉnh, thành phố với lựa chọn phạm vi cung ứng dịch vụ của mỗi cửa hàng tuỳ thuộc đó là khu đô thị hay vùng nông thôn. Tại các đô thị có thể chọn bán kính phục vụ của một cửa hàng từ 1 - 2 km, trong khi ở các vùng đang phát triển có thể chọn từ 2 - 3 km, vùng nông thôn chọn trên 3,0 - 5 km. Phương pháp này đã đực sử dụng tại các dự án quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác.

- Phương pháp 3: Tính theo phân bố hợp lý cửa hàng trên các tuyến đường giao thông chính.

Xét thuần túy cửa hàng phục vụ cho xe lưu thông trên tuyến đường thì khoảng cácchs có thể rất lớn (như các cao tốc, khoảng cách các trạm dừng nghỉ (có bán xăng dầu) trên các đường cao tốc thường trên 40 km. Tuyu nhiên CHXD dọc các quốc lộ thường phải đáp ứng nhu cầu của nhân dân hai bên đường nên khoảng cách cần xác định cho hợp lý để thuận lợi cho người tiêu dùng không phải đi quá xa mua xăng dầu cho phương tiện cá nhân.

Theo phương án này có thể chọn khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu tối thiểu (và bắt buộc) phải tuân thủ theo thông tư 50/TT-BGTVT đã đề cập ở trên.

Khoảng cách giữa các loại cửa hàng cũng khác nhau: đối với cửa hàng loại I (tương tự trạm nghỉ trong quy hoạch giao thông tĩnh), khoảng cách có thể ≥ 40 km, cửa hàng loại II có thể ≥ 20 km, cửa hàng loại III với nhau và với các cửa hàng loại I, II theo Thông tư 50. Phương pháp này có ưu điểm là phục vụ được cả 2 mục tiêu:

- Cung cấp nhiên liệu và các dịch vụ thương mại khác cho các phương tiện giao thông trên các trục đường chính (quốc lộ);

- Cung cấp nhiên liệu và các dịch vụ thương mại khác cho nhu cầu của các khu dân cư có tuyến đường đi qua.

2. Lựa chọn phương pháp tính.

Để tính toán số lượng cửa hàng xăng dầu cần có dọc tuyến QL1 khi điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đơn vị tư vấn kiến nghị sử dụng phương pháp 3 như đã sử dụng trước đây.

Do trên tuyến đường hiện hữu đã có cửa hàng xăng dầu và phân bố không đồng đều, quá dầy ở các khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và còn thưa tại các khu vực miền núi, các tuyến tránh thành phố, thị xã nên việc tính toán số lượng cửa hàng cần có dọc tuyến QL1 như đã thực hiện trong quy hoạch trước đây chỉ có ý nghĩa lý thuyết. Trong thực tế phải xác định chi tiết theo thực tế của từng đoạn đường cụ thể.

Phương pháp xác định số cửa hàng cần bổ sung được thực hiện như sau: chỉ bổ sung thêm cửa hàng tại các đoạn còn thiếu cửa hàng, sao cho khoảng cách giữa các cửa hàng đã có và xây mới không vi phạm Thông tư 50/2015/TT-BGTVT.

Căn cứ nguyên tắc trên, đơn vị tư vấn làm việc cụ thể với các địa phương để xác định chuẩn số lượng cửa hàng xăng dầu xây mới dọc tuyến QL.1.

### IV.3. LUẬN CHỨNG CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN

IV.3.1. GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025

1.Xử lý hiện trạng các cửa hàng hiện có

Trên tuyến Quốc lộ 1 hiện đã có các cửa hàng xăng dầu xây dựng theo quy hoạch của các địa phương. Do một số cửa hàng được xây dựng từ trước quy hoạch của các địa phương và trước Quy hoạch hệ thống CHXD dọc QL.1  (năm 2012) , nhiều cửa hàng không phù hợp với các tiêu chí về quy mô, về địa điểm xây dựng đã nêu ở trên.

Trong Quyết định phê duyệt Quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến QL.1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025 ( số 1665/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2012 ) đã xác định danh mục các CHXDphải xóa bỏ và danh mục các CHXD phải cải tạo nâng cấp để được tồn tại trong quy hoạch. Các địa phương chưa thực hiện đầy đủ Quyết định phê duyệt này.

Theo đánh giá khảo sát hiện trạng, đa số cửa hàng hiện có dọc Quốc lộ 1 chỉ đạt quy mô loại III và nhỏ hơn (về quy mô xây dựng). Hầu hết có quỹ đất nhỏ hơn loại III, cá biệt có cửa hàng còn quỹ đất để có thể nâng cấp lên loại II.

Hướng giải quyết các cửa hàng hiện có là:

- Rà soát lại danh mục các CHXD phải xóa bỏ và phải cải tạo nâng cấp theo Quyết định số 1665/QĐ-BCT. Kiên quyết loại bỏ các cửa hàng quá nhỏ bé, kém mỹ quan kiến trúc và vi phạm các yêu cầu về địa điểm xây dựng như đã nêu trên, đặc biệt là tiêu chí về an toàn PCCC và môi trường. Nếu cửa hàng còn đủ diện tích đất thì bắt buộc phải cải tạo để được tồn tại

- Các cửa hàng vi phạm lộ giới sẽ phải dịch chuyển hoặc không còn đất thì phải dỡ bỏ.

Một vấn đề tồn tại là khoảng cách giữa các cửa hàng hiện có. Khoảng cách này ở  một số đoạn đường nhỏ hơn quy định về tiêu chí địa điểm. Đặc biệt tại các đô thị các cửa hàng hiện có quá gần nhau (có rất nhiều cửa hàng chỉ cách nhau dưới 300 m) hoặc tại một số tỉnh đã hình thành từng cụm cửa hàng liền nhau như ở Nghệ An.. Do vậy khi quy hoạch không thể không quan tâm đến điều này vì các cửa hàng ở liền nhau chỉ tương đương với 01cửa hàng có quy mô lớn (về bán xăng dầu).

Danh mục 1.117 CHXD đủ điều kiện để giữ lại trong quy hoạch trong Phụ lục số 1

Danh mục 70 CHXD phải xóa bỏ, di dời trong Phụ lục số 2

Danh mục 32 CHXD phải cải tạo để giữ lại trong quy hoạch trong Phụ lục số .3

2. Xây dựng mới hệ thống cửa hàng theo quy mô chuẩn

Trên toàn tuyến Quốc lộ 1 hiện hữu và tại các đoạn tuyến tránh thành phố, thị xã, thị trấn (tuyến đường xây dựng hoàn toàn mới), phải quy hoạch bổ sung các cửa hàng xăng dầu mới. Việc tính toán số lượng, lựa chọn địa điểm hoàn toàn theo các tiêu chí đã xác định ở trên.

Như phần đánh giá hiện trạng đã xác định tại các đoạn Quốc lộ 1 hiện có,  đa số các cửa hàng là loại 3 và nhỏ hơn loại 3, bố trí chưa hợp lý. Tại các đoạn tuyến này vẫn xem xét bố trí thêm các cửa hàng xăng dầu loại I và II ở các cự ly hợp lý và có thể phải bổ sung thêm cửa hàng loại III. Phương án bố trí kết hợp giữa khai thác các cửa hàng hiện có (sẽ cải tạo, nâng cấp) và xây dựng mới là hiệu quả vì giảm được vốn đầu tư.

Trích danh mục trạm dừng nghỉ dọc QL.1 như sau:

Bảng III.3. Danh mục trạm dừng nghỉ dọc QL.1

(Kèm theo Quyết định số 2753/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ GTVT)

Quốc lộ 1A

| TT | Khu vực quy hoạch trạm dừng nghỉ | Quy mô (m2) | Loại trạm | Lý trình (km) | Phải/Trái tuyến (hướng B-N) | Địa điểm (huyện) | Tên tỉnh, TP | Khoảng cách giữa các trạm hướng B - N (km) | Trạm dừng nghỉ hiện có | Giai đoạn xây dựng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 - 2015 | 2016 - 2020 |
| 1 | Chi Lăng | 5.000 | 2 | 39-41 | T | Chi Lăng | Lạng Sơn | 39-41 |  | X |  |
| 2 | Song Khê | 31.000 | 1 | 120 | p | Yên Dũng | Bắc Giang | 79 - 81 | X |  |  |
| 3 | Tiên Du | 5.000 | 2 | 145+700 - 145+930 | T | Tiên Du | Bắc Ninh | 26 |  | X |  |
| 4 | Pháp Vân - Cầu Giẽ | 10.000 | 1 | 182+300 | p | Hoàng Mai | Hà Nội | 36 |  |  | X |
| 5 | Duy Tiên | 5.000 | 2 | 226+060 | p | Duy Tiên | Hà Nam | 44 |  | X |  |
| 6 | Thanh Liêm | 3.000 | 3 | 250+120 | T | Thanh Liêm | Hà Nam | 24 |  | X |  |
| 7 | TP.Ninh Bình | 15.295 | 1 | 267 | p | TP.Ninh Bình | Ninh Bình | 17 | X |  |  |
| 8 | Hoàng Sơn | 10.000 | 1 | 317+100 | p | TP.Thanh Hóa | Thanh Hóa | 50 |  | X |  |
| 9 | Tĩnh Gia | 10.000 | 1 | 364 - 366 | T | Tĩnh Gia | Thanh Hóa | 47-49 |  | X |  |
| 10 | Quỳnh Lưu | 8.000 | 2 | 407 - 408 | p | Quỳnh Lưu | Nghệ An | 42 - 43 |  |  | X |
| 11 | Diễn Châu | 10.000 | 1 | 433+400 | T | Diễn Châu | Nghệ An | 25-26 |  |  | X |
| 12 | Hồng Lĩnh | 10.000 | 1 | 486 -488 | T | TX Hồng Lĩnh | Hà Tĩnh | 51 |  | X |  |
| 13 | Kỳ Anh | 15.000 | 1 | 544 - 552 | p | Kỳ Anh | Hà Tĩnh | 58-64 |  | X |  |
| 14 | Quảng Trạch | 10.000 | 1 | 598 - 605 | T | Quảng Trạch | Quảng Bình | 54-61 |  | X |  |
| 15 | Quảng Trạch | 10.000 | 1 | 600 | p | Quảng Trạch | Quảng Bình | 2-5 |  | X |  |
| 16 | Bố Trạch | 10.000 | 1 | 647 - 650 | T | Bố Trạch | Quảng Bình | 47 - 50 |  |  | X |
| 17 | Phú Hải | 15.000 | 1 | 718 | T | Vĩnh Linh | Quảng Trị | 68-71 |  | X |  |
| 18 | Hải Lăng | 10.000 | 1 | 781 - 783 | T | Hải Lăng | Quảng Trị | 63 |  | X |  |
| 19 | Phú Lộc | 5.000 | 2 | 850 - 855 | T | Phú Lộc | TT. Huê | 52-57 |  |  | X |
| 20 | Mê Kông Hải Vân | 15.000 | 1 | km9+890 (tuyến tránh Nam Hải Vân-Túy Loan) | T | TP. Đà Nẵng | Đà Nẵng | 67 -70 |  | X |  |
| 21 | Bình An | 26.407 | 1 | 984+300 | p | Thăng Bình | Quảng Nam | 59-67 | X |  |  |
| 22 | Bình Sơn | 15.000 | 1 | 1029 - 1031 | T | Bình Sơn | Quảng Ngãi | 45-47 |  |  | X |
| 23 | Đức Phố | 56.000 | 1 | 1096 | p | Đức Phố | Quảng Ngãi | 67 |  | X |  |
| 24 | Phù Mỹ | 15.000 | 1 | 1164 | T | Phù Mỹ | Bình Định | 68 |  | X |  |
| 25 | TX Sông Cầu | 3.000 | 3 | 1248+500 | T | TX Sông Cầu | Phú Yên | 84 |  | X |  |
| 26 | Quốc Bảo | 15.000 | 2 | 1266+450 | p | Sông Cầu | Phú Yên | 18 |  | X |  |
| 27 | Tuy An | 41.000 | 1 | 1319+300 | p | Tuy An | Phú Yên | 53 |  |  | X |
| 28 | TP.Tuy Hoà | 6.000 | 2 | 1325 - 1330 | T | TP . Tuy Hòa | Phú Yên | 6 - 11 |  | X |  |
| 29 | Vạn Ninh | 20.000 | 1 | 1405+900 | T | Vạn Ninh | Khánh Hòa | 76 - 81 |  | X |  |
| 30 | Diên Khánh | 12.000 | 2 | 1452+075 | T | Diên Khánh | Khánh Hòa | 46 |  | X |  |
| 31 | Cam Ranh | 10.000 | 1 | 1518 - 1523+154 | p | TP Cam Ranh | Khánh Hòa | 66-71 |  | X |  |
| 32 | Thuận Bắc | 20.00 | 1 | 1534+700 | T | Thuận Bắc | Ninh Thuận | 12 - 17 |  | X |  |
| 33 | Ninh Phước | 40.000 | 1 | 1589+200 | T | Ninh Phước | Ninh Thuận | 54 |  | X |  |
| 34 | Tuy Phong | 10.000 | 1 | 1607 | p | Tuy Phong | Bình Thuận | 25 |  | X |  |
| 35 | Bắc Bình | 10.000 | 1 | 1658+800 | p | Bắc Bình | Bình Thuận | 45 |  | X |  |
| 36 | Hàm Thuận Nam | 5.000 | 2 | 1710 - 1712 | T | Hàm Thuận Nam | Bình Thuận | 51 - 53 |  |  | X |
| 37 | Hàm Tân | 3.250 | 3 | 1747+400 | p | Hàm Tân | Bình Thuận | 35-37 |  | X |  |
| 38 | Bình Thuận | 10.000 | 1 | 1771+ 130 | T | Bình Thuận | Bình Thuận | 24 |  | X |  |
| 39 | Xuân Lộc | 25.506 | 1 | 1774+450 | p | Xuân Lộc | Đồng Nai | 3 | X |  |  |
| 40 | Xuân Lộc | 33.488 | 1 | 1805+950 | p | Xuân Lộc | Đồng Nai | 32 |  | X |  |
| 41 | Long Khánh | 160.000 | 1 | 1815+770 | T | TX.Long Khánh | Đồng Nai | 10 |  | X |  |
| 42 | Châu Thành | 12.000 | 1 | 1964+300 | T | Châu Thành | Tiền Giang | 148 |  | X |  |
| 43 | Châu Thành | 3.000 | 3 | 1976+100 | p | Châu Thành | Tiền Giang | 12 |  | X |  |
| 44 | Cái Bè | 40.000 | 1 | 2011+600 | T | Cái Bè | Tiền Giang | 36 |  | X |  |
| 45 | Bình Minh | 10.000 | 1 | 2061+100 | p | Bình Minh | Vĩnh Long | 50 |  |  | X |
| 46 | Nam Cầu Cần Thơ | 10.000 | 1 | 2070+600 | T | TP. Cần Thơ | Cần Thơ | 10 |  |  | X |
| 47 | Mỹ Xuyên | 5.000 | 2 | 2135-2140 | p | Mỹ Xuyên | Sóc Trăng | 64-69 |  |  | X |
| 48 | Vĩnh Lợi | 10.000 | 1 | 2177-2179 | p | Vĩnh Lợi | Bạc Liêu | 38-40 |  |  | X |
|  | Tổng cộng: 48 trạm | 839.000 |  |  | 22P & 26T |  | 26/30 |  | 4 | 32 | 12 |

Quốc lộ 1B

| TT | Khu vực quy hoạch trạm dừng nghỉ | Quy mô (m2) | Loại trạm | Lý trình (km) | Phải/Trái tuyến (hướng B-N) | Địa điểm (huyện) | Tên tỉnh, TP | Khoảng cách giữa các trạm hướng B - N (km) | Trạm dừng nghỉ hiện có | Giai đoạn xây dựng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 - 2015 | 2016 - 2020 |
|  | TT.Đồng Đăng-Vũ Lễ |  |  |  |  |  |  | 145,2 |  |  |  |
| 1 | Song Khê | 3.000 | 3 | 70-75 |  | Bình Gia | Lạng Sơn | 70-75 |  |  | X |

Ghi chú: Các từ viết tắt: MR/Mở rộng; NH/nhà hàng; T/bên trái tuyến; P/bên phải tuyến; KV/khu vực; TDN/trạm dừng nghỉ; QH/quy hoạch; QL/Quốc lộ; TP/Thành phố; TX/Thị xã; TT/Thị trấn; CK/Cửa khẩu.

Khi bố trí thêm CHXD cần tham chiếu các trạm dừng nghỉ theo Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ đến năm 2020 và định hướng đến 2030 của Bộ GTVT (Quyết định số 2753/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2013)

Bảng III-4.Tổng hợp kết quả quy hoạch địa điểm xây dựng mới cửa hàng dọc tuyến QL.1 đến năm  2025

| Thứ tự | Tỉnh, thành phố | Số địa điểm quy hoạch xây mới CHXD |  |  |  | Tổng diện tích đất, m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Loại I | Loại II | Loại III |  |
| 1 | Lạng Sơn | 12 |  |  | 12 | 10.800 |
| 2 | Thái Nguyên | 2 |  |  | 2 | 1.800 |
| 3 | Bắc Giang | 3 |  |  | 3 | 2.700 |
| 4 | Bắc Ninh | 3 | 2 |  | 1 | 12.100 |
| 5 | Hà Nội | 1 |  | 1 |  | 3.600 |
| 6 | Hà Nam | 4 |  |  | 4 | 12.380 |
| 7 | Ninh Bình | 7 |  |  | 7 | 6.300 |
| 8 | Thanh Hóa | 6 |  |  | 6 | 5.400 |
| 9 | Nghệ An | 6 |  |  | 6 | 5.400 |
| 10 | Hà Tĩnh | 17 |  |  | 17 | 15.300 |
| 11 | Quảng Bình | 17 |  |  | 17 | 15.300 |
| 12 | Quảng Trị | 9 | 1 | 6 | 2 | 46.432 |
| 13 | Thừa Thiên Huế | 4 | 1 |  | 3 | 8.300 |
| 14 | Đà Nẵng | 0 |  |  |  |  |
| 15 | Quảng Nam | 4 | 1 |  | 3 | 8.300 |
| 16 | Quảng Ngãi | 5 |  |  | 5 | 4.500 |
| 17 | Bình Định | 3 | 1 |  | 2 | 7.400 |
| 18 | Phú Yên | 12 |  |  | 12 | 10.800 |
| 19 | Khánh Hòa | 5 |  |  | 5 | 4.500 |
| 20 | Ninh Thuận | 5 |  |  | 5 | 4.500 |
| 21 | Bình Thuận | 11 |  |  | 11 | 9.900 |
| 22 | Đồng Nai | 4 | 1 | 2 | 1 | 12.900 |
| 23 | Bình Dương | 0 |  |  |  |  |
| 24 | TP Hồ Chí Minh | 0 |  |  |  |  |
| 25 | Long An | 5 |  |  | 5 | 4.500 |
| 26 | Tiền Giang | 4 |  | 1 | 3 | 4.800 |
| 27 | Vĩnh Long | 1 |  |  | 1 | 900 |
| 28 | Cần Thơ | 0 |  |  |  |  |
| 29 | Hậu Giang | 1 |  |  | 1 | 1.000 |
| 30 | Sóc Trăng | 5 |  |  | 5 | 4.500 |
| 31 | Bạc Liêu | 2 |  |  | 2 | 1.800 |
| 32 | Cà Mau | 5 |  |  | 5 | 4.500 |
|  | Tổng số | 161 | 7 | 11 | 143 | 217.712 |

Tổng số cửa hàng xây dựng mới trong giai đoạn quy hoạch từ năm 2018 đến năm 2025 là 161 cửa hàng, trong đó có 7 cửa hàng loại I, 11 cửa hàng loại 2 và 143 cửa hàng loại III.

Tổng diện tích đất để xây mới CHXD là 217.712 m2

Danh mục chi tiết địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu trong Phụ lục số 4

IV.3.2. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035

Hiện nay, giai đoạn III của đường Hồ Chí Minh xử lý các đoạn tránh thị trấn, thị xã mở rộng các tuyến đường đã có theo các tiêu chuẩn đường cao tốc đúng như quy hoạch chi tiết

Song song với việc xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải thiết kế và xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông.

Tuyến đường ven biển đã có quy hoạch, đang triển khai xây dựng từng đoạn.

Ba tuyến đường dọc theo hướng Bắc-Nam xuyên suốt chiều dài đất nước sẽ có ảnh hường đến Quốc lộ I.

Tại QL.1, đang tiếp tục cải tạo, nâng cấp một số đoạn, cầu, đồng thời xử lý nhiều đoạn đường tránh các thị xã, thị trấn dọc tuyến đường.

Diễn biến về phát triển KT-XH cũng như phương hướng sử dụng nhiên liệu trong tương lai sẽ có tác động nhiều đến tiêu thụ xăng dầu ở Việt Nam nói chung và dọc tuyến QL.1 nói riêng.

Trong giai đoạn 2026 - 2035 cần tiếp tục xử lý những vấn đề sau:

- Rà soát lại việc thực hiện giải toả, cải tạo nâng cấp các cửa hàng trong giai đoạn 2018 - 2025 như đã đề xuất của dự án quy hoạch này. Kiên quyết thực hiện đủ và đúng tiến độ.

- Xây dựng thêm cửa hàng theo số lượng trong quy hoạch đã được duyệt.

- Do tuyến đường xây mới tránh các thành phố, thị xã sẽ không có dân cư bám sát đường nên việc cung cấp xăng dầu chủ yếu là cung cấp cho các phương tiện giao thông. Do vậy nên đầu tư xây dựng các cửa hàng xăng dầu lớn: loại I hoặc II kết hợp với trạm nghỉ có dịch vụ sửa xe và dịch vụ thương mại khác.

- Việc sử dụng xe máy sẽ dần giảm ở các đô thị, tiến tới hạn chế hoặc cấm lưu thông như các nước trong khu vực đã thực hiện (các thành phố của Trung Quốc, Thái Lan…), khi đó các cửa hàng nhỏ không còn đắc dụng vì khó bán cho ô tô (không có chỗ đỗ cho ô tô vào mua xăng dầu). Do vậy sau năm 2025 các địa phương nên tính toán giảm dần số cửa hàng xăng dầu loại nhỏ hiện có quá dày ở các đô thị và nâng cấp hoặc xây mới một số lượng cần thiết các cửa hàng quy mô lớn thay thế để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn về cháy nổ và vệ sinh môi trường cũng như tăng mỹ quan đô thị.

- Việc sử dụng nhiên liệu sinh học, LPG, CNG làm nhiên liệu cho ô tô đang trở thành hiện thực ở Việt Nam. Các cửa hàng bán xăng dầu dọc tuyến QL.1 phải lắp đặt thêm hệ thống cung cấp xăng sinh học (E5, E10), LPG, CNG cho ô tô.

- Khuyến khích và tiến tới tiêu chuẩn hoá việc quản lý xăng dầu trong bể chứa tại các cửa hàng bằng hệ thống đo bồn tự động nhằm phát hiện kịp thời các sự cố do rò rỉ thủng bể cũng như quản lý hàng hoá tốt hơn.

- Ứng dụng công nghệ chữa cháy tự động cho các cửa hàng xăng dầu

- Phát triển dịch vụ bán hàng bằng thẻ, tăng thêm tiện ích cho người tiêu dùng.

## V.NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ

### V.1. SUẤT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU

V.1.1. SUẤT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU

Vốn đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu phụ thuộc vào quy mô đầu tư, điều kiện xây dựng (địa chất công trình, nguồn vật liệu xây dựng, chi phí về đất, đền bù giải phóng mặt bằng...)

Căn cứ vào kinh nghiệm lập dự án, thiết kế và lập tổng dự toán xây dựng  cửa hàng xăng dầu trên phạm vi cả nước, chúng tôi xây dựng bảng khái toán vốn đầu tư xây dựng cho 03 loại cửa hàng mẫu theo mặt bằng giá Quý III năm 2017, trong đó không bao gồm các khoản chi phí về đất như:

- Chuyển đổi quyền sử dụng đất, thuê đất...

- Đền bù, giải phóng mặt bằng.

Tổng hợp khái toán vốn đầu tư xây dựng cho một cửa hàng dự kiến xây dựng mới cụ thể như sau:

Bảng IV-1. Tổng hợp khái toán xây dựng 01 cửa hàng (suất đầu tư)

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Loại cửa hàng | Khái toán vốn đầu tư xây dựng |  |  |  | Tổng khái toán vốn 01 CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vốn xây dựng | Vốn thiết bị | Kiến thiết CB khác | CP dự phòng 10% |  |
| 1 | I | 11.300 | 2.500 | 1.200 | 1.500 | 16.500 |
| 2 | II | 4.000 | 1.500 | 500 | 600 | 6.600 |
| 5 | III | 2.100 | 500 | 400 | 300 | 3.300 |

VI.1.2. SUẤT ĐẦU TƯ CẢI TẠO NÂNG CẤP CHXD HIỆN CÓ

Các cửa hàng hiện có hầu hết là cửa hàng nhỏ hơn loại III, có kết cấu đơn giản, kiến trúc thiếu mỹ quan do các chủ tư nhân bỏ vốn hạn chế để xây dựng không theo thiết kế chuẩn. Mái che cột bơm và nhà bán hàng chắp vá, có khi tận dụng nhà hiện có, bao che đơn giản. Các cột bơm điện tử thường sử dụng là cột bơm cũ. Đường bãi ra vào chật hẹp.

Việc cải tạo các cửa hàng cũ có thể phải thực hiện một số công việc chính sau:

- Nâng cấp mái che cột bơm và nhà bán hàng (nên xây dựng mới cho khang trang, bảo đảm mỹ quan) tương đương hoặc nhỏ hơn kích thước của cửa hàng loại III (do điều kiện đất có sẵn không đủ quy mô chuẩn loại III);

- Mở rộng đường bãi thuận lợi cho ô tô ra vào mua hàng;

- Thay mới cột bơm;

- Cải tạo một phần công nghệ, điện, cấp thoát nước đảm bảo an toàn về cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Khi cải tạo xong, cửa hàng cũng cần đạt chuẩn loại III.

Ước tính khối lượng công việc khi cải tạo và tính theo mặt bằng giá quí IV năm 2016 có thể tính được suất đầu tư cải tạo, nâng cấp (trung bình) 01 cửa hàng hiện có thành cửa hàng loại III như sau:

Bảng IV-2. Tổng hợp khái toán cải tạo 01 cửa hàng (suất đầu tư)

| TT | Chi phí | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (triệu đồng) | Thành tiến (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vốn xây dựng |  |  |  | 700 |
| 1 | Cải tạo nhà bán hàng | m2 | 60 | 4,0 | 240 |
| 2 | Cải tạo mái che cột bơm | m2 | 120 | 2,5 | 300 |
| 3 | Cải tạo đường bãi BT | m2 | 300 | 0,3 | 90 |
| 4 | Cải tạo công nghệ, điện, nước, thoát nước | Toàn bộ | 1 | 70 | 70 |
| II | Vốn thiết bị |  |  |  | 300 |
| 1 | Thay mới cột bơm, sửa chữa cột bơm | Toàn bộ | 1 | 250 | 250 |
| 2 | Các trang thiết bị khác | Toàn bộ | 1 | 50 | 50 |
| III | Kiến thiết CB khác |  |  |  | 50 |
| IV | CP dự phòng khoảng 5% |  |  |  | 50 |
|  | Tổng khái toán |  |  |  | 1.100 |

### VI.2. TỔNG NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ

Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL.1 trong kỳ quy hoạch đến năm 2025 (chưa tính phát triển sau năm 2025) như sau:

Bảng IV-3. Bảng tổng hợp vốn đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu trên tuyến QL.1 và QL.1B; QL.1D (chưa tính các chi phí về đất)

| Công việc | Đơn giá (triệu đồng) | Số lượng CH | Thành tiền (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Xây dựng mới |  |  |  |
| Cửa hàng loại I | 16.500 | 7 | 99.000 |
| Cửa hàng loại II | 6.600 | 11 | 52.800 |
| Cửa hàng loại III | 3.300 | 143 | 475.200 |
| Cộng |  | 161 | 627.000 |
| 2. Cải tạo CH hiện có |  |  |  |
| Cải tạo toàn bộ | 1.100 | 20 | 22.000 |
| Cải tạo khoảng 50 - 55 % | 600 | 50 | 27.000 |
| Cộng |  | 70 | 49.000 |
| Tổng cộng (1)+(2) |  | 223 | 676.000 |

Tổng vốn đầu tư: 676 tỷ đồng

### VI.3. NGUỒN VỐN

Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu theo quy hoạch này, bao gồm các nguồn vốn:

- Nguồn vốn của các doanh nghiệp nhà nước;

- Nguồn vốn của các công ty TNHH;

- Nguồn vốn của các hợp tác xã và hộ cá thể góp vốn vào công ty cổ phần;

Các thành phần kinh tế sử dụng nguồn vốn của mình hoặc vốn vay tín dụng vào việc xây mới, cải tạo nâng cấp và đổi mới công nghệ đối với các loại cửa hàng.

# CHƯƠNG IV

# GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## I. CÁC TÁC NHÂN ẢNH HƯỞNG DẾN MÔI TRƯỜNG KHI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU

1. Nguồn gây tác động đến môi trường

Một trong những mục tiêu quan trọng đặt ra đối với dự án “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” là nhằm xác lập các điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật đối với hệ thống kinh doanh xăng dầu để phát triển nhanh các hoạt động kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng cho tuyến đường. Tuy nhiên, chính sự gia tăng cửa hàng xăng dầu lại trực tiếp và gián tiếp gây ra tác động xấu đến môi trường, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh thái.

a. Những tác động gián tiếp đến môi trường.

Những tác động gián tiếp đến môi trường xuất phát từ mối quan hệ đồng biến giữa hoạt động bán xăng dầu với nhu cầu tiêu thụ xăng dầu. Những tác động gián tiếp này được thể hiện trên những khía cạnh chủ yếu như:

- Nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội càng phát triển càng đòi hỏi nguồn năng lượng lớn làm tăng việc khai thác và sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong đó có dầu mỏ để sản xuất ra sản phẩm xăng dầu. Hậu quả là các nguồn dầu mỏ tự nhiên bị cạn kiệt và không có khả năng tái tạo, mất cân bằng sinh thái, kéo theo sự gia tăng chất thải gây ô nhiễm môi trường.

- Sự gia tăng các cửa hàng xăng dầu làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường. Chẳng hạn như gia tăng khí thải, nước thải, nguy cơ tràn dầu, cháy nổ là các tác nhân nguy hại đến môi trường.

- Sự gia tăng hệ thống kinh doanh xăng dầu sẽ kích thích sự phát triển nhu cầu tiêu thụ sản phẩm xăng dầu kéo theo sự gia tăng khí thải, tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

b. Những tác động trực tiếp đến môi trường

- Nguồn khí thải

+ Khí thải từ hoạt động của các xe bồn chuyên chở xăng dầu;

+ Khí thải bốc hơi tự nhiên tại các cửa hàng xăng dầu: Bay hơi xăng dầu qua van thở khi nhập hàng vào bể chứa của cửa hàng; Bay hơi xăng dầu qua van thở khi tồn chứa trong bồn, bể do thay đổi nhiệt độ; Bay hơi khi bơm rót xăng dầu.

- Nguồn nước thải

+ Nước thải trên mặt đất liên quan đến vương vãi xăng dầu trong quá trình vận chuyển và bơm rót;

+ Nước thải xúc rửa bồn bể.

- Chất thải rắn: Chất thải rắn liên quan đến hoạt động xây dựng các cửa hàng xăng dầu khi dự án đi vào triển khai.

2. Đánh giá tác động của dự án Quy hoạch đến môi trường

Khi triển khai xây dựng mới các cửa hàng xăng dầu và đưa vào hoạt động sẽ có các yếu tố gây ô nhiễm môi trường sau:

- Phát sinh chất thải khí liên quan đến hoạt động tiếp nhận xăng dầu của các loại phương tiện giao thông.

- Các hợp chất hoá học Hydrocacbua (xăng, dầu) bay hơi ra từ các bể chứa, xe bồn vận chuyển xăng dầu, vòi bơm và khuyếch tán vào không khí.

- Khả năng gây cháy nổ tại khu vực tích tụ hơi xăng dầu.

- Tăng mật độ phương tiện giao thông đường bộ tại khu vực cửa hàng xăng dầu đồng thời tăng nồng độ khí thải, bụi và tiếng ồn do các phương tiện này gây ra.

- Nước thải, chất thải lỏng khi thau rửa các bể xăng dầu, nước thải sinh hoạt; Nước thải ra tại cửa hàng xăng dầu.

- Tiềm ẩn khả năng rò rỉ xăng dầu từ bể chứa ra đất nếu bể thép bị gỉ thủng

Lưu lượng ôtô, xe máy hoạt động trong ngày tại các cửa hàng  xăng dầu là đáng kể. Do lưu lượng này tương đối lớn, sẽ gây tác hại đến môi trường không khí đặc biệt là nồng độ bụi và khí thải từ động cơ. Yếu tố gió mùa, hướng gió, cấp gió sẽ lan truyền ô nhiễm ra môi trường xung quanh.

Hàng tồn chứa, bơm rót của cửa hàng xăng đều là các chất dễ bay hơi, khuếch tán vào không khí. Các chất này dù ở trạng thái khí cũng nặng hơn không khí 5,5 lần nên thường ở thấp gần mặt đất, tích tụ tại chỗ trũng. Khi hoà với không khí đến giới hạn nhất định về tỉ lệ (0,7 - 0,8 % thể tích) sẽ nổ nếu có tia lửa. Do vậy yêu cầu phòng cháy chữa cháy trong khu vực các cửa hàng xăng dầu là rất cao, đặc biệt là các hành vi, sự việc phát sinh tia lửa trần.

Hơi xăng dầu phát sinh do vương vãi trong quá trình bơm rót, do bay hơi từ các bể chứa. Theo định mức của nhà nước về hao hụt xăng dầu và theo các tài liệu nước ngoài, có thể tính lượng tổn thất trong một năm tại bể tại các cửa hàng xăng dầu 25 m3 chứa xăng: Hao hụt thở nhở 22,5 lít/năm; Hao hụt thở lớn khi nhập xăng: 87,5 lít/1 lần nhập xăng vào bể. Số liệu trên cho thấy lượng hơi xăng dầu bị khuếch tán vào khí quyển tại 1 cửa hàng xăng dầu là đáng quan tâm.

3. Đối tượng, quy mô bị tác động

Với những phát sinh chất thải liên quan đến hoạt động của kho xăng dầu, cửa hàng xăng dầu trên đây, có thể dự báo những đối tượng, quy mô bị tác động.

- Tự nhiên là đối tượng chính bị tác động liên quan đến chất thải của hệ thống phân phối xăng dầu:

+ Đối với môi trường đất, diện tích đất tự nhiên dùng để xây dựng các cửa hàng xăng dầu tăng lên cùng với sự gia tăng về quy mô hoạt động của nó. Tuy nhiên, các chất thải từ hệ thống kinh doanh xăng dầu ít gây ô nhiễm đất hơn so với hoạt động khai thác khoáng sản, công nghiệp hoá chất, sử dụng phân bón hoá học, thuốc trừ sâu trong nông nghiệp.

+ Đối với môi trường không khí, các chất hoá học có trong khí thải của phương tiện giao thông như cácbon mônôxit, cloroflorocacbon (do sử dụng máy điều hoà trong phương tiện giao thông), điôxit lưu huỳnh, ô xit nitơ. Với sự tập trung quá mức các phương tiện giao thông tại cửa hàng xăng dầu làm cho bầu không khí tại khu vực này không còn trong sạch, hoặc gây ra sự toả mùi, góp phần làm tăng hiệu ứng nhà kính.

+ Đối với môi trường nước, nước thải từ khu vực cửa hàng xăng dầu. Nhìn chung nước thải của các cửa hàng xăng dầu chủ yếu chứa các thành phần các chất hữu cơ. Sự gia tăng quá mức chất hữu cơ trong nước thải làm cho các quần thể sinh vật trong nước không thể đồng hoá kịp. Kết quả là làm giảm lượng ô xy trong nước, các khí độc tăng lên, tăng độ đục của nước và gây suy thoái thuỷ vực.

Nhìn chung, do hệ thống cửa hàng xăng dầu được phân bố khá rộng theo không gian nên chất thải của các hệ thống này tác động đến tự nhiên cũng ở phạm vi rộng. Tuy nhiên, hệ thống cửa hàng xăng dầu phổ biến có quy mô nhỏ, lượng chất thải của từng cửa hàng xăng dầu cũng không quá lớn nên quy mô các chất thải tại từng cơ sở này cũng không lớn và không gây tác động lớn đến tự nhiên trong khu vực dự án.

- Kinh tế cũng là đối tượng bị tác động do:

+ Sự gia tăng hệ thống kinh doanh xăng dầu kéo theo sự gia tăng số nguồn gây chất thải và làm tăng chi phí thu gom, xử lý chất thải;

+ Sự gia tăng các cửa hàng xăng dầu làm giảm diện tích đất sử dụng cho các mục tiêu kinh tế khác.

Về quy mô tác động đến kinh tế liên quan đến chất thải của hệ thống kinh doanh xăng dầu thường có mức độ phân tán cao và với mức độ không lớn.

- Các đối tượng khác như văn hoá, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử… cũng có thể bị tác động liên quan đến chất thải của hệ thống kinh doanh xăng dầu khi một cửa hàng xăng dầu cụ thể được xây dựng liền kề với các công trình văn hoá, di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng...

4. Xu hướng biến đổi của các điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội.

a. Xu hướng biến đổi của các điều kiện tự nhiên:

Hệ thống kinh doanh xăng dầu trong các đô thị như cửa hàng bán lẻ sẽ làm thay đổi cảnh quan kiến trúc đô thị theo hướng hiện đại hoá, nâng cao trình độ văn minh đô thị. Tuy nhiên, nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm không khí, đất ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sống gần khu vực dự án vẫn hiện hữu.

b. Xu hướng biến đổi của các thành phần môi trường:

Nguồn gây tác động đến môi trường có liên quan đến chất thải và không liên quan đến chất thải của các công trình trong hệ thống kinh doanh xăng dầu cũng đáng lo ngại, như đã đề cập trên đây. Do đó, các công trình này có nguy cơ làm biến đổi các thành phần của môi trường đất, nước mặt, không khí, sinh vật, hệ sinh thái và các thành phần môi trường tự nhiên khác thuộc vùng dự án và các vùng kế cận.

c. Xu hướng biến đổi của các yếu tố, điều kiện kinh tế - xã hội:

Các cửa hàng xăng dầu được xây dựng nhằm giải quyết nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cho cho các phương tiện giao thông, các ngành sản xuất dọc tuyến Đường Hồ Chí Minh và đảm bảo nhu cầu cho các phương tiện đi lại trong tầng lớp dân cư. Về cơ bản, nó không gây ra xu hướng biến đổi xấu của các ngành kinh tế, các công trình văn hoá, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử và các công trình khác thuộc vùng dự án và các vùng kế cận.

5. Đánh giá sự phù hợp giữa quan điểm, mục tiêu của dự án với quan điểm mục tiêu về bảo vệ môi trường

Những văn bản pháp lý quan trọng về bảo vệ môi trường đã được ban hành ở nước ta hiện nay như:

- Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước; Chỉ thị 29/CT-TW ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết 41/NQ-TW;

-Luật Bảo vệ Môi trường được Quốc hội thông qua 29 tháng 11 năm 2005;

-Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 Quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường;

-Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2003 về việc phê duyệt chiến lược bảo vệ Môi trường Quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến 2020;

-Quyết định số 52/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ Môi trường ngành Công thương, qui định về hoạt động bảo vệ Môi trường công nghiệp, thương mại và công tác Quản lý nhà nước về môi trường ngành Công thương...

Quan điểm, mục tiêu đặt ra trong dự án “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” so với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành xác lập trong các văn bản chính thống có những điểm phù hợp sau:

- Bảo vệ môi trường là một bộ phận cấu thành không thể tách rời của “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”

- Quy hoạch đã lồng ghép các quan điểm và mục tiêu về bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành đưa ra trong các văn bản chính sách, chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia. Chẳng hạn, lồng ghép mục tiêu phòng ngừa ô nhiễm, cải thiện môi trường với mục tiêu phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu theo hướng hiện đại hoá, phân bố hợp lý theo không gian, văn minh, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất ngành xăng dầu...;

Những quan điểm, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể được xác định trong dự án sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược về bảo vệ môi trường. Trong tương lai, việc xây dựng các cửa hàng xăng dầu theo những quan điểm, mục tiêu đưa ra sẽ góp phần bảo vệ môi trường, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu phòng ngừa ô nhiễm, cải thiện môi trường, cụ thể như:

- Xử lý các cửa hàng hiện hứu không đáp ứng mục tiêu an toàn cháy nổ và ô nhiễm môi trường bằng giải pháp xóa bỏ  và cải tạo nâng cấp

-Việc Quy hoạch phân bố hợp lý các cửa hàng xăng dầu sẽ góp phần hạn chế sự phát triển tràn lan các cơ sở này. Qua đó, hạn chế các nguồn gây tác động đến môi trường liên quan đến chất thải. Quy hoạch góp phần tiết kiệm quỹ đất,qua đódành quỹ đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác, trong đó có mục tiêu bảo tồn các vùng sinh thái, tăng diện tích cây xanh.

- Việc phát triển các cửa hàng xăng dầu theo hướng hiện đại, sẽ nâng cao trách nhiệm thực thi chính sách bảo vệ môi trường của hệ thống kinh doanh xăng dầu, tạo điều kiện thu gom và xử lý chất thải, nâng cao trình độ văn minh thương mại, cải thiện môi trường đô thị…

## II.CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

1. Phương hướng

a) Phương hướng để gắn kết các vấn đề môi trường vào quá trình triển khai thực hiện dự án:

Một là, việc thực hiện quy hoạch cần được tiến hành trên cơ sở phù hợp với quá trình thực hiện quy hoạch các hệ thống kết cấu hạ tầng chung, nhất là quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị và quy hoạch các khu, cụm dân cư…

Theo hướng này, tại các vùng, khu vực có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật kém phát triển cần hạn chế phát triển các công trình xăng dầu quy mô lớn, hoặc phải đẩy nhanh quá trình đầu tư kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ. Thực tế cho thấy, tốc độ đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng ở nước ta hiện nay, đặc biệt là hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý chất thải chưa theo kịp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi đó, nhu cầu phát triển kinh doanh xăng dầu đang ngày càng gia tăng nhanh nhằm đáp ứng nhiên liệu cho phương tiện GTVT và nhu cầu tiêu dùng của dân cư. Điều này đã dẫn đến nhiều bất cập trong việc giải quyết các vấn đề môi trường. Chẳng hạn, trong quy hoạch nhiều khu đô thị chưa chú trọng dành quỹ đất cho xây dựng các cửa hàng xăng dầu làm nảy sinh tình trạng các cửa hàng trong nội thị thường nhỏ bé, không đảm bảo khoảng cách an toàn và ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống liền kề, môi trường và cảnh quan đô thị.

Hai là, việc thực hiện Quy hoạch phải gắn với yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề môi trường của các cơ quan có thẩm quyền về quản lý quy hoạch, cấp phép đầu tư và quản lý môi trường.

Theo qui định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015; Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường các chủ dự án có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, có chủ đầu tư chưa thực hiện đủ những quy định này.

Ba là, việc thực hiện quy hoạch phải gắn với việc nâng cao trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cửa hàng xăng dầu.

Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh xăng dầu đóng vai trò quyết định trong việc thực hiện quy hoạch và giải quyết các vấn đề môi trường liên quan đến dự án đầu tư được cấp phép. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hiện nay chưa chú trọng đến việc giải quyết các vấn đề môi trường do phát sinh các khoản chi phí đầu tư ban đầu và chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện đầu tư theo cam kết bảo vệ môi trường, gây tác động xấu đến các đối tượng nằm trong diện quy định cần được bảo vệ.

Việc nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh xăng dầu không chỉ đảm bảo phòng ngừa tác động xấu đến môi trường mà còn phát huy mặt tích cực trong việc cải thiện môi trường. Chẳng hạn, trong không gian đô thị, nếu doanh nghiệp đề cao trách nhiệm xã hội, môi trường, thì doanh nghiệp đó sẽ lựa chọn phương án đầu tư xây dựng các cửa hàng xăng dầu hài hoà với cảnh quan, kiến trúc đô thị và ngược lại.

b) Phương hướng để gắn kết các vấn đề môi trường vào quá trình triển khai thực hiện từng hợp phần của dự án.

Các cửa hàng xăng dầu thường được xây dựng tại các khu vực tập trung dân cư. Phương hướng chung để giải quyết các vấn đề môi trường gắn với quá trình triển khai thực hiện quy hoạch các cửa hàng xăng dầu là:

+ Đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá các cửa hàng bản lẻ xăng dầu;

+ Quy hoạch các cửa hàng xăng dầu qui mô hiện đại loại I, II tại các khu vực ngoại vi đô thị để giảm thiểu lưu lượng người mua xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ trong trung tâm đô thị và nâng cao khả năng giải quyết các vấn đề môi trường trên cơ sở an toàn và có khoảng cách với dân cư trong khu vực dự án;

+ Nâng cao ý thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ trong và ngoài khu vực của các cửa hàng xăng dầu.

2. Giải pháp giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình thực hiện Quy hoạch

a) Giải pháp kỹ thuật

Nghiên cứu, lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng các công trình phù hợp với đặc điểm, quy mô của từng cửa hàng xăng dầu và phù hợp theo điều kiện cụ thể tại khu vực dự án, mức độ đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong và ngoài khu vực dự án.

Đối với các cửa hàng xăng dầu cần có:

- Phương án thiết kế hệ thống thu gom chất thải phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Khuyến khích các chủ đầu tư áp dụng các công nghệ mới, công nghệ hiện đại trong việc thu gom, xử lý chất thải.

- Xây dựng phương án và đầu tư năng lực ứng cứu sự cố môi trường (cháy, nổ, rò rỉ, tràn xăng dầu…).

- Nghiên cứu, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống thu gom, xử lý chất thải phù hợp với loại hình hoạt động làm cơ sở để các chủ đầu tư áp dụng ngay trong quá trình đầu tư xây dựng.

Các giải pháp cụ thể:

- Đối với môi trường nước:

Các loại nước thải này có lẫn tạp chất cơ học với hàm lượng từ 100 - 600 mg/l. Hàm lượng dầu từ 500 - 1.000 mg/l. Lượng nước thải này thải trực tiếp ra môi trường bên ngoài sẽ gây ô nhiễm môi trường nước. Vì vậy trước khi thải ra ngoài cần đưa vào hệ thống làm sạch bằng hố lắng gạn dầu.

Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đối với nguồn tài nguyên nước: Giảm thiểu tối đa mọi sự rò rỉ nước nhiễm bẩn từ các khu vực có xăng dầu của dự án vào các nguồn nước; Xử lý nước thải nhiếm dầu; Quan tâm giám sát chất lượng nước tại các điểm thải.

Quy trình xử lý nước thải:

* Nước thải - Nước không nhiễm bẩn - Nước mưa/Nước sinh hoạt - Hệ thống thoát nước chung.

* Nước thải - Nước nhiễm bẩn xăng dầu - Rửa xe/Chữa cháy/Đổ mui xe/ Vệ sinh công nghiệp - Hố lắng gạn nhiều cấp - Hệ thống thoát nước chung.

- Đối với môi trường không khí:

Để giảm lượng hao hụt bay hơi, trước hết là tiết kiệm một lượng xăng dầu không bị thất thoát và khống chế được ô nhiễm môi trường, các biện pháp cụ thể: Áp dụng công nghệ tiên tiến cũng như thiết bị hiện đại để xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu; các bể chứa tại các cửa hàng xăng dầu đặt ngầm trong đất hoặc trong hầm để tránh bị làm nóng do bức xạ mặt trời, giảm đáng kể hao hụt bay hơi; Sử dụng họng nhập kín, lắp van thở cho bể chứa. Các tạp chất hữu cơ khác có thể khuyếch tán vào không khí với hàm lượng rất nhỏ, ít nguy hiểm về độc hại và cháy nổ vì theo tiêu chuẩn Việt Nam đã quy định khoảng cách an toàn từ các công trình xăng dầu đến các công trình khác ngoài hàng rào; Tiến hành giám sát định kỳ chất lượng không khí xung quanh khu vực cửa hàng xăng dầu theo quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam.

- Đối với môi trường đất:

Các biện pháp giảm thiểu đến môi trường đất, bao gồm: Giảm diện tích đất cho từng dự án đến mức có thể; Hạn chế tối đa diện tích phát quang cây xanh trong khu vực có các công trình của dự án; Tận dụng tối đa địa hình, địa mạo hiện có của khu vực để xây dựng các công trình phù hợp của dự án; Giảm thiểu tác động của chất thải (nước, chất thải rắn) đến môi trường đất còn lại của dự án và đất xung quang dự án; Khu vực bồn bể chứa xăng dầu, bể ngầm dưới đất tại các cửa hàng xăng dầu cũng cần được thường xuyên kiểm soát việc rò rỉ hoặc tràn nhiên liệu ra ngoài làm ô nhiễm đất và nước. Có các phương án ứng cứu khi xảy ra sự cố rò rỉ xăng dầu.

- Đối với hệ động thực vật:

Trong quá trình thi công và thực hiện dự án cụ thể cần thiết phải quan tâm đến các vấn đề: Hạn chế đến mức thấp nhất diện tích đất phải phát quang; Có biện pháp giữ lại lớp đất mặt để dùng cho việc khôi phục và tái tạo thảm thực vật; Tuyệt đối không xả nước thải không đạt tiêu chuẩn Việt Nam ra ngoài khu vực của dự án; Diện tích cây xanh trong khu vực dự án phải chiếm hơn 5 % tổng diện tích các công trình của dự án.

- Giảm thiểu tác động xấu đối với kinh tế - xã hội:

Ở những địa điểm xây dựng mới của dự án cần ưu tiên tuyển chọn người dân sống ở trong vùng tham gia vào công trình của dự án; Phối hợp với chính quyền địa phương để xây dựng tốt kế hoạch và ngân sách đền bù và địa điểm tái định cư cho các đối tượng bị ảnh hưởng từ các hoạt động của dự án; Thông báo công khai, minh bạch cho chính quyền và nhân dân địa phương biết rõ kế hoạch phát triển của dự án; Lấy ý kiến của cộng đồng về kế hoạch thực thi của dự án.

- Giảm thiểu tác động đối với sức khoẻ cộng đồng:

Thực hiện tốt tất cả các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước và tiếng ồn theo tiêu chuẩn Việt Nam; Ở mỗi cửa hàng xăng dầu phải được trang bị đầy đủ các dụng cụ y tế cần thiết và hộp đựng thuốc cấp cứu; Sắp xếp thời gian làm việc thích hợp và khoa học cho cán bộ,  nhân viên làm việc theo chế độ ca, kíp, nơi có tiềm năng ô nhiễm cao; Thường xuyên kiểm tra sức khoẻ nhằm phát hiện kịp thời những bệnh nghề nghiệp phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; Có kế hoạch thường xuyên kiểm tra bảo trì thiết bị công nghệ của cửa hàng nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố bất thường, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân viên cũng như dân cư trong vùng.

b) Giải pháp về quản lý:

Các biện pháp hỗ trợ về giáo dục, quản lý và giám sát môi trường đóng một vai trò quan trọng trong việc hạn chế ô nhiễm và cải tạo môi trường.

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước:

+ Nâng cao năng lực thẩm định các dự án đầu tư của các cơ quan cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, bao gồm cả năng lực thẩm định về tác động môi trường của dự án.

+ Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư về công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

+ Tăng cường vai trò của của hệ thống tổ chức bảo vệ môi trường ở cấp cơ sở quận/huyện, phường/xã. Kiên quyết xử lý triệt để các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013 phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọngcủa Thủ tướng Chính phủ.

+ Ban hành và thực thi quy chế bảo vệ môi trường tại các cửa hàng xăng dầu nhằm tăng cường hiệu lực quản lý và bảo vệ môi trường.

+ Thường xuyên cập nhật thông tin phản hồi để hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, góp phần tạo môi trường pháp lý cần thiết cho sự phối hợp giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Nhiều quy định pháp luật liên quan đến môi trường như Bộ luật hình sự, công tác thanh tra, kiểm tra cũng cần được nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ngoài ra, các cơ quan quản lý cần nhận thức đúng, đủ và cân đối hài hoà giữa bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế và cân bằng xã hội.

- Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu:

+ Xây dựng các chính sách đầu tư phù hợp trong quá trình xây dựng các cửa hàng xăng dầu.

+ Xây dựng quy chế quản lý và vận hành sản xuất tại các cửa hàng xăng dầu theo các chuẩn mực quốc gia và khu vực.

+ Các doanh nghiệp phải cử một lãnh đạo chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị về hoạt động bảo vệ môi trường; Thành lập phòng, bộ phận, cán bộ chuyên trách, tham mưu giúp lãnh đạo quản lý môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; Định kỳ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường tại các đơn vị thành viên.

+ Hàng năm, các doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường và được coi là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế hoạch bảo vệ môi trường phải được phổ biến rộng rãi nhằm tăng cường nhận thức cho tất cả cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp và tổng kết kết quả thực hiện hàng năm;

+ Thực hiện công tác giám sát môi trường, định kỳ quan trắc các chất thải gây ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, kiểm soát chất thải và thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải;

+ Chủ động lập kế hoạch, phương án, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật để ứng phó sự cố môi trường, khắc phục hậu quả do sự cố môi trường. Thực hiện ghi chép và lưu trữ thông tin hiện trạng hoạt động của các thiết bị, hệ thống xử lý chất thải;

+ Cải tiến thay thế thiết bị, công nghệ mới tiên tiến, hiệu quả và thân thiện với môi trường hơn;

- Đối với các tổ chức xã hội, dân chúng:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức cộng đồng và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, để toàn xã hội tham gia bảo vệ môi trường;

+ Tạo hành lang pháp lý để các tổ chức xã hội, người dân tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường, phản ánh những sai phạm về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện đầu tư phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối sản phẩm xăng dầu của các doanh nghiệp;

Các giải pháp cụ thể :

+ Đối với môi trường không khí: Lựa chọn vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu phù hợp, nơi khuất gió hoặc có hướng gió không ảnh hưởng đến vùng dân cư tập trung, khu công nghiệp; Thực hiện đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy; Thực hiện nghiêm túc chế độ vận hành, định mức chính xác nguyên, vật liệu, chấp hành đúng quy trình công nghệ sẽ làm cho lượng chất thải giảm xuống và có điều kiện quản lý chặt chẽ nguồn thải và lượng chất thải.

+ Đối với môi trường nước: Xây dựng hệ thống thu gom nước mặt, nước thải và xử lý nước sạch; Xây dựng hành lang an toàn cho khu vực nhà máy lọc hoá dầu, khu vực bể chứa, ống dẫn xăng dầu.

+Trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy an toàn.

+ Đối với giám sát tổng thể: Các hệ thống các cửa hàng xăng dầu cần được giám sát chặt chẽ với cơ quan chuyên môn có chức năng về quản lý môi trường địa phương như Sở Tài nguyên và Môi trường để thường xuyên kiểm soát ô nhiễm; Kế hoạch giám sát môi trường nhằm khống chế tác động tiêu cực của ô nhiễm xăng dầu đối với môi trường xung quanh, bao gồm: Giám sát chất lượng nước xung quanh, giám sát chất lượng không khí, kiểm tra chất lượng môi trường nơi làm việc, kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người lao động; Tổ chức các lớp thảo luận, tập huấn cơ sở để từ lãnh đạo đến công nhân viên nắm được nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp lý liên quan.

# CHƯƠNG V

# MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

## I.CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU

1. Giải pháp về vốn đầu tư

Vốn đầu tư  xây dựng CHXD là vốn của doanh nghiệp.

Xây dựng 01 cửa hàng xăng dầu có vốn đầu tư không lớn, do vậy các doanh nghiệp sử dụng 100 % vốn tự cân đối hoặc vay tín dụng.

2. Giải pháp về tổ chức, quản lý

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch

Để triển khai xây dựng cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch có thể tiến hành theo các bước sau:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đường Quốc lộ 1 đi qua cần thông báo rộng rãi quyết định phê duyệt quy hoạch của Bộ Công Thương để các doanh nghiệp và nhân dân tham khảo trước khi lập dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu.

- Khi chủ đầu tư đã xác định được địa điểm xây dựng cụ thể (liên quan đến vấn đề thuê đất, quyền sử dụng đất..) cần lập dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật) trình các cấp quản lý thẩm định và xem xét phê duyệt. Trước khi phê duyệt chính thức chủ đầu tư cần có các văn bản thoả thuận sau:

+ Thoả thuận về quy hoạch và xây dựng (cửa hàng dự kiến xây dựng theo đúng quy hoạch đã được duyệt, vị trí cửa hàng phải đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ theo quy định và khoảng cách theo quy chuẩn xây dựng).

- Thoả thuận về PCCC.

- Thoả thuận của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thoả thuận của Bộ Giao thông vận tải về điểm đấu nối với đường QL.1

b. Quản lý nhà nước về xây dựng

Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành các nghị định, thông tư về quản lý đầu tư và xây dựng nhằm cụ thể hoá bộ Luật Xây dựng số số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương và các chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm túc các văn bản pháp lý về quản lý đầu tư và xây dựng. Theo đó khi lập các thủ tục xin đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu, khi cấp phép xây dựng cần tuân thủ đúng các yêu cầu của các văn bản sau:

-  Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng

- QCVN 01:2013/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

- TCVN 4530:2011: Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế

c. Quản lý nhà nước về  PCCC

Một trong những đặc thù của cửa hàng xăng dầu là rất nguy hiểm về cháy, nổ. Yêu cầu an toàn PCCC đối với các cửa hàng xăng dầu là rất cao vì hầu hết các cửa hàng ở liền kề khu dân cư.

Cửa hàng xăng dầu thuộc danh mục, dự án công trình do Sở hoặc Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định Phụ lục 3 - Nghị định sô 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ.Để đảm bảo an toàn PCCC công trình, Sở, Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy công an các tỉnh, thành phố thực hiện việc quản lý nhà nước về PCCC như sau:

- Cửa hàng xăng dầu khi tiến hành xây dựng mới, cải tạo phải thiết kế đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC theo quy định của QCVN 01:2013/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu;QCXDVN 07/2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Tiêu chuẩn Quốc gia 4530:2011 Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn bổ sung có liên quan và phải được thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định tại khoản 6 của Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ.

- Công trình cửa hàng xăng dầu phải được tổ chức kiểm tra cấp Văn bản nghiệm thu về PCCC

- Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về PCCC đối với lực lượng chữa cháy tại chỗ.

- Thường xuyên kiểm tra cửa hàng để chấn chỉnh những sai phạm về an toàn PCCC. Kiên quyết xử lý mọi vi phạm về an toàn PCCC, kể cả ngừng kinh doanh đối với các cửa hàng có vi phạm.

d. Quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường

Công tác quản lý nhà nước về môi trường được thực hiện theo hướng dẫn của các văn bản:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

- Thông tư số: 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

- TCVN 5295:1995: Chất lượng nước. Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dầu và sản phẩm dầu.

- QCVN 06:2009: Chất độc hại trong không khí xung quanh.

Đối với công tác quản lý về môi trường, trước hết chủ cửa hàng phải lập báo cáo đạt chất lượng môi trường trình cơ quan chức năng để thoả thuận.Đặc biệt quan tâm đến việc theo rõi, kiểm tra sự rò rỉ xăng dầu từ bể chứa ngầm vào môi trường đất, có biện pháp khắc phục kịp thời (ngừng khai thác bể để xử lý).

Cơ quan chức năng về môi trường phải định kỳ kiểm tra xử lý mọi vi phạm tại các cửa hàng xăng dầu.

3. Giải pháp về đất đai

Lợi nhuận kinh doanh bán lẻ xăng dầu không lớn (nếu tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng sản phẩm và cân đong đủ số lượng cho khách hàng) nhưng chi phí mặt bằng kinh doanh lại chiếm tỉ lệ chi phí rất lớn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy cần tổ chức đấu thầu quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp.

Tại các địa bàn trọng yếu nên ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu loại I, II nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

Đối với các doanh nghiệp có cửa hàng phải giải tỏa, di dời cần ưu tiên được đầu tư tại các điểm xây mới cửa hàng

4. Giải pháp về quản lý hệ thống cửa hàng xăng dầu

Cải tạo, nâng cấp và xây mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố có QL.1 đi qua là một khối lượng công việc lớn, có liên quan nhiều đến các cơ quan chức năng của các địa phương. Do hệ thống công trình cung cấp nhiên liệu là một hệ thống hạ tầng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội nên cần tạo lập những cơ chế chính sách đầu tư, hành lang pháp lý, v.v... phù hợp thì mới tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng theo định hướng của quy hoạch.

Để hệ thống cửa hàng xăng dầu phát triển đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương cần tập trung các biện pháp chủ yếu như sau:

- Sự phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL.1  cần tuân thủ theo quy hoạch. Các tỉnh, thành phố phải điều chỉnh bổ sung nội dung của quy hoạch này vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu của mỗi địa phương.

- Đối với cửa hàng xăng dầu xây dựng mới: cần phải thực hiện đúng quy định của các văn bản Nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhất là Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh xăng dầu như chủ thể kinh doanh, cơ sở vật chất và trang thiết bị, địa điểm kinh doanh, chất lượng và dụng cụ đo lường, trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý và nhân sự cửa hàng, môi trường, phòng chống cháy nổ. Đồng thời ưu tiên các doanh nghiệp có cửa hàng phải giải tỏa, di dời

- Từ nay đến hết năm 2019, kiên quyết ngừng kinh doanh các cửa hàng thuộc diện phải giải tỏa do không phù hợp với quy hoạch (không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, không bảo đảm các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, không bảo đảm an toàn PCCC và môi trường, ảnh hưởng đến trật tự xã hội)

- Các cửa hàng thuộc diện phải cải tạo nâng cấp để đạt chuẩn (đổi mới thiết bị, công nghệ; di dời mái che, trụ bơm, để đảm bảo được văn minh - tiện ích và đảm bảo các quy định của Nhà nước). Thời gian thực hiện trong đoạn 2018 – 2019. Nếu chủ sở hữu không thực hiện sẽ ngừng kinh doanh và cho phép doanh nghiệp khác đầu tư mới cửa hàng để thay thế

- Phải thường xuyên kiểm tra chất lượng xăng dầu, chất lượng thiết bị cột bơm phù hợp với các quy định hiện hành.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quản lý thị trường, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Thực hiện tốt các biện pháp quản lý Nhà nước như trên, hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL.1  sẽ phát triển theo hướng tích cực, phù hợp với quy định pháp luật của Nhà nước và với quy hoạch phát triển chung Kinh tế-Xã hội của các địa phương. Qua đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu ở các địa phương sẽ được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu cung ứng nhiên liệu của các địa phương có tuyến đường đi qua

5.Chính sách hỗ trợ các cửa hàng phải di dời giải tỏa

Các địa phương có các quy định về hỗ trợ cho các đối tượng khi có nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất để thực hiện các dự án mang tính chiến lược của địa phương. Có thể vận dụng Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính Phủ.

Do đó để thuận lợi cho công tác di dời, giải toả cửa hàng xăng dầu, các địa phương cần nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể trên cơ sở vận dụng các chính sách hiện hành nêu trên, đồng thời đưa ra các biện pháp chế tài để xử lý.

Một số đề xuất của dự án:

- Trong số các cửa hàng thuộc diện di dời giải toả, trước hết cần xác định đối tượng di dời bắt buộc không được hỗ trợ và đối tượng di dời được hỗ trợ (xác định các điều kiện cụ thể, quy định rõ việc phân biệt giữa 2 đối tượng di dời trên).

- Trường hợp cửa hàng xăng dầu được hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị đã đầu tư hoặc thiệt hại kinh tế do không được tiếp tục kinh doanh, địa phương cần có phương án hỗ trợ cụ thể trên cơ sở có thể vận dụng Nghị định 197/2004/NĐ-CP.

- Có thể vận dụng một số chính sách hỗ trợ tài chính cho việc di dời   các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm đối với đối tượng cửa hàng xăng dầu.

- Các cửa hàng phải di dời giải toả phục vụ mục tiêu thu hồi đất để thực hiện dự án chiến lược cần được ưu tiên bố trí địa điểm mới có vị trí tương xứng về lợi ích kinh doanh.

- Đối với các cửa hàng phải di dời giải toả không phải do thu hồi, có thể vận dụng loại di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, để  hỗ trợ về việc giao đất, cho thuê đất.

- Ưu tiên cho các doanh nghiệp có CHXD phải giải tỏa được di dời đến vị trí mới trong quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu của các địa phương.

6.Chính sách hỗ trợ đầu tư cửa hàng xăng dầu tại khu vực miền núi

Quốc lộ 1B đi qua khu vực huyện miền núi của tỉnh Lạng Sơn và Thái Nguyên. Đây là khu vực sinh sống của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng...kinh tế còn rất khó khăn. Địa hình đồi núi hiểm trở, mật độ xe dọc tuyến còn thấp. Việc xây dựng CHXD tại khu vực này khó đạt được sản lượng để có lợi nhuận, sớm thu hồi vốn đầu tư. Các tỉnh cần nghiên cứu để có chính sách hỗ trợ đầu tư bao gồm:

- Giảm quy mô xây dựng đến mức nhỏ nhất cho phép nhằm giảm thiểu vốn đầu tư

- Hỗ trợ về thuê đất

- Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp một số năm đầu khi đưa cửa hàng vào kinh doanh...

## II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUI HOẠCH

1. Bộ Công Thương: có trách nhiệm công bố quy hoạch sau khi phê duyệt; chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch.

2. Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, triển khai cụ thể hoá các giải pháp, chính sách nêu trên và đưa vào kế hoạch thực hiện.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố có tuyến Quốc lộ 1 đi qua:

- Thông báo rộng rãi quyết định phê duyệt quy hoạch để các doanh nghiệp và nhân dân tham khảo khi lập dự án đầu tư xây dựng cửa hàng.

- Điều chỉnh qui hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu của địa phương phù hợp với qui hoạch này.

- Phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện quản lý hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL.1 thuộc địa bàn của tỉnh.

4. Trên cơ sở Quyết định phê duyệt quy hoạch này, chủ đầu tư kinh doanh xăng dầu dọc tuyến QL.1 thực hiện đầu tư cơ sở vật chất để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng mới cửa hàng.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## I. KẾT LUẬN

### I.1. KẾT LUẬN VỀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUY HOẠCH

Tuyến QL1  từ Cửa khẩu Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơnđến Thị trấn Năm Căn tỉnh Cà Mau  là tuyến đường bộ xuyên suốt chiều dài đất nước, có tầm chiến lược đối với phát triển Kinh tế-Xã hội, an ninh quốc phòng của Việt Nam, đồng thời là tuyến đường nằm trong hệ thống đường Xuyên Á. Dọc theo Quốc lộ 1còn có các nhánh QL.1B, QL.1C, QL.1D và QL.1K.

Trong thời kỳ 2011-2017 cùng với sự phát triển Kinh tế-Xã hội của Việt Nam, nhu cầu vận tải đường bộ trên trục Bắc-Nam tăng nhanh,mật độ giao thông trên tuyến QL.1 đã gia tăng đáng kể. Bộ GTVT đã đầu tư cải tạo, nâng cấp toàn tuyến QL.1: mở rộng mặt đường, xây dựng , nâng cấp các cầu và xây mới nhiều tuyến tránh các thành phố, thị xã, thị trấn. Nhiều đoạn QL.1 cũ đã được bàn giao cho các tỉnh quản lý trở thành đường địa phương.

Song song với phát triển Kinh tế-Xã hội, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân dọc tuyến QL.1 cũng liên tục tăng mỗi năm trên 6%. Để bảo đảm cung ứng xăng dầu cho các phương tiện giao thông và các nhu cầu khác dọc tuyến QL.1 cần có một hệ thống cửa hàng xăng dầu đảm bảo đủ số lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành.

#### Năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1665/QĐ-BCT ngày 05/4/2012 phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025. Qua 05 năm thực hiện, năm 2016 Bộ Công Thương đã thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Quy hoạch hệ thống CHXD dọc QL.1 và QL.10 đến năm 2020, có xét đến năm 2025 (Đoàn gồm các thành viên của Tổng cục cảnh sát PCCC, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, các Vụ chức năng của Bộ Công Thương: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Tổng cục Năng lượng). Kết quả kiểm tra cho thấy việc thực hiện còn những tồn tại về xử lý hiện trạng (xóa bỏ, cải tạo nâng cấp) hoặc phát sinh nhu cầu xây mới CHXD...

Liên quan đến cửa hàng xăng dầu, nhiều văn bản pháp lý đã được Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành, trong đó có Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014  về Kinh doanh xăng dầu, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 về "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ", Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2013/BCT...

Do vậy việc điều chỉnh quy hoạch hệ thống CHXD dọc Quốc lộ 1 là cấp thiết.

### I.2. KẾT LUẬN VỀ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU

- Trên toàn tuyến QL.1A(không tính đoạn tuyến đi qua TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã bàn giao cho địa phương) hiện có 1.181 CHXD; tuyến QL.1B hiện có 30 CHXD, tuyến QL.1D hiện có 08 CHXD.

- Hệ thống cửa hàng xăng dầu hiện có trên các đoạn tuyến đường về cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các phương tiện giao thông trên đường và nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng dọc tuyến đường

- Phân bố CHXD trên chiều dài các đoạn đường chưa hợp lý. Quá dày trên các tuyến  đi qua khu vực nội đô các thành phố, thị xã, thị trấn, còn thiếu trên địa bàn một số khu vực miền núi, đặc biệt trên tuyến QL.1Bqua địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Đa số cửa hàng là nhỏ cả về diện tích đất, cả về quy mô xây dựng, năng suất bán hàng thấp

- Trên tuyến QL.1A có 1085 CHXD, tuyến QL.1B có 26 CHXD và tuyến QL.1D có 06CHXD đủ điều kiện được tồn tại trong quy hoạch, chủ doanh nghiệp cần đầu tư tu sửa thường xuyên để bảo đảm an toàn cháy nổ và mỹ quan kiến trúc (Danh mục trong phụ lục 1)

- Trên tuyến QL.1A có 66CHXD, tuyến QL.1B có 02 CHXDvà tuyến QL.1D có 02 CHXD phải đầu tư cải tạo, nâng cấp do quá nhỏ bé, kém mỹ quan kiến trúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC và vệ sinh môi trường. Lộ trình thực hiện trong năm 2018 - 2019. Nếu không thực hiện phải cưỡng chế xóa bỏ, không cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (Danh mục trong phụ lục 3)

- Trên tuyến QL.1A có 30 CHXD và tuyến QL.1B có 02CHXD cần có kế hoạch giải toả, di dời do quá chật hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về cháy nổ và vệ sinh môi trường. Lộ trình thực hiện trong năm 2018– 2019 (Danh mục trong phụ lục 3)

### I.3. KẾT LUẬN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG MỚI CHXD

1. Về quy mô cửa hàng xăng dầu

Để phù hợp với các điều kiện thực tế và tiếp cận dần với xu thế hiện đại, trong dự án lựa chọn phân loại và thiết kế mẫu cửa hàng theo chức năng: Chức năng chính và chức năng phụ và được phân thành 3 loại cửa hàng xăng dầu như sau:

- Loại I. Khu bán xăng dầu có quy mô từ 6 cột bơm trở lên. Ngoài bán các sản phẩm dầu mỏ có thêm dịch vụ rửa xe, sửa chữa nhỏ, minishop, dịch vụ ăn uống và nhà nghỉ qua đêm, bãi đỗ xe, công trình vệ sinh công cộng. Diện tích chiếm đất ≥ 5.600 m2. Trong trường hợp đặc biệt khó khăn về quỹ đất, cho phép giảm diện tích ≥ 3.600 m2.

- Loại II. Khu bán xăng dầu có quy mô 4 - 6 cột bơm. Ngoài bán các sản phẩm dầu mỏ có dịch vụ rửa xe, sửa chữa nhỏ, minishop. Diện tích chiếm đất ≥ 3.000 m2. Trong trường hợp đặc biệt khó khăn về quỹ đất, cho phép giảm diện tích ≥ 2.000 m2

- Loại III. Cửa hàng chỉ bán các sản phẩm dầu mỏ (xăng dầu nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, LPG). Quy mô nhỏ hơn cửa hàng loại II theo cách phân loại trên. Diện tích chiếm đất ≥ 900 m2. Trong trường hợp đặc biệt khó khăn về quỹ đất, cho phép giảm diện tích ≥ 400 m2.

2. Xác định số lượng và địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu

Số lượng CHXD cần xây mới trên mỗi đoạn tuyến được xác định theo thực trạng kinh doanh xăng dầu tại đoạn tuyến đó, chủ yếu là sự phân bố cửa hàng hiện có, khả năng phát triển kinh tế xã hội trên doạn tuyến đến năm 2025 nhằm bảo đảm cung ứng xăng dầu cho các phương tiện giao thông trên tuyến đường đồng thời phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân hai bên đường

Địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu cần phải không vi phạm vào các quy hoạch khác của Nhà nước và địa phương, tuân thủ những quy định của cácQuy chuẩnQuốc gia,Tiêu chuẩn Việt Nam hữu quan, Thông tư 50/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 và Thông tư 35/2017/TT-BGTVTngày 09-10-2017.

Địa điểm quy hoạch không xác định cứng theo lý trình vì nhiều đoạn tuyến đường chưa có chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn cùng các sở Công Thương tại các địa phương đã thống nhất chấm định hướng trên bản đồ theo thôn, ấp, xã.

Trong giai đoạn 2018-2025 đã xác định được 161 địa điểm xây dựng CHXD trên dọc tuyến QL.1, trong đó:

- Tuyến QL.1A: 149 cửa hàng bao gồm: 07 cửa hàng loại I, 11 cửa hàng loại II và134 cửa hàng loại III.

- Tuyến QL.1B: 06 cửa hàng loại III.

- Tuyến QL.1D: 03 cửa hàng loại III.

### I.4. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035

- Hoàn chỉnh việc xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến theo quy hoạch

- Tiếp tục cải tạo, nâng cấp các cửa hàng xăng dầu đã có đến năm 2025 theo hướng mở rộng dịch vụ, hiện đại hoá công nghệ và nâng cao thẩm mỹ kiến trúc, văn minh thương nghiệp. Các cửa hàng có quỹ đất cần nâng cấp lên loại II, I

- Dần xóa bỏ các cửa hàng nhỏ ở gần nhau do lượng xe máy sẽ giảm hoặc bị cấm lưu thông tại các thành phố.

- Cung cấp các loại nhiên liệu sạch như nhiên liệu sinh học (xăng E5, E10…), LPG, CNG

- Sử dụng các công nghệ mới vào quản lý cửa hàng xăng dầu như thu hồi hơi xăng dầu, tự động đo mức bể chứa xăng dầu, chữa cháy tự động, bán hàng tự động…

## II. KIẾN NGHỊ

- Cần phải xác định xây dựng cửa hàng xăng dầu là một trong những nội dung quan trọng trong hệ thống hạ tầng và dịch vụ thương mại của tuyến QL.1

- Ưu tiên trong đầu tư và quỹ đất xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu phục vụ nhu cầu trước mắt và lâu dài. Phải gắn kết cửa hàng xăng dầu trong nội dung quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới, khu công nghiệp, các điểm giao thông tĩnh (trạm dừng, nghỉ).

- Khi giao đất cho các dự án khu đô thị mới, khu công nghiệp, trạm nghỉ dọc tuyến QL.1... có thể tách riêng quỹ đất xây dựng cửa hàng xăng dầu giao trực tiếp cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sau khi đã thực hiện xong giai đoạn giải phóng mặt bằng

- Đối với các đoạn tuyến đi qua miền núi, mật độ xe lưu thông còn thấp, kinh tế hai bên đường còn chậm phát triển, dân cư thưa thớt thì việc xây dựng cửa hàng xăng dầu là rất khó khăn do sản lượng thấp, doanh nghiệp khó thu hồi vốn đầu tư. Tuy nhiên để bảo đảm việc mua xăng dầu của người dân được thuận lợi, vẫn cần có cửa hàng. Do vậy các địa phương cần nghiên cứu, sớm ban hành quy chế ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp xây dựng cửa hàng xăng dầu tại đoạn tuyến này (ví dụ ưu tiên về thuê đất, miễn giảm thuế…)

- Cần khuyến khích sử dụng đại trà nhiên liệu sinh học (xăng pha cồn E5, E10) theo Quyết định 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ Tướng Chính phủ. Các cửa hàng phải đầu tư bể chứa, cột bơm bán xăng sinh học. Mặt khác phải quan tâm đến dịch vụ cung cấp LPG tại các cửa hàng xăng dầu để phục vụ cho các phương tiện giao thông sử dụng LPG làm nhiên liệu vì QL.1  là một thành phần của tuyến đường Xuyên Á, có thể sớm lưu thông xe của các nước khác sử dụng LPG làm nhiên liệu.

- Vấn đề thống nhất các văn bản pháp quy hiện hành liên quan đến cửa hàng xăng dầu. Để có căn cứ pháp lý thống nhất trong việc xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL.1  nói riêng theo quy hoạch này và nói chung trên phạm vi cả nước đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, làm việc với các Bộ hữu quan (Xây Dựng, Khoa Học và Công Nghệ, Giao Thông Vận Tải…) điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí:

- Phân loại và cấp cửa hàng

- Khoảng cách an toàn từ cửa hàng đến các công trình khác

- Khoảng cách giữa các cửa hàng

- Quy mô tối thiểu về thiết bị, diện tích xây dựng các hạng mục chính

- Diện tích đất tối thiểu

để thay cho các quy định hiện hành trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia và Thông tư của các Bộ còn chưa thống nhất